Fecha: 23-04-2019 al 9 de mayo del 2019

Asunto: Censo de alumbrado Público en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL DE LUMINARIAS |
| Tipo de Luminaria | Potencia en Watts | Consumo en KWH | Res. Villareal | Crio. El Rio | Colonia Monte Sinaí | Cton Copetillo | Col. Sta. María 1 y 2 | Crio. Casas nuevas | Cton Los Guzmán | Col.Vista Hermosa | Col. La Joya | Col.Guadalupe | Col.La Ponderosa | Col. credisa | Lot. Loma linda | Lot. El Prado | Col.La Turcios | Crio. Los Castillos | Col.Brisas del Rio | Col. Los santos | Col La Chacón | LOT. San Sebastián | Lot. La Lisliqueña | Pje.Acopalin | Pje.Privado | Zona Urbana | TOTAL |
| Fluorescente | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |
| 85 |  | 16 | 8 | 43 | 20 | 30 | 3 | 9 | 6 | 5 | 8 | 15 |  | 36 | 46 | 38 | 4 | 3 | 46 | 36 | 33 | 14 | 4 | 8 | 213 | 644 |
| Mercurio | 175 |  |  | 1 | 10 |  |  | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 |  | 9 | 5 | 3 |  | 3 | 2 | 137 | 204 |
| 400 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |  |  | 25 | 74 |
| Total de luminarias | 16 | 9 | 53 | 21 | 30 | 5 | 10 | 10 | 6 | 9 | 24 | 2 | 40 | 45 | 45 | 6 | 3 | 55 | 89 | 36 | 14 | 7 | 10 | 375 | 928 |

Fecha: 23-04-2019 al 9 de mayo del 2019

Asunto: Censo de alumbrado Público en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | TOTAL DE LUMINARIAS |
| Tipo de Luminaria | Potencia en Watts | Consumo en KWH | Cton san Sebastián. Crio.los Martinez | Cton san Sebastián. Crio. La presa | Cton san Sebastián. Crio.El Comercio | Cton san Sebastián. Crio. El baratillo sur | Cton san Sebastián. Crio. El baratillo Nte. | Cton san Sebastián. Crio. Los fuentes | Cton san Sebastián. Crio. Los Espinosas | Col.La Fabulosa | Pte. Agua caliente Didelco | Col. Los Fuentes | Col. El MAG y San Carlos | Col.Umaña | Los Rivas | Lot. San Antonio | Cra.Rta militar/ Didelco | Pje.Los Chocos | Col.Altos del Estadio | Col. Treminio | Col.V.Perla y Sta. Mónica | Col.La Sabana | Total |
| Fluorescente | 65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 9 |
| 85 |  | 11 | 37 | 12 | 13 | 12 | 6 | 13 | 22 | 7 | 12 | 25 | 46 | 10 | 20 | 70 | 8 | 41 | 33 | 57 | 22 | 477 |
| Mercurio | 175 |  |  | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 |  | 1 | 1 | 27 | 2 | 8 | 17 | 19 | 4 | 121 |
| 400 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  | 13 |  |  |  | 8 |  | 51 |
| Total de luminarias | 11 | 40 | 15 | 15 | 16 | 10 | 19 | 25 | 16 | 18 | 28 | 75 | 11 | 21 | 110 | 10 | 49 | 50 | 93 | 26 | 658 |

Fecha: 23-04-2019 al 9 de mayo del 2019

Asunto: Censo de alumbrado Público en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima.

|  |  |
| --- | --- |
|  | TOTAL DE LUMINARIAS |
| Tipo de Luminaria | Potencia en Watts | Consumo en KWH | Cton. El Algodón | Cton. El Algodón, Crio Los Ranchos | Cton. El Algodón, crio Los Ventura | Cton. El Algodón Crio El Papalon | Crio. Quebrada Honda | Cton La Chorrera | Cton La Chorrera Crio Los cruces | Cton La Chorrera Crio El Limon | Cton Mojones | Cton Mojones Los salamancas | Cton Mojones Los Villatoros/valladarez | Cton Mojones El Picacho | Cton Mojones La Aldea | Cton Cerro Pelón, Los Herreras | Cton. Pasaquinita | Cton. Las cañas Zafra | Cton. Las Cañas san Bartolo | Cton. Las Cañas Toriles | Cton. El Portillo, Los Ranchos | Cton El Portillo La Ceiba | Cton El Portillo | Cton El Portillo El tabanco | Crio El Cerro Y el Tejar | Trompina abajo | Cton Trompina la Bolsa | Total |
| Fluorescente | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 |
| 85 |  | 75 | 27 | 18 | 27 | 25 | 56 | 5 | 84 | 62 | 16 | 21 |  |  |  | 70 | 22 | 5 | 4 | 18 | 2 | 20 | 2 | 5 | 11 |  | 575 |
| Mercurio | 175 |  | 8 | 2 | 3 | 3 |  | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | 1 |  | 69 |
| 400 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 12 | 1 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
| Total de luminarias | 84 | 29 | 21 | 30 | 25 | 65 | 7 | 102 | 68 | 17 | 22 | 4 | 5 | 1 | 80 | 34 | 5 | 4 | 18 | 2 | 22 | 4 | 7 | 12 | 7 | 675 |