Fecha: 14 OCTUBRE 2020

Asunto: Censo de alumbrado Público en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima. Elaborado por personal de la EEO **CON LA COOPERACIÓN DE LA UNIDAD TRIBUTARIA MUNICIPAL.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | TOTAL DE LUMINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Luminaria | Potencia en Watts | Consumo en KWH | Res. Villareal | Crio. El Rio | Colonia Monte Sinaí | Cton Copetillo | Col. Sta. María 1 y 2 | Crio. Las piñas | Cton Los Guzmán | Col.Vista Hermosa | Col. La Joya | Col.Guadalupe | Col.La Ponderosa | Col. credisa | Lot. Loma linda | Lot. El Prado | Col.La Turcios | Crio. Los Castillos | Col.Brisas del Rio | Col.La Chacon | Col Los Santos | LOT. San Sebastián | Lot. La Lisliqueña | Pje.Acopalin | Pje.Privado | Zona Urbana | TOTAL |
| Fluorescente | 80 |  |  | 1 | 2 | 6 |  |  | 1 |  |  | 4 | 6 |  | 2 | 3 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 45 |
| 85 |  | 16 | 8 | 50 | 21 | 38 | 4 | 14 | 8 | 4 | 9 | 17 | 3 | 45 | 54 | 45 | 5 | 7 | 43 | 46 | 37 | 15 | 5 | 10 | 213 | 717 |
| LED | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercurio | 175 |  |  | 1 | 3 |  | 2 |  |  | 3 | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 9 | 6 | 2 |  | 3 | 9 | 1 |  | 2 |  | 137 | 186 |
| 400 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 25 | 55 |
| Total de luminarias | | | 16 | 10 | 55 | 27 | 40 | 4 | 15 | 11 | 6 | 15 | 26 | 3 | 48 | 66 | 51 | 7 | 7 | 96 | 55 | 38 | 15 | 7 | 10 | 375 | 1003 |



Fecha: 14 de OCTUBRE 2020

Asunto: Censo de alumbrado Público en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima. Elaborado por personal de la EEO **CON LA COOPERACIÓN DE LA UNIDAD TRIBUTARIA MUNICIPAL.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | |  | TOTAL DE LUMINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Luminaria | Potencia en Watts | Consumo en KWH | Cton san Sebastián. Crio.los Martinez | Cton san Sebastián. Crio. La presa | Cton san Sebastián. Crio.El Comercio | Cton san Sebastián. Crio. El baratillo sur | Cton san Sebastián. Crio. El baratillo Nte. | Cton san Sebastián. Crio. Los fuentes | Cton san Sebastián. Crio. Los Espinosas | Col.La Fabulosa |  | Col. Los Fuentes | Col. El MAG y San Carlos | Col.Umaña | Los Rivas | Lot. San Antonio |  | Pje.Los Chocos | Col.Altos del Estadio | Col. Treminio | Col.V.Perla y Sta. Mónica | Col.La Sabana | Total |
| Fluorescente | 65 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 8 |  | 12 |
| 85 |  | 11 | 42 | 14 | 15 | 12 | 10 | 13 | 28 |  | 21 | 39 | 48 | 12 | 22 | 40 | 9 | 46 | 45 | 67 | 22 | 516 |
| LED |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 1 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mercurio | 175 |  |  | 1 | 1 |  | 2 |  | 6 | 1 |  | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 17 | 3 | 51 |
| 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  | 8 |  |  |  | 10 |  | 42 |
| Total de luminarias | | | 11 | 43 | 15 | 15 | 14 | 10 | 20 | 30 |  | 23 | 41 | 76 | 13 | 24 | 52 | 9 | 52 | 50 | 102 | 26 | 626 |



Fecha: 14 OCTUBRE 2020

Asunto: Censo de alumbrado Público en la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima. Elaborado por personal de la EEO **CON LA COOPERACIÓN DE LA UNIDAD TRIBUTARIA MUNICIPAL.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | TOTAL DE LUMINARIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Luminaria | Potencia en Watts | Consumo en KWH | Cton. El Algodón | Cton. El Algodón, Crio Los Ranchos | Cton. El Algodón, crio Los Ventura | Cton. El Algodón Crio El Papalon | Crio. Quebrada Honda | Cton La Chorrera | Cton La Chorrera Crio Los cruces | Cton La Chorrera Crio El Limon | Cton Mojones | Cton Mojones Los salamancas | Cton Mojones Los Villatoros/valladarez | Cton Mojones El Picacho | Cton Mojones La Aldea | Cton Cerro Pelón, Los Herreras | Cton. Pasaquinita | Cton. Las cañas Zafra | Cton. Las Cañas san Bartolo | Cton. Las Cañas Toriles | Cton. El Portillo, Los Ranchos | Cton El Portillo La Ceiba | Cton El Portillo |  | Crio El Cerro Y el Tejar | Trompina abajo | Cton Trompina la Bolsa | Total | |
| Fluorescente | 80 |  |  |  | 1 | 3 |  |  | 1 | 12 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2 | 29 | |
| 85 |  | 69 | 23 | 19 | 27 | 25 | 55 | 8 | 92 | 62 | 16 | 21 |  | 5 |  | 77 | 38 | 6 | 4 | 19 | 2 | 20 | x | 5 | 11 | 5 | 609 | |
| LED | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Mercurio | 175 |  | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 |  | 4 | 8 | 1 | 1 | 5 |  | 1 | 6 | 2 |  |  |  |  | 2 | x | 2 | 1 |  | 70 | |
| 400 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | |
| Total de luminarias | | | 90 | 26 | 22 | 35 | 26 | 65 | 9 | 112 | 70 | 18 | 22 | 6 | 6 | 1 | 83 | 41 | 6 | 4 | 22 | 2 | 22 | x | 7 | 12 | 7 | 714 | |



Lugar y Fecha: Santa Rosa de Lima, 14 de Octubre 2020.

Sres.

**Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima**

NIC 3106305

**Asunto: luminarias de Alumbrado Público encendidas 24 horas.**

Estimados

Con relación al régimen de operación de las luminarias de alumbrado público, el contrato celebrado con la municipalidad establece, que estas funcionaran 12 horas por día, todos los días. Las características técnicas de los equipos eléctricos (para este caso las luminarias) así clasificados en la tarifa de Alumbrado Público, considera que estas poseen un dispositivo (en correcto funcionamiento) que las conecta durante la noche y desconecta de la red durante el día.

A partir de ello la facturación de este tipo de suministros que se facturan sin medidor, se elabora considerando que estas luminarias funcionaran 12 horas todos los días, si por cualquier razón la fotocelda de estas luminarias no funciona adecuadamente, las características de consumo eléctrico de estas serán diferentes a las consideradas en el respectivo contrato.

Para aquellas luminarias cuya fotocelda ocasiona que permanezcan encendidas más de 12 horas por día, la empresa distribuidora de energía eléctrica notificara de tal situación a la Municipalidad para que en los términos de 15 días calendaría proceda a corregir la operación de las luminarias, posterior este periodo esta condición ya no será considerada como temporal y se considerara como un incumplimiento a la normativa de facturación de alumbrado público acuerdo 49-E-2020 capítulo 7, articulo 21.

Para aquellas luminarias que por cualquier razón no funcionan o están apagadas esa Municipalidad deberá efectuar las gestiones necesarias para que estas operen adecuadamente, de otra forma esa Municipalidad puede potar por actuar por excluir del censo de luminarias conectadas, a aquellas que no requieren que continúen siendo facturadas para ello tendrán que notificar a esta distribuidora, para que esta proceda a su desconexión de la red y a su reconexión cuando la Municipalidad lo considera así.



El costo de desconexión y reconexión será de acuerdo a la tarifa vigente y se pagara una vez, por iluminaria cuando se efectúe la desconexión.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Dirección | Tipo de Iluminaria | Potencia  (Watt) | Medidor Contiguo o NIC. | Tipo de poste |
| 1 | Res, Villareal | F | 85 |  |  |
| 3 | Brisas del Rio | F | 85 |  |  |
| 2 | Lot. Loma linda | F | 85 |  |  |
| 5 | Col. Turcios | F | 85 |  |  |
| 3 | Col. Turcios | M | 175 |  |  |
| 1 | Cton. Pasaquinita | F | 85 |  |  |
| 3 | Lot. Altos del Estadio | F | 85 |  |  |
| 2 | Lot. Altos del Estadio | M | 175 |  |  |
| 4 | Col. Monte Sinaí | F | 85 |  |  |
| 1 | Crio. Los Ranchos/portillo | F | 85 |  |  |
| 2 | Pasaje acopalin s/R R/M | F | 85 |  |  |
| 3 | Cantón la Chorrera | F | 85 |  |  |
| 1 | Crio. Los cruces c/chorrera | F | 85 |  |  |
| 1 | Crio. El Limón c/chorrera | M | 175 |  |  |
| 3 | Crio. El limón/chorrera | F | 85 |  |  |
| 2 | Crio. El Limón, c/chorrera | F | 80 |  |  |
| 1 | Crio. San Bartolo, Cton. Las cañas | F | 85 |  |  |
| 2 | Crio. La zafra, Cton. Las cañas | F | 85 |  |  |
| 2 | Cton. El portillo | F | 85 |  |  |
| 3 | Col. La fabulosa | F | 85 |  |  |
| 4 | Lot. San Sebastián | F | 85 |  |  |
| 2 | Col. chacón | M | 400 |  |  |
| 4 | Col. Ventura Perla | M | 175 |  |  |
| 6 | Col. Ventura Perla | F | 85 |  |  |
| 1 | Crio. San Bartolo c/cañas | F | 85 |  |  |
| 2 | Crio. La Zafra c / cañas | F | 85 |  |  |
| 1 | Col. Sta. María II | M | 175 |  |  |
| 2 | Col. San Carlos y MAG | F | 85 |  |  |
| 2 | Col. San Antonio | F | 85 |  |  |
| 1 | Col. fuentes | F | 85 |  |  |
| 11 | Cton san Sebastián | F | 85 |  |  |
| 1 | Crio los Ventura | M | 175 |  |  |
| 1 | Crio los Ventura | F | 85 |  |  |
| 1 | Col. Umaña | F85 |  |  |  |
|  | Total ( Consumo en kWh) |  |  |  |  |



El costo de desconexión y reconexión será de acuerdo a la tarifa vigente y se pagara una vez, por iluminaria cuando se efectúe la desconexión.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Direccion | Tipo de Iluminaria | Potencia  (Watt) | Medidor Contiguo o NIC. | Tipo de poste |
| 7 | Cton Mojones | F | 85 |  |  |
| 1 | Col. Treminio | F | 85 |  |  |
| 3 | Cton El Algodon | M | 175 |  |  |
| 5 | Cton El Algodon | F | 85 |  |  |
| 1 | Col. El Prado | M | 175 |  |  |
| 6 | Col. El Prado | F | 85 |  |  |
| 9 | Zona Urbana | M | 175 |  |  |
| 9 | Zona Urbana | F | 85 |  |  |
| 1 | Crio. El papalon | F | 85 |  |  |
| 1 | Crio. Quebrada onda | M | 175 |  |  |



Basándose en todo lo antes descrito, le notificamos este día que las luminarias descritas en el cuadro anterior, se encuentran encendidas por más de 12 hora, por lo que le solicitamos procedan a su reparación inmediatamente.

Posterior a los 15 das calendario de esta notificación, y en caso de que estas no sean reparadas, procederemos a cobrar los cargos respectivos.

Sin más sobre el particular, me suscribo atentamente.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Protección al Negocio

División Comercial



ACTA FINAL DE CENSO DE ALUMBRADO PÚBLICO

DEL MUNICIPO DE SANTA ROSA DE LIMA NIC 3106305

En la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima Departamento de la Unión a los 14 días del mes de octubre del año 2020 Estando presentes los señores\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ representantes de la sección de Protección al Negocio de la sociedades denominadas EEO y Pablo Ramírez en calidad de Representante de la Alcaldía Municipal de Santa Rosa de Lima reunidos con el propósito de ratificar el recuento de luminarias de alumbrado público que se encuentran instaladas en este municipio.

El censo se inició\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ y concluyo el día 14 de octubre 2020 y fue realizado por los delegados de la sociedad antes indicada señores\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en compañía de los delegados municipales Pablo Ramírez habiéndose obtenido el resultado siguiente.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Censo de Alumbrado | | |
| Tipo Luminaria | Potencia de luminaria(W) | Cantidad |
| Fluorescente | 65 | 11 |
| Fluorescente | 80 | 58 |
| Fluorescente | 85 | 1844 |
| Mercurio | 175 | 307 |
| Mercurio | 400 | 103 |
| LED | 150 | 5 |
| Total | | 2, 328 |

Los resultados están respaldados por las hojas de recolección de datos y las cuadriculas que se utilizaron para el levantamiento, las cuales fueron firmadas de común acuerdo. Y para fe de los resultados obtenidos firmamos la presente.

F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ F: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Representante Alcaldía Representante Distribuidora



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Censo de Poste y luminaria por Municipio | | | | | | | | | | |
|  | | Cuadricula Censo Alumbrado Público Fecha 14-10-2020 municipio Santa Rosa de Lima | | | | | | | | | | |
|  |  | | | **Postes**  luminarias | | | | | | | | |
|  |  | | | Propiedad Ubicación | | Tipo capacidad en Watts | | | | | | |
|  |  | | | tipo | F | F | F | L | M | M |
|  | Alcaldia | |  | | Privado | capacidad | 65 | 80 | 85 | 150 | 175 | 400 |
| 1 |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | |  | |  |  | 11 | 58 | 1844 | 5 | 307 | 103 |

Total 2, 328