# REQUERIMIENTOS TÉCNICO ADMINISTRATIVOS POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO

|  |  |
| --- | --- |
| **TIPO DE ESTABLECIMIENTO** | **JUNTA(S) DE VIGILANCIA RESPONSABLE(S)** |
| **LABORATORIO OPTICO** | **JUNTA DE VIGILANCIA DE LA PROFESIÓN****MEDICA** |

1. **DESCRIPCION DEL ESTABLECIMIENTO**: Es el establecimiento encargado de procesar las ordenes de lentes generadas en una Óptica, teniendo la responsabilidad de garantizar que la graduación que requiera el paciente corresponda a la prescripción, que el optometrista o medico oftalmólogo haya realizado.

# BASE LEGAL:

* + Art. 68 de la Constitución de la Republica, que le otorga el mandato de velar por la salud del pueblo.
	+ Art. 14 del Código de Salud, que en el literal “d” establece que el CSSP es la autoridad competente para autorizar previo informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva la apertura y funcionamiento de los establecimientos dedicados al servicio y atención de salud, así como su clausura y cierre por causas legales.
1. **DEFINICION DE REQUERIMIENTO TECNICO ADMINISTRATIVO (RTA):** Es el instrumento técnico jurídico que establece los aspectos técnicos relacionados con la definición, características generales y específicas, condiciones para la apertura y exigencias para el funcionamiento de los establecimientos que prestan servicios relacionados con la salud de la población, sujeto al control del CSSP.
2. **CRITERIOS A EVALUAR:**
* **CRITICOS:** Son requisitos inherentes al tipo de establecimiento y que tienen relación directa con el proceso de atención ofertado, por su naturaleza y complejidad son indispensables para el buen funcionamiento, ya que con ellos se garantiza que la prestación de los servicios sean de calidad. Están referidos además a ambientes o condiciones de estructura física indispensable que garanticen la conservación de materiales, insumos y medicamentos.

Su incumplimiento puede poner en riesgo la salud de la población o la eficiencia del proceso administrativo. La función que cumple no puede ser sustituida por ningún otro elemento, material o equipo. Para obtener el informe favorable de la Junta de Vigilancia respectiva, deberán cumplirse en un 95%.

* **MAYORES:** Son aquellos requerimientos que son complementarios a los críticos, son considerados de menor complejidad, pero que por su naturaleza son necesarios para el buen funcionamiento del establecimiento. Se requiere del 75% para obtener un informe favorable de la junta de vigilancia correspondiente.

# V- REQUERIMIENTOS A EVALUAR:

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUERIMIENTO GENERAL Nº 1** | **OFERTA DE SERVICIO** |
| **REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS** | **DESCRIPCIÓN** | **CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | **JUNTAS DE VIGILANCIA****QUE INTERVIENEN** |
| 1.1 Portafolios de Servicios. | Elaborar los lentes conforme a las solicitudes, o las necesidades de lasempresas que le soliciten. | MAYOR | JVPM |
| 1.2 Horario de Atención alPúblico | Debe tener horario definido en jornadadiurna. | MAYOR | JVPM |
| **REQUERIMIENTO GENERAL Nº 2** | **RECURSOS HUMANOS** |
| **REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS** | **DESCRIPCIÓN** | **CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | **JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN** |
| 2.1 Regente | La regencia del Laboratorio Óptico deberá ser ejercida por un optometrista con una permanencia mínima en el establecimiento de cuatro horas. | CRITICO | JVPM |
| 2.2 Personal técnico | Debería contar con personal técnicodebidamente entrenado para la elaboración de lentes. | MAYOR | JVPM |
| 2.3 Secretaria | Encargada para la recepción y entrega de ordenes | MAYOR | JVPM |
| 2.4 De la autorización para ejercer. | El personal de salud debe contar con:* Autorización para ejercer
* Solventes en su anualidad.
* Carnet vigente
* Registro de firma y sello en el Libro de la Junta respectivo.
 | CRITICO | JVPM |

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUERIMIENTO****GENERAL Nº 3** | **ESTRUCTURA FÍSICA** |
| **REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS** | **DESCRIPCIÓN** | **CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | **JUNTAS DE VIGILANCIA QUE****INTERVIENEN** |
| 3.1 Sala de recepción y espera | Esta área, deberá estar separada del laboratorio óptico por una división o pared; para recepción de las ordenes de lentesgeneradas en una óptica | CRITICO | JVPM |
| 3.2. Laboratorio Óptico | Es el área física donde se realizara el proceso para elaboración de los lentes,con piso de ladrillo o cerámica antideslizante; cielo falso o tabla roca | CRITICO | JVPM |
| 3.3 Servicio sanitario para personal | El establecimiento deberá contar con un servicio sanitario como mínimo para el uso de personal, el cual debe estarseñalizado. | CRITICO | JVPM |
| 3.4 Área de Limpieza | Debe contar con un área para el almacenamiento, y preparación de losimplementos de limpieza. | CRITICO | JVPM |
| 3.5.Iluminación | En cada área además de luz natural,debe contar con luz artificial. | MAYOR | JVPM |
| 3.6 Ventilación | Las instalaciones deberán contar con Aire acondicionado o una ventilación natural, con extractores de aire, en áreas detrabajo. | CRITICO | JVPM |
| **REQUERIMIENTO GENERAL Nº 4** | **RECURSO MATERIAL** |
| **REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS** | **DESCRIPCIÓN** | **CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | **JUNTAS DE VIGILANCIA QUE****INTERVIENEN** |
| 4.1. Sala de recepción y Espera | Debe contar con:* sillas de espera
* escritorio y silla secretarial
* teléfono
* computadora
 | CRITICO | JVPM |
| 4.2. Laboratorio Óptico | * Ver anexo 1
 | CRITICO | JVPM |
| 4.3 Servicio sanitario para personal | Debe contar con:* Sanitario.
* lavamanos
* Rotulación adecuada que guíe al usuario (la distinción de género no es indispensable
 | CRITICO | JVPM |
| 4.4 Área de Limpieza | * Mueble para el almacenamiento, y preparación de los implementos de

limpieza. | CRITICO | JVPM |

|  |  |
| --- | --- |
| **REQUERIMIENTO GENERAL Nº 5** | **MANUALES ADMINISTRATIVOS** |
| **REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS** | **DESCRIPCIÓN** | **CLASIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO** | **JUNTAS DE VIGILANCIA QUE****INTERVIENEN** |
| 5.1 Plan de mantenimiento | Deberán presentar convenio con la empresa que hará el mantenimientopreventivo y correctivo del equipo | CRITICO | JVPM |
| 5.2 Guía del proceso de elaboración de lentes | Deben contar con Guías del proceso de elaboración de lentes. Debe presentardicho documento al momento de la inspección | CRITICO | JVPM |

**ANEXO 1**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS** | **DESCRIPCIÓN** | **CLASIFICACIÓN DEL****REQUERIMIENTO** | **JUNTAS DE VIGILANCIA QUE INTERVIENEN** |
| EQUIPO | * Bloqueador de ejes
* Maquina aplicadora de cinta
* Tanque de recuperación
* Bloqueadora de Alloy
* Bloqueador de cera
* Generador de curvas
* Rectificador de moldes
* Sagometro
* Juegos de Moldes variados para lentes
* Desbloqueadora
* Lensometros
* Maquina para cortar plantillas
* Bloqueadora de lentes
* Biseladora
* Maquina quita-filo o afinadora ó pulidora
* Ranuradora
* Taladro
* Endurecedor de vidrio
* Maquina con 6 depósitos para pintar Cr-39
* Computadora
 | CRITICO | JVPM |

Para mayor información consulta la Unidad de Registro de Establecimiento de Salud (URES) a los números 2561-2501 y 2561-2512, 2561-2513