|  | FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL - FISDL LISTA DE VERIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE CARPETAS PROYECTOS DE UNIDADES DE SALUD |
| --- | --- |

| NOMBRE DEL PROYECTO: |  |
| --- | --- |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |  |
| CODIGO: |  |
| UBICACION: |  |

| Departamento: |  |
| --- | --- |
| Municipio: |  |
| Cantón/Caserío: |  |

| FORMULADOR: |  |
| --- | --- |
| No DE REVISIÓN: |  |
| FECHA DE REMISIÓN: |  |

| Nº | CONTENIDO DE LA CARPETA | SI | NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formatos según Guía del Formulador del FISDL |
| 1.1 | Formato 1: Información General Proyecto |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.2 | Formato 2: Factibilidad Técnica del Proyecto |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.3 | Formato 3: Diagnóstico Socio-Económico |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.4 | Formato 4: Trámites Institucionales: |  |  |
|  | Aprobación del proyecto por parte del MINSAL. |  |  |
|  | Factibilidad de servicio eléctrico por parte de la distribuidora. |  |  |
|  | Factibilidad de agua y drenajes por el ente administrador. |  |  |
|  | Calificación, línea y permiso de construcción. (Para Unidades de Salud nuevas y/o ampliaciones en linderos con calles) |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.5 | Formato 5: Costo estimado del Proyecto |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.6 | Formatos 6: Presupuesto oficial |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.6.1 | Formato 6-a: Plan de Oferta |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.6.2 | Formato 6-b: Aportes de la Alcaldía Municipal |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.6.3 | Formato 6-c: Aportes de la Comunidad u otro participante |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.6.4 | Desglose de Costos Unitarios, detallando sin limitarse a: materiales, mano de obra, herramienta, equipo, subcontratos de partes de la obra y contratos de servicios profesionales (según formato) |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.7 | Formato 7: Presupuesto de Supervisión |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 1.8 | Formulario del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y como resultado de la revisión de éstos, los estudios de impacto ambiental y su respectiva resolución o información adicional en caso de ser requerida por el MARN. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 2 | Documentos de Ingeniería del Proyecto (con sello y firma del profesional responsable) |
| 2.1 | Memoria Descriptiva del Proyecto debe contener como mínimo: |  |  |
| 2.1.1 | Para condiciones existentes: descripción de las condiciones y su entorno (Descripción cualitativa en forma detallada de la infraestructura existente y su estado, así como de cada uno de los ambientes que la conforman). |  |  |
| 2.1.2 | Para obras proyectadas: |  |  |
|  | Descripción cualitativa de los alcances y/o límites del proyecto |  |  |
|  | Justificación de la obras |  |  |
|  | Criterios de Diseño |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 2.2 | Topografía (memorias de cálculo, referencias, archivos de datos crudos de estación total si fuera el caso, fotocopia de libreta de campo en caso de ser levantamiento análogo), se debe incluir: |  |  |
|  | Descripción de los trabajos: |  |  |
|  | Descripción técnica del inmueble y análisis comparativo contra la escritura: |  |  |
|  | Fotocopia de la libreta de campo, datos crudos: |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 2.3 | Estudio de Suelos y Materiales (pruebas de laboratorio, interpretación y recomendaciones) |  |  |
| 2.3.1 | Ampliación, reemplazo y construcciones nuevas: |  |  |
|  | Al menos dos Ensayos SPT por módulo. |  |  |
|  | En el caso de proyectarse muros se debe realizar al menos un ensayo SPT en el punto más representativo. Cuando la longitud del muro exceda los 25 metros, se debe presentar como mínimo un ensayo SPT a cada 25 metros. |  |  |
|  | En todos los casos se deben presentar datos de límites de consistencia del muestreo. |  |  |
| 2.3.2 | Remodelaciones que implican fallas de suelos (pisos, tapiales y obras exteriores): se ha realizado Pozos a Cielo Abierto que incluyan datos de límites de consistencia y granulometría. |  |  |
| 2.3.3 | Si el proyecto requiere sistema de disposición de aguas servidas y/o grises, deberán realizarse ensayos de permeabilidad de acuerdo a lo establecido en la guía sanitaria del MINSAL |  |  |
| 2.3.4 | En el caso que los alcances del proyecto no impliquen ningún tipo de construcción nueva no se requieren estudios de suelos. Se requiere un informe fotográfico de inspección visual por parte del diseñador, sobre las condiciones del suelo y criterios de diseño (Si aplica). |  |  |
| 2.3.5 | Para taludes que presenten riesgo, se requerirá estudio de acuerdo a la situación particular. |  |  |
| 2.3.6 | Contenido mínimo de los informes de Suelo: |  |  |
|  | Datos generales del proyecto. |  |  |
|  | Planos con ubicación de sondeos. |  |  |
|  | Descripción de los alcances del informe. |  |  |
|  | Recopilación de los resultados de los ensayos. |  |  |
|  | Tabulación. |  |  |
|  | Análisis de los resultados. |  |  |
|  | Fotografías. |  |  |
|  | Recomendaciones que se limitan al uso o no del material del lugar. Nota: La recomendación del diseño de la estructuras es responsabilidad del formulador. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 2.4 | Hidrología del proyecto, se deberá presentar un estudio hidrológico del área del proyecto en los siguientes casos: |  |  |
|  | Cuando por la topografía del terreno de las obras y terrenos colindantes, se requiera hacer análisis de la escorrentía superficial |  |  |
|  | Cuando el área de recogimiento y escorrentía superficial excedan a 1500 metros cuadrados |  |  |
|  | Cuando los alcances del proyecto incluyan sistemas de recolección de agua lluvias y calles de acceso. |  |  |
|  | Para descargas y servidumbres de aguas lluvias que atraviesen el terreno |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 2.5 | Memoria y cálculos analíticos del Diseño Estructural (firmada y sellada por un Ing. Estructurista) Se deberá presentar análisis estructural en los siguientes casos: |  |  |
|  | Cuando se proyecten edificaciones que no estén incluidas en los planos tipo del MINSAL. |  |  |
|  | Cuando las obras contemplen conformar y/o intervenir Taludes que presentan algún riesgo. |  |  |
|  | Cuando se modifique el sistema estructural del diseño tipo del MINSAL, por condiciones particulares de un proyecto. |  |  |
|  | Cuando el proyecto incluya construcción de Muros: Análisis por gravedad y sismo, que incluya sobrecarga, volteo, deslizamiento y tensión. Análisis de punzonamiento (basado en los resultados del estudio del suelo) |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 2.6 | Memoria y cálculos del Diseño Hidráulico, se deberán presentar en los siguientes casos: |  |  |
|  | En los casos de drenaje menor y descarga de aguas lluvias |  |  |
|  | Para el dimensionamiento de sistemas de captación y redes internas de agua potable y aguas negras. (No aplica para módulos tipo) |  |  |
|  | En el caso de introducción de agua potable desde una fuente externa |  |  |
|  | En los casos en que se requiera infraestructura de agua potable nueva, debe presentar Informe de la medición de la presión de entrada de la Unidad de Salud. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 2.7 | Memoria y cálculo del diseño eléctrico. |  |  |
| 2.7.1 | Para Instalaciones Nuevas y Existentes, La memoria de cálculo se deberá realizar atendiendo el NEC 2008 edición en español. |  |  |
| 2.7.2 | Para instalaciones nuevas: |  |  |
|  | Cálculo y dimensionamiento de conductores de acometida, alimentadores, protecciones, dimensionamiento de tuberías. Considerar una temperatura ambiente de 40° C, para zonas altas utilizar 30°C. |  |  |
|  | Cálculo de caídas de voltaje desde el medidor o subestación. Hasta el subtablero deberá ser menor al 3% y de este hasta la carga menor al 2%. Desde el medidor o subestación hasta la carga deberá ser menor al 5%. |  |  |
|  | Dimensionamiento o selección de red de aterrizaje. |  |  |
|  | Para espacios diferentes, o que no se pueda hacer una similitud (en su tamaño y actividad a realizar) con los contemplados en los planos tipo del MINSAL, presentar el cálculo de alumbrado. Puede utilizar un software, el método del flujo total o el de la cavidad de zona. |  |  |
|  | Cálculo de alimentadores y protecciones de equipos de bombeo, de aire acondicionado de acuerdo a las secciones 430 y 440 del NEC. |  |  |
|  | Definir carga de emergencia y general, si aplica. |  |  |
|  | Para espacios que requieran equipos de aire acondicionado diferentes a los estipulados en los planos tipo del MINSAL, presentar el cálculo de carga térmica, considerando dimensiones, orientación y características de infraestructura, cantidad de personas equipos, etcétera. |  |  |
|  | Capacidad de subestación si aplica. Presentar cálculo y selección de fusible primario. |  |  |
|  | Cálculo de planta de emergencia. |  |  |
| 2.7.3 | Para instalaciones existentes, además de lo anterior, se debe incluir: |  |  |
|  | Estimación de carga existente y carga a instalar con las que se determine si se requiere o no aumentar de la capacidad instalada. |  |  |
|  | Evaluación de acometida, alimentadores, tableros, subestación y otro equipo o instalación existente, de acuerdo a las nuevas condiciones de carga. |  |  |
|  | Evaluación de la red de aterrizaje (describir la existente y justificar su sustitución), si se establece una nueva, presentar su dimensionamiento o selección. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 2.8 | Memoria de Cálculo de Volúmenes de Obra respaldando las cantidades respectivas a las actividades incluidas en el presupuesto. Presentación de costos unitarios (donde aplique). La memoria deberá incorporar esquemas con dimensiones, para verificar la consistencia de los datos. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3 | Planos detallados, estandarizados conforme la Guía del Formulador (formato AUTOCAD) y en función de la tipología del Proyecto (a escalas legibles y en tamaño práctico o normado cuando es el caso) |
| 3.1 | Plano índice debe incluir un esquema de ubicación referenciado a calles principales y lugares conocidos, indicando el norte |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3.2 | Planos Topográficos |  |  |
| 3.2.1 | Ampliaciones, reemplazo y mejoramiento, deben incluir la siguiente información: |  |  |
|  | Banco de marca debidamente referenciado, detallando el rumbo norte. |  |  |
|  | Planta existente de la unidad salud a escala no mayor a 1:200, la cual deberá incluir: linderos con la debida nomenclatura, infraestructura existente incluyendo cuadro de simbología por tipos de usos de espacios con su respectivas áreas, curvas de nivel, niveles de terraza y pisos existentes, cuadro de rumbos y distancias de la poligonal cerrada según linderos, árboles (según especie y diámetro), nombre de colindantes y niveles de referencia, ubicación y tipo de acometidas tanto para agua como eléctricas |  |  |
|  | Calle de acceso al establecimiento de salud existente, con su respectivo ancho, estado y superficie de rodaje existente |  |  |
| 3.2.2 | Infraestructura Nueva, deben incluir la siguiente información: |  |  |
|  | Banco de marca debidamente referenciado detallando el rumbo norte |  |  |
|  | Delimitación del terreno existente en escala no mayor a 1:200, la cual deberá incluir: linderos con la debida nomenclatura, curvas de nivel, niveles de terrazas, cuadro de rumbos y distancias de la poligonal cerrada según linderos, árboles (según especie y diámetro), nombre de colindantes y niveles de referencia, ubicación y tipo de acometidas tanto para agua como eléctricas. |  |  |
|  | Calle de acceso al establecimiento proyectado, con su respectivo ancho, estado y superficie existente. |  |  |
|  | Perfiles transversales y longitudinales a una separación máxima de 20 metros en ambos sentidos. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3.3 | Planos de Conjunto, En general cada planta de los módulos existentes debe incluir un cuadro indicando los tipos de intervención con las referencias necesarias, se deben incluir: |  |  |
| 3.3.1 | Para ampliaciones, reemplazo y mejoramiento: |  |  |
|  | Planta de situación existente incluyendo estado detallado de cada espacio que conforma el establecimiento de salud. |  |  |
|  | Planta de demoliciones y desmontajes |  |  |
|  | Planta de intervenciones en infraestructura existente y obras nuevas proyectadas , planta de trazos (amarres físicos) |  |  |
|  | Planta de obras exteriores debe incluir detalles para los diferentes tipos de muros, tapiales, accesos y cercos, obras de protección y mitigación, etc. |  |  |
|  | Planta de obras hidráulica debe incluir sistema de agua potable, aguas negras, detalles de drenajes de aguas lluvias, fosas sépticas, trampas de grasa, sistemas de disposición de aguas residuales, etc. |  |  |
|  | Planta del sistema eléctrico |  |  |
|  | Planta de señalética y rutas de evacuación |  |  |
|  | Secciones de conjunto |  |  |
| 3.3.2 | Para infraestructura nueva: |  |  |
|  | Planta de conjunto incluyendo trazo (amarre físico) y niveles de terrazas |  |  |
|  | Planta de conjunto de Terracería incluyendo datos de secciones cada 5 metros en ambos sentidos para cálculos de volúmenes de corte y relleno |  |  |
|  | Planta de conjunto arquitectónica, incluyendo fachadas, elevaciones y secciones. |  |  |
|  | Planta de obras exteriores debe incluir detalles para los diferentes tipos de muros, tapiales, accesos y cercos, obras de protección y mitigación, etc. |  |  |
|  | Planta de obras hidráulica debe incluir sistema de agua potable, aguas negras, detalles de drenajes de aguas lluvias, fosas sépticas, trampas de grasa, sistemas de disposición de aguas residuales, etc. |  |  |
|  | Planta del sistema eléctrico |  |  |
|  | Planta de señalética y rutas de evacuación |  |  |
|  | Secciones de conjunto |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3.4 | Planos de módulos |  |  |
| 3.4.1 | Para módulos nuevos y ampliación |  |  |
|  | Se deberá incluir todos los planos tipo MINSAL necesarios por especialidad. En el caso que no exista el plano tipo MINSAL para la infraestructura proyectada, se deberá incluir la siguientes especialidades: arquitectónicos (planta y elevaciones acabados, techos), estructurales, electricidad, hidráulico, detalles constructivos, planta de señalética y rutas de evacuación. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3.4.2 | Para módulos existentes (remodelaciones), |  |  |
|  | en cada plano se deberá incluir como mínimo plantas necesarias, elevaciones y secciones donde se indiquen las intervenciones a realizar(Si aplica). |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3.4 | Planos de obras de protección y mitigación |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3.5 | Planos Eléctricos, deben incluir: |  |  |
|  | Las selección de equipos, tuberías, conductores, métodos de alambrado, canalizaciones subterráneas, instalación de luminarias, y otros aspectos de la instalación eléctrica deben realizarse con vistas a cumplir con lo establecido en el NEC 2008, edición en español. |  |  |
|  | Diagrama unifilar incluyendo características principales del sistema eléctrico a construir. Debe partir desde la línea primaria o secundaria existente hasta los subtableros y cargas importantes, incluyendo longitudes de alimentadores, tuberías y caídas de tensión por tramos; tableros, subtableros y protecciones principales. Mostrar planta de emergencia, transferencia, carga de emergencia, si aplica. |  |  |
|  | Distribución de red secundaria subterránea indicando pozos de registro, características de canalizaciones y conductores, etc. |  |  |
|  | Detalles de: pozos de registro, montaje de luminarias exteriores e interiores, montaje de ventiladores, equipos de aire acondicionado, equipos de bombeo, canalizaciones subterráneas, etc. |  |  |
|  | Cuadros de carga, indicando alimentador (tubería y conductores de fase, neutro y tierra), cantidad de espacios, capacidad de barras, interruptor principal, si aplica, tipo de montaje (empotrado o superficial), tipo de encerramiento y otros detalles que se consideren importantes. |  |  |
|  | Cuadro de estructuras primarias y longitudes de línea, detalle de subestación, si aplica. |  |  |
|  | Indicar con claridad las características y ubicación de la línea existente. |  |  |
|  | Ubicación de la red de tierra a escala. |  |  |
|  | Si se instalará equipo de bombeo en pozo, cisterna o tanque incluir el diagrama de control y fuerza. |  |  |
|  | Planta de red de datos, incluyendo características y ubicación de equipos. Se recomienda presentar un diagrama unifilar. |  |  |
|  | Planta de distribución exterior de canalizaciones para voz y datos. |  |  |
|  | Planta de distribución de sistema de voceo. |  |  |
|  | Detalle de montaje de planta de emergencia, tanque, escape, ventilación, base, drenaje para derrames, etc. |  |  |
|  | Si es infraestructura existente, además de lo anterior, debe incluir, Planta de desmontajes, Planta de intervenciones e Identificación de espacios en tableros existentes en los cuales se conectará la nueva carga, si es el caso. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3.6 | Firma y sello de los profesionales responsables de cada especialidad y del Formulador o su representante legal en todos los planos |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 3.7 | Firmas y sellos de aprobación de las Entidades Rectoras en los planos correspondientes |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 4 | Especificaciones Técnicas Particulares |
| 4.1 | Con numeración e índice |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 4.2 | Incluyen alcance, descripción de materiales, requerimientos de mano de obra, herramientas y maquinaria, procedimientos constructivos, medición y forma de pago. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 4.3 | Están referenciadas a códigos y manuales aplicables dando prioridad a Normas y Reglamentos vigentes para la República de El Salvador. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 4.4 | Son específicas para el tipo de obras y/o equipamientos del proyecto diseñado |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 5 | Plan de Mantenimiento y Sostenibilidad (con descripción de tareas, programa y presupuesto) |
| 5.1 | Plan de Mantenimiento |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 5.2 | Detallado de contrapartida de la comunidad |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 6 | Otros Documentos |
| 6.1 | Programación física del Proyecto |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 6.2 | Programación Financiera del Proyecto |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 6.3 | Carta compromiso de contrapartida de Alcaldía, Comunidad |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 6.4 | Copia de escritura de propiedad, comodato o donación, debidamente registrada en el CNR. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 6.5 | Documentos legales de concesión de derechos de vía y servidumbres. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 6.6 | Certificaciones de permisos, compra o donación de terrenos para las obras |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 6.7 | Fotografías del (los) sitio(s) donde se desarrollará el proyecto, estableciéndoles el estacionamiento, descripción y en el caso de caminos, el lateral al cual corresponde. |  |  |
| OBSERVACIONES: |
| 6.8 | Carta de Responsabilidad Profesional Notariada |  |  |
| OBSERVACIONES: |

DICTAMEN SOBRE LA CARPETA TECNICA:

| Cumple los requisitos de formulación |  |
| --- | --- |
| Tiene observaciones por atender |  |
| Debe reformularse |  |

COMENTARIOS:

| ENTREGA CARPETA: Nombre: Firma: Fecha de remisión por correo electrónico: |  | RETIRA CARPETA: Nombre: Firma: Fecha de retiro: Sello: |
| --- | --- | --- |
| Como FISDL se hace entrega de la Carpeta habiendo explicado las diferentes observaciones arriba indicadas. |  | Como formulador, doy por aceptadas las diferentes observaciones arriba indicadas, habiendo sido explicadas a mi persona o representante, por personal del FISDL |

# Footnotes

Según acuerdo N° 294-E-2011 de SIGET, publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial, se adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados unidos de América, edición en español del 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas a usuarios finales.

Desde el numeral 3.3 hasta 3.4, deben incluirse todos los detalles constructivos que sean necesarios.

Según acuerdo N° 294-E-2011 de SIGET, publicado el 22 de junio de 2011 en el Diario Oficial, se adopta por referencia el Código Eléctrico Nacional de los Estados unidos de América, edición en español del 2008, como estándar técnico para las instalaciones eléctricas a usuarios finales.