|  |  |
| --- | --- |
|  | **GOBIERNO DE EL SALVADOR** |
| Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate | UNIDAD DE COMPRAS PUBLICAS | PREVISION NO:202 |
| UCP del Hospital Nacional de Sonsonate |  |
| - |

|  |
| --- |
| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lugar y Fecha:** | **Sonsonate 08 de Agosto del 2023** | No.Orden:167/2023 |

|  |  |
| --- | --- |
| **RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE** |  |
| SUPLIMED, S.A. DE C.V. |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **CANTIDAD** | **UNIDAD DE** | **D E S C R I P C I O N** | **PRECIO** | **VALOR** |
| MEDIDA | UNITARIO | TOTAL |
| - | - | LINEA:0301 Atenciones de salud en primera infancia niñez y adolescentes y salud materna --ALMACEN - F.F.1 FONDO GENERAL. | - | - |
| 20 | Cada Uno | R/2 CODIGO: 1-04-04040 ESPECIFICO: 54113 SOLICITA: JERINGA DE 200 ML PARA INYECTOR AUTOMATICO, CON CONECTOR EN "Y" DE (60-100) PULGADAS Y BASTON PARA LLENADO, SEGÚN MARCA Y MODELO, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE OFRECE: jeringa angiográfica de 200 ml, tubos de llenado rápido, tubo de conexión 150 cm. utilizada para CT: NEMOTO KYORINDO a-25; a-60. Marca: ANNTOMMED, Origen: China, Vencimiento: 05/2026 Validez de oferta: 60 días calendario, Crédito: según base (22 dias), Plazo de entrega: Según base (2 dias habiles) | $25.00 | $500.00 |
| 30 | Cada Uno | R/5 CODIGO: 1-06-05215 ESPECIFICO: 54113 SOLICITA: CATETER PARA ARTERIA UMBILICAL, CON LINEA CENTINELA RADIOPACA, LONGITUD 15", FR 5.0 ESCALA NUMERADA, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE. OFRECE: catéter venoso umbilical, de poliuretano, 5 french, escala numerada, empaque individual estéril, descartable. Marca: UTAH MEDICAL, Origen: USA, Vencimiento: 30/07/2025 Validez de oferta: 60 días calendario, Crédito: según base, Plazo de entrega: 30 días hábiles a partir del día siguiente de distribuida la orden de compra | $21.00 | $630.00 |
| 10 | Cada Uno | R/6 CODIGO: 1-10-02037 ESPECIFICO: 54113 SOLICITA: RESUCITADOR MANUAL CON MASCARILLA, CON VALVULA DE SEGURIDAD Y RESERVORIO, TAMAÑO ADULTO, CAPACIDAD 1600-2000ml, EMPAQUE INDIVIDUAL, REUSABLE OFRECE: resucitador manual reutilizable para adulto, válvula de alivio de presión 60cmH20, puerto ETCO2 MDI, válvula PEEP, mascara No. 5. Marca: FLEXICARE, Origen: Reino Unido, Vencimiento: 09/2026 Validez de oferta: 60 días calendario, Crédito: según base (22 dias), Plazo de entrega: Según base (2 dias habiles) | $65.00 | $650.00 |
| 700 | Cada Uno | R/7 CODIGO: 1-11-02025 ESPECIFICO: 54113 SOLICITA: CATGUT CROMICO No. 2/0, LONGITUD (75-90) CM. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35-37) MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. OFRECE: catgut crómico sutura absorbible No. 2/0, longitud 90cm, cuerpo redondo 35mm, circulo 1/2, empaque individual estéril. Marca: MEDICO, Origen: China, Vencimiento: 04/2026 Validez de oferta: 60 días calendario, Crédito: según base (22 días), Plazo de entrega: Según base (2 días hábiles) | $0.95 | $665.00 |
| 1200 | Cada Uno | R/9 CODIGO: 1-11-02050 ESPECIFICO: 54113 SOLICITA: CATGUT CROMICO No. 1, LONGITUD 70-90 CM. AGUJA 1/2 CIRCULO REDONDA (35-37) MM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, OFRECE: catgut crómico sutura absorbible No. 1, longitud 90cm, cuerpo redondo 35mm, circulo 1/2, empaque individual estéril. Marca: MEDICO, Origen: China, Vencimiento: 04/2026 Validez de oferta: 60 días calendario, Crédito: según base (22 dias), Plazo de entrega: Según base (2 dias hábiles) | $0.95 | $1,140.00 |
| 500 | Cada Uno | R/10 CODIGO: 1-11-03095 ESPECIFICO: 54113 SOLICITA: NYLON MONOFILAMENTO 3/0 CON AGUJA CORTANTE 3/8 CIRCULO (24-26) MM. LONGITUD (45-75) CMS. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, OFRECE: nylon monofilamento sutura no absorbible 3/0, circulo 3/8, corte inverso 25mm, longitud 75 cm, empaque individual estéril. Marca: MEDICO, Origen: China, Vencimiento: 11/2026 Validez de oferta: 60 días calendario, Crédito: según base (22 dias), Plazo de entrega: Según base (2 dias habiles) | $0.75 | $375.00 |
| 1400 | Cada Uno | R/12 CODIGO: 1-11-08110 ESPECIFICO: 54113 SOLICITA: SUTURA SINTETICA ABSORBIBLE RECUBIERTA 1 POLIFILAMENTO CON AGUJA REDONDA 1/2 CIRCULO (35-37) MM. LONGITUD (60-90) CM. EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL OFRECE: sutura absorbible de poliglactina 910, No.1, circulo 1/2, cuerpo redondo 35mm, longitud 70cm, empaque individual estéril. Marca: MEDICO, Origen: China, Vencimiento: 04/2026 Validez de oferta: 60 días calendario, Crédito: según base (22 días), Plazo de entrega: Según base (2 días hábiles) | $1.21 | $1,694.00 |
| 135 | Cada Uno | R/17 CODIGO: 1-21-00103 ESPECIFICO: 54113 SOLICITA: PERILLA DE HULE PARA SUCCION NASOFARINGEA, CAPACIDAD 2 Onzas OFRECE: perilla de hule para aspirar cerumen, capacidad de 2 Onzas. Marca: CHANNELMED, Origen: China, Vencimiento: 30/11/2023 Validez de oferta: 60 días calendario, Crédito: según base (22 días), Plazo de entrega: Según base (2 días hábiles) | $1.35 | $182.25 |
| - | - | TOTAL........................ | - | $5,836.25 |

|  |
| --- |
| SON: **cinco mil ochocientos treinta y seis 25/100 dolares** |
|  |
| LUGAR DE ENTREGA:EL ALMACÉN DEL HOSPITAL NACIONAL DR. JORGE MAZZINI VILLACORTA SONSONATE, TIEMPO DE ENTREGA PARA LOS RENGLONES 2, 6, 7, 9, 10, 12, Y 17 2 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDO LA ORDEN DE COMPRA Y PARA EL RENGLON 5 (30 DIAS HABILES) DESPUÉS DE RECIBIDO ORDEN DE COMPRA. |
|  |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**CONDICIONES DEL SUMINISTRO**

1. Esta orden de compra está sujeta a todo lo establecido en la ley de compras públicas.
2. Forma parte integral de esta orden de compra, los documentos de solicitud con sus especificaciones técnicas y la oferta presentada por la empresa participante.
3. Garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las estipulaciones contenidas en esta orden de compra, principalmente, las fechas de entrega y en caso de incumplimiento total o parcial, el Hospital Nacional “Dr. Jorge Mazzini Villacorta” Sonsonate, procederá a la aplicación de las sanciones previstas de la Ley de Compras Públicas **(Art. 175 y Art. 181).** Además, se hará de carácter público el incumplimiento. Formando parte del registro de proveedores incumplidos.
4. Al recibir la orden de compra favor comunicarse al departamento de Almacén del Hospital con la encargada **SRA. Jackelin Melgar**, al tel.: 2891-6554 para programar cita con 2 días de anticipación y en el plazo establecido en la orden de compra.
5. La Dirección General de Impuestos Internos en uso de sus facultades legales y de conformidad con lo establecido en el **Art. 162**, inciso 3º del código tributario, ha nombrado al Hospital Nacional “Dr. Jorge Mazzini Villacorta “Sonsonate, como agente de retención del IVA, por lo que deberá reflejarse en la factura el 1% de retención en concepto de anticipo de dicho impuesto sobre bienes y servicios a partir de $ 113.00
6. **Administrador de Órdenes de Compra: Licda. Mercedes Imelda Velado de Chávez Tel.: 2891- 6559 y en ausencia Sr. José Ernesto Fuentes Arévalo** con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido en la O.C. quien deberá cumplir con las obligaciones que señala el Art. 161 y 162 de La Ley de Compras Públicas.
7. “Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l) (la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el **art. 187 de la LEY DE COMPRAS PUBLICAS** para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el **art. 181 Romano V literal b) de la LEY DE COMPRAS PUBLICAS** relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.”
8. En base a requerimiento realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales es de obligatorio cumplimiento lo siguiente: “Sustituir los plásticos de un solo uso en los procesos de contratación de bienes y servicios, priorizando el uso de productos reutilizables y en caso de ser necesario por alternativas renovables y compostables.”
9. Cualquier observación o denuncia sobre dicho proceso de contratación podrá realizarse directamente al Observatorio de Compras Públicas al correo electrónico observatorio.dinac@mh.gob.sv