ACUERDO N.° E-563-2019-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día cinco de noviembre del año dos mil diecinueve.

Esta superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El señor XXXXXXXXXX, titular del suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad XXXXXXXXXX, por considerar que debido a una falla en el servicio de energía eléctrica ocurrida el día ocho de septiembre de dos mil dieciocho, se dañó el equipo eléctrico siguiente:

| Equipo | Marca | Modelo | Serie | Valor económico de reemplazo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Teatro en casa | Sony | DAV-TZ210 | 3119651 | USD XXXXXXXXXX |

- Mediante el acuerdo N.° E-008-2019-CAU, esta superintendencia requirió a la sociedad XXXXXXXXXX, que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y pruebas relacionadas al reclamo del señor XXXXXXXXXX, debiendo remitir determinada información.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia que una vez vencido el plazo concedido a la distribuidora para remitir lo pertinente, determinara en el plazo de tres días hábiles si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo indicara que dicho Centro realizaría la investigación correspondiente.

- El licenciado XXXXXXXXXX, apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad XXXXXXXXXX, presentó un escrito manifestando que su poderdante no tiene responsabilidad en los daños reclamados por el señor XXXXXXXXXX, por las razones siguientes:

1) No tienen registros vinculados con reportes de interrupciones de los usuarios conectados al transformador con placa XXXXXXXXXX que alimenta al suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX; y,

2) El denunciante no demostró que era propietario del bien dañado, así como la disminución patrimonial o deterioro de los valores económicos sufridos.

Además, el apoderado adjuntó información de forma digital vinculada con los argumentos y posiciones de la distribuidora.

- El Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia informó que basados en los argumentos y comentarios vertidos por las partes, no era necesaria la intervención de un perito externo para la resolución del presente procedimiento, por lo que la investigación y el dictamen correspondiente sería realizado por el área técnica de dicha instancia.

- Mediante el acuerdo N.° E-059-2019-CAU esta superintendencia declaró sin lugar los argumentos de la sociedad XXXXXXXXXX, relacionados a deficiencias en la documentación presentada por el señor XXXXXXXXXX para comprobar la propiedad del equipo y los daños reclamados.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia, para que realizara una investigación del caso y rindiera el informe técnico correspondiente, estableciendo la responsabilidad del daño reclamado. En caso fuera procedente, determinar el monto que la distribuidora debía compensar al usuario.

- El Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia rindió el informe técnico N.° IT-071-42899-CAU, dictaminando lo siguiente:

“[…]

a) En consideración con lo expuesto, este Centro de Denuncias de la SIGET es de la opinión que las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que por medio de éstas la sociedad XXXXXXXXXX, ha demostrado que en la fecha en que indica el usuario XXXXXXXXXX, que se le dañó el equipo eléctrico objeto del diferendo que nos ocupa, no existen registros de perturbaciones eléctricas de régimen permanente en el circuito asociado al centro de transformación identificado con el código XXXXXXXXXX donde se encuentra conectado el servicio del usuario; y que estén relacionadas a interrupciones del servicio eléctrico o variaciones de voltaje, las cuales hayan incidido en los daños reportados en el equipo eléctrico propiedad del usuario.

b) Por lo anteriormente expuesto, somos de la opinión que no se le puede atribuir a la sociedad XXXXXXXXXX, la responsabilidad por el dañó en el equipo eléctrico reportado en el suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX, debido a que durante el proceso de nuestra investigación, no se encontró evidencia que el servicio en referencia haya sido afectado por falta de suministro de energía eléctrica o variaciones de voltaje en la fecha del 8 de septiembre de 2018; al igual que todos los usuarios relacionados con  la unidad de transformación identificada con el código XXXXXXXXXX.  […]”

- Con fundamento en el informe técnico N.° IT-071-42899-CAU rendido por el Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia, se realizan las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo al artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en la presente Ley.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, define y establece el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que, el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que, se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda. Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito o en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Protección al Consumidor

De conformidad con lo establecido en las letras j) y k) del artículo 4 de la Ley de Protección al Consumidor, se indica como derechos básicos de los consumidores o usuarios, acceder a los órganos administrativos establecidos para ventilar los reclamos por violaciones a sus derechos, mediante un proceso simple, breve y gratuito; y defender sus derechos, en procedimientos administrativos de solución de conflictos, con la inversión de la carga de la prueba a su favor, cuando se trate de la prestación de servicios públicos.

Siendo lo anterior de obligatoria aplicación por parte de esta superintendencia, en el marco de funcionamiento del Sistema Nacional de Protección al Consumidor del cual forma parte.

- ANÁLISIS

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente al usuario por los daños reclamados.

En dicha investigación, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el área técnica del Centro de Atención al Usuario de la SIGET realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del diferendo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad XXXXXXXXXX; o si está relacionado con las deficiencias técnicas en las instalaciones eléctricas de distribución o en las redes internas del inmueble del reclamante.

Bajo el criterio expuesto, se procede a enumerar los hallazgos expuestos por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET en el informe técnico N.° IT-071-42899-CAU.

2.A.  Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

De la investigación realizada el CAU de la SIGET, verificó las condiciones siguientes:

- La calidad del producto técnico brindado por la distribuidora de energía eléctrica cumple con los parámetros establecidos en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución.

- De los registros obtenidos por el equipo analizador de redes eléctricas entre los días cinco y diecinueve de junio de dos mil diecinueve, advirtió que existe un desbalance de las cargas eléctricas al interior de la vivienda asociada al servicio identificado con el NC XXXXXXXXXX, lo cual genera un desbalance en la tensión eléctrica interna.

- El servicio eléctrico identificado con el NC XXXXXXXXXX no fue afectado por ningún tipo de interrupción durante el mes de septiembre de dos mil dieciocho, es decir, no existen registros de interrupciones ocurridas el día ocho de septiembre de dos mil dieciocho, fecha que el señor XXXXXXXXXX indica que ocurrió una falla que dañó el equipo en referencia.

- No existen reclamos por daños a equipos eléctricos de otros suministros conectados al centro de transformación con el código XXXXXXXXXX, asociado el suministro identificado con el NC XXXXXXXXXX, que hayan sido afectados por fallas ocurridas el día ocho de septiembre de dos mil dieciocho.

Por consiguiente, el CAU de la SIGET determinó que el daño en el equipo teatro en casa, marca Sony, modelo DAV-TZ210, Serie 3119651, no se originó por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado por la sociedad XXXXXXXXXX, por lo que no es procedente la compensación económica solicitada por el señor XXXXXXXXXX, que asciende a la cantidad de XXXXXXXXXX DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD XXXXXXXXXX).

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del CAU.

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-071-42899-CAU, esta superintendencia se adhiere al dictamen emitido por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, siendo procedente absolver a la sociedad XXXXXXXXXX, por no existir relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado en el NC XXXXXXXXXX y el daño en el equipo eléctrico propiedad del señor XXXXXXXXXX.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración, puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y con base en la Ley de Procedimientos Administrativos, la Ley de Creación de la SIGET, la Ley General de Electricidad y su Reglamento, la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario autorizado a la sociedad XXXXXXXXXX; y, el informe técnico N.° IT-071-42899-CAU rendido por el CAU, esta superintendencia, ACUERDA:

- Determinar que el daño en el equipo teatro en casa, marca Sony, modelo DAV-TZ210, Serie 3119651, reclamado por el señor XXXXXXXXXX, no se originó por una deficiente calidad en la prestación del servicio de energía eléctrica suministrado por la sociedad XXXXXXXXXX, por lo que no es procedente la compensación económica solicitada que asciende a la cantidad de XXXXXXXXXX DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD XXXXXXXXXX).

- Remitir al señor XXXXXXXXXX y a la sociedad XXXXXXXXXX, copia del informe técnico N.° IT-071-42899-CAU rendido por el Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia.

- Notificar este acuerdo al señor XXXXXXXXXX y a la sociedad XXXXXXXXXX, para los efectos legales pertinentes; y,

- Remitir copia de este acuerdo a la Defensoría del Consumidor y al Centro de Atención al Usuario de la SIGET.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente