ACUERDO N.° E-589-2019-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día nueve de noviembre de dos mil diecinueve.

Esta superintendencia, CONSIDERANDO QUE:

- El señor XXXXXXXXXXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad XXXXXXXXXXX, debido a su inconformidad con el cobro de la cantidad de XXXXXXXXXXX IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX.

- Mediante el acuerdo N.° E-355-2015-CAU, esta superintendencia requirió a la sociedad XXXXXXXXXXX, que presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo del señor XXXXXXXXXXX, debiendo remitir la información relacionada al caso.

Asimismo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario de la SIGET, para que vencido el plazo otorgado a la sociedad XXXXXXXXXXX para remitir lo pertinente, manifestara por escrito si era necesaria la intervención de un perito externo para dirimir el presente diferendo; y de no serlo, indicara que dicho Centro realizaría la investigación correspondiente.

- El licenciado XXXXXXXXXXX, actuando en su calidad de apoderado general judicial con cláusula especial de la sociedad XXXXXXXXXXX, reiteró la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX y adjuntó información de forma digital vinculada con los argumentos y posiciones de la distribuidora.

- Por su parte, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET informó que basados en los argumentos y comentarios vertidos por las partes, no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente diferendo, por lo que dicha instancia realizaría la investigación correspondiente.

- Por medio del acuerdo N.° E-385-2015-CAU, esta superintendencia comisionó al Centro de Atención al Usuario para que rindiera el informe técnico correspondiente en el cual determinara la existencia o no de la condición irregular que facilitó la obtención de energía eléctrica de forma indebida en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX; y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aprobados a la sociedad XXXXXXXXXXX

- El Centro de Atención al Usuario de la SIGET rindió el informe técnico N.° IT-084-32058-CAU, concluyó lo siguiente:

“[…] b)	Al respecto, este Centro de Denuncias de la SIGET, es de la opinión que efectivamente en el presente caso, existió una condición irregular debidamente comprobada por parte de la empresa distribuidora XXXXXXXXXXX, en vista que ésta ha demostrado que en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX, existió una condición inusual en la acometida eléctrica, específicamente la cortadura del conductor neutro antes del equipo de medición n.° XXXXXXXXXXX, provocando que la bobina de dicho equipo de medición a 120 Voltios, no tuviera un punto de referencia a neutro, condición que ocasionó que no se efectuara el registro correcto del consumo de energía eléctrica, demandado por las cargas instaladas en el referido suministro.

c) Asimismo, se establece que XXXXXXXXXXX con base a la evidencia documentada de la irregularidad encontrada en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX, calculó en concepto de una energía consumida y no registrada, el cobro por la cantidad de XXXXXXXXXXX monto con IVA incluido, equivalente a una energía de 4,316 kWh, el cual corresponde al período comprendido entre el 25 de diciembre de 2014 al 23 de junio de 2015, equivalente a 180 días.

d) Sin embargo, la sociedad XXXXXXXXXXX terminó cobrando en el suministro en mención, la cantidad de XXXXXXXXXXX, monto con IVA incluido e intereses por haber otorgado un financiamiento de cuatro cuotas.

e) Con base al recálculo realizado por este Centro de Denuncias de la SIGET, se determinó que la energía consumida y no registrada en el suministro objeto de análisis, por existir una condición que impedía el correcto registro de la energía consumida, corresponde a la cantidad de XXXXXXXXXXX cantidad con IVA incluido, equivalente a una energía de 1,788 kWh, el cual corresponde al período comprendido entre el 25 de diciembre de 2014 al 23 de junio de 2015, equivalente a 180 días. […]”

- En consideración de lo expuesto y con fundamento en el informe técnico N.° IT-084-32058-CAU, rendido por el Centro de Atención al Usuario, esta superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

      - MARCO LEGAL

1.A Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET, establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de las mismas. El artículo 5 de la misma Ley, en la letra d) se contempla como una de sus atribuciones, la de dirimir conflictos en el sector de electricidad, de conformidad a lo dispuesto en las normas aplicables.

1.B Ley General de Electricidad

De acuerdo al artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector. Asimismo, el artículo 3 letra e) de la Ley en mención dispone que la superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones será la responsable de resolver conflictos sometidos a su competencia y aplicar las sanciones correspondientes contenidas en la presente Ley.

1.C Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora XXXXXXXXXXX

El artículo 6 detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando sin previo aviso al distribuidor se modifiquen circuitos internos o se conecten cargas, que alteren la exactitud de la medición de la energía consumida o se sobrepase la capacidad para lo cual ha sido contratado el servicio.

De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar y conservar de forma íntegra toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, por ejemplo: fotografías, actas, testigos, inspecciones, entre otras.

1.D Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

El Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, indica a las empresas distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta superintendencia los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

Dicho procedimiento conceptualiza una condición irregular de la siguiente manera: “Estado excepcional que presente el suministro de energía eléctrica del usuario cuando: a) Se encuentren instalaciones conectadas directamente de la red del distribuidor, sin que la energía sea registrada por el equipo de medición; b) Se modifiquen circuitos internos o se conecten cargas, que alteren la exactitud de la medición de la energía consumida; c) Se haya realizado alteraciones en la acometida o en el equipo de medición, rotura, cambio o desaparición de sellos sin autorización, perforaciones en el equipo de medición o cualquier objeto o sustancia colocada en el medidor con el objeto de impedir el correcto registro del consumo de energía eléctrica; d) Cuando en los servicios para alumbrado público que no son medidos, se encuentre adición de luminarias, o incremento en la capacidad de las unidades existentes que no hayan sido notificadas al distribuidor; y, e) Cuando el usuario final permita la conexión de sus instalaciones con las de un tercero.”

Por su parte, el apartado 6.2.1 del citado Procedimiento establece que en caso de que la empresa distribuidora cuente con pruebas fehacientes que establezcan con claridad que el usuario ha obtenido energía eléctrica en forma indebida, deberá presentar al usuario final el cálculo de recuperación de Energía No Registrada de acuerdo a los parámetros establecidos en el Procedimiento, y dicho cálculo formará parte integrante del resultado final de la investigación.

El apartado 7.1 del mismo Procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo a lo establecido en dicho Procedimiento.

      - ANÁLISIS

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el Centro de Atención al Usuario de la SIGET realizó la investigación de los hechos, para posteriormente realizar un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

Dicho análisis consistió en:

  - Un estudio de los alegatos y documentación presentados por el usuario y por la sociedad XXXXXXXXXXX

  - Una evaluación y análisis teórico-práctico de la documentación recolectada, específicamente en lo que respecta a los registros de consumo, censo de carga, fotografías y lecturas del suministro registradas.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el Centro de Atención al Usuario de la SIGET, al poseer valor pericial, es el elemento técnico definitivo con el que cuenta esta superintendencia para determinar la existencia o no de la condición irregular atribuida al usuario final por parte de la distribuidora, o si es el caso, para verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

2.A Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX

El Centro de Atención al Usuario de la SIGET, efectuó el análisis de la información, determinando en el informe técnico N.° IT-084-32058-CAU, lo siguiente:

De las pruebas presentadas por la sociedad XXXXXXXXXXX, concretamente las fotografías, constataron que:

- El medidor de energía eléctrica N.° XXXXXXXXXXX se encontraba con el display apagado.

- Existía un punto de conexión irregular en la acometida eléctrica, específicamente una cortadura en el conductor neutro, y, antes de dicho corte, se encontró una línea conectada al neutro de la acometida.

- La afectación al registro de energía eléctrica fue verificada por la distribuidora mediante una toma de lectura en el conductor eléctrico fuera de medición, el cual registró una medición instantánea de corriente de 22.37 amperios.

Con fundamento en lo expuesto, el CAU de la SIGET comprobó la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX, que impedía el correcto registro del consumo de energía eléctrica, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y el artículo 7 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aprobado a la sociedad XXXXXXXXXXX

2.B Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU de la SIGET indicó que no es aceptable el cálculo de recuperación de energía basado en la corriente instantánea encontrada debido a que representa el valor momentáneo del consumo de las cargas conectas por un instante de tiempo determinado, sin tomar en cuenta el tiempo real en uso que demande el usuario.

Debido a lo anterior, el CAU basó su cálculo en los criterios siguientes:

- El historial de las lecturas correctas de consumo de energía eléctrica registradas durante el período comprendido entre los días doce de junio y trece de julio del dos mil quince; y,

- El período de recuperación de energía consumida y no facturada, equivalente a ciento ochenta días que corresponden del veinticinco de diciembre de dos mil catorce al veintitrés de junio del año dos mil quince.

Bajo ese contexto, dicho Centro determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de XXXXXXXXXXX IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada.

      - CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-084-32058-CAU, rendido por el CAU de la SIGET, esta superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, correspondiendo determinar que en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX, existió una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica, por lo que la sociedad XXXXXXXXXXX, tiene el derecho a recuperar la cantidad de XXXXXXXXXXXIVA incluido, en concepto de Energía No Registrada.

En ese sentido, la sociedad XXXXXXXXXXX, al recuperar indebidamente la cantidad de XXXXXXXXXXX IVA incluido, debe reintegrar al señor XXXXXXXXXXX, por medio de cheque o efectivo, la cantidad de XXXXXXXXXXX IVA incluido.

RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración, puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y con base en la Ley de Creación de la SIGET, la Ley General de Electricidad y su Reglamento, el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la sociedad XXXXXXXXXXX, y el informe técnico N.° IT-084-32058-CAU rendido por el Centro de Atención al Usuario, esta superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC XXXXXXXXXXX, se comprobó la existencia de una condición irregular que consistió en la desconexión del conductor neutro en el equipo de medición N.° XXXXXXXXXXX, condición que provocó que dicho equipo de medición no registrara el total de la energía demandada en el inmueble.

- Establecer que la sociedad XXXXXXXXXXX tiene el derecho a recuperar la cantidad de XXXXXXXXXXXIVA incluido, en concepto de Energía No Registrada.

- Requerir a la sociedad XXXXXXXXXXX que en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de este acuerdo, reintegre al señor XXXXXXXXXXX, por medio de cheque o efectivo, la cantidad de XXXXXXXXXXX IVA incluido; y,

- Notificar este acuerdo al señor XXXXXXXXXXX y a la sociedad XXXXXXXXXXX, adjuntando copia del informe técnico N.° IT-084-32058-CAU rendido por el Centro de Atención al Usuario de esta superintendencia.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente