ACUERDO N.° E-0341-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con diez minutos del día veintiuno de abril del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día doce de noviembre del año dos mil diecinueve, el señor XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA, S. en C. de C.V., debido al cobro de la cantidad de CIENTO SETENTA 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 170.20) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-627-2019-CAU, de fecha diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se requirió a la sociedad AES CLESA, S. en C. de C.V. que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; y de no serlo, indicara que dicho Centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado al usuario y a la distribuidora los días veintiuno y veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día seis de diciembre del mismo año.

El día seis de diciembre del año dos mil diecinueve, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad AES CLESA, S. en C. de C.V., presentó un escrito por medio del cual presentó prueba documental para comprobar la supuesta existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

  - Copia de históricos de lecturas y consumos.

  - TPL.

  - Fotografías.

  - Copia del informe técnico.

  - Incidencias.

  - Histórico de órdenes de servicio.

  - Informe técnico; y,

  - Histórico de sellos instalados.

Por su parte, mediante memorando N.° TQ/CAU-487/2019, de fecha once de diciembre de dos mil diecinueve, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N°. E-782-2019-CAU de fecha veinte de diciembre de dos mil diecinueve, se abrió a pruebas el presente procedimiento por el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, para que la sociedad sociedad AES CLESA, S. en C. de C.V. y el señor XXX presentaran las pruebas pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y al usuario los días siete y ocho de enero de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo otorgado finalizó, en el mismo orden, los días cuatro y cinco de febrero del mismo año.

El día catorce de enero del año dos mil veinte, el señor XXX presentó escrito por medio del cual anexó la documentación siguiente:

- Fotocopias de recibos de energía eléctrica del periodo comprendido entre marzo de dos mil diecinueve hasta enero de dos mil veinte, con los cuales pretende demostrar una disminución en el consumo de energía eléctrica.

- CD de video donde manifiesta que se observa “que el alambre esta enrollado en un árbol de almendro y sus ramas están dentro de la residencia, y que para ello tuvieron que entrar a la residencia, estirar el cable y hacer llegar dicho cable hasta el contador que está afuera de la residencia en un poste de alumbrado eléctrico”.

- Fotografía de alambre enrollado en rama de árbol de almendro.

El día catorce de enero del año dos mil veinte, el ingeniero XXX, actuando en la calidad antes relacionada, manifestó que no existían pruebas documentales adicionales a las presentadas anteriormente.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-227-2020-CAU, de fecha doce de febrero del año dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera la existencia o no de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX y, de ser procedente, debía verificar la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes el día dieciocho de febrero del año dos mil veinte.

Por medio de memorando de fecha diecisiete de septiembre del año dos mil veinte, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-291-XXX-CAU, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR.

De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

”Histórico de consumo: […]

Ahora bien, la empresa distribuidora pretende recuperar la cantidad de 644 kWh en concepto de una energía no registrada, por una supuesta condición irregular, tomando como base el método de carga no medida o registrada correspondiente a una corriente de 2.98 amperios, obteniendo un consumo promedio mensual de 107.28 kWh.

Determinación de la existencia de una condición irregular:

Con base en la información proporcionada por las partes y la recopilada durante el transcurso de esta investigación, se establece lo siguiente:

Conforme con la información que fue provista por AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en el suministro bajo estudio, se presentó un incumplimiento a las condiciones contractuales y, que como consecuencia llegó a la conclusión que existió una alteración de la acometida del servicio eléctrico antes del equipo de medición N.° XXX, condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro, siendo éstas las siguientes:

Con base en las pruebas analizadas, la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que en el suministro en referencia, existió la instalación no autorizada por la empresa distribuidora de una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición N.° XXX; en ésta, se puede observar el punto de conexión en la acometida del suministro. Dichas pruebas, se presentan en la fotografía N.° 1; por lo que, con dicha evidencia se comprueba que efectivamente existió una condición irregular en el suministro.

En los artículos 7, 20 y 21 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2019, se han incorporado directrices relativas a la procedencia de un incumplimiento […].

Determinación de la Energía Consumida y no Facturada

“[…] De conformidad con lo determinado en el Procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011, específicamente lo indicado en el Art. 5.2, literal a) se efectuó el respectivo recálculo de la energía consumida y no facturada que AES CLESA debe cobrar, teniendo como base lo siguiente:

- El historial de registro de lecturas correctas de consumo reportado por el equipo de medición N. ° XXX, correspondiente al periodo del 07 de junio al 07 de diciembre de 2018, dato que permitió establecer en el suministro objeto del presente análisis, un consumo promedio mensual de 143 kWh.

- El período a recuperar por parte de la empresa distribuidora, por una energía consumida y no facturada, se determina que es de 180 días, relativo al periodo del 11 de abril al 08 de octubre de 2019.

- El valor y período arriba señalados, fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada en el período de recuperación comprendido del 11 de abril al 08 de octubre del 2019, equivalentes a 180 días, que corresponden a la energía consumida y no registrada máxima que puede recuperarse, que en este caso corresponden a un total de 542 kWh, el cual asciende a la cantidad de ciento veintinueve 99/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 129.99) IVA incluido […]”

DICTAMEN

Luego de analizar los datos obtenidos en la investigación e inspección realizada, se determina lo siguiente:

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, que consistía en una alteración en la acometida del servicio eléctrico que afectó el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro.

- No obstante, de conformidad al análisis efectuado por el CAU, es excesiva la cantidad de ciento setenta 20/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 170.20) IVA incluido, que la sociedad AES CLESA, pretende cobrar en concepto de energía consumida y no facturada.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad AES CLESA deberá cobrar la cantidad de ciento veintinueve 99/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 129.99) IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada. Por tanto, la sociedad AES CLESA estaría cobrando en exceso la cantidad de cuarenta 21/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 40.21) IVA incluido. En el anexo de este informe, se detalla la hoja de recálculo efectuada.

- Con base a la cantidad de USD 129.99 con IVA incluido determinada por el CAU, se determinó que la sociedad AES CLESA puede cobrar en concepto de intereses por ENR la cantidad de USD 4.75, los cuales fueron calculados a la fecha 08/10/2019, utilizando el 6.61% que corresponde a la tasa de interés promedio ponderada mensual para préstamos de hasta un año plazo, publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador más 5 puntos […]”.

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N° E-1028-2020-CAU, de fecha veintinueve de septiembre del año dos mil veinte, se remitió al señor XXX y a la sociedad AES CLESA, S. en C. de C.V. copia del informe técnico N.° IT-291-XXX-CAU, para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad AES CLESA, S. en C. de C.V. y al señor XXX los días cinco y seis de octubre del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días diecinueve y veinte del mismo mes y año.

El día trece de octubre del año dos mil veinte, el ingeniero XXX, actuando en la calidad antes indicada, presentó un escrito en el que manifestó lo siguiente:

“[…] se realizará el ajuste por pago a cuenta por la cantidad de SETENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDO DE AMÉRICA (USD 78.00) IVA incluido e intereses permitidos para completar el recalculo por el Centro de Atención al Usuario debido a que el estado de la factura se encuentra a plazo, pagado totalmente, del cual el señor XXX ya cancelo la primer cuota y las dos restantes fueron devueltas por medio de nota de crédito. Dicha situación será notificada por medio de carta al correo electrónico XXX. […]”

Por su parte, el señor señor XXX no se pronunció respecto de la audiencia otorgada.

- Ampliación de informe técnico

Por medio del acuerdo E-1212-2020-CAU, de fecha diecinueve de noviembre del dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera una ampliación del informe técnico N°. IT-291-XXX-CAU a fin de analizar la procedencia o no del argumento y todas las pruebas planteadas por el señor XXX.

Dicho acuerdo fue notificado a las partes en fecha veinticuatro de noviembre del año dos mil veinte.

El día veintiséis de marzo del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0067-CAU-21, en el cual establece lo siguiente:

“[…] 3.1 Análisis de los argumentos e información presentada por el señor XXX

Sobre el punto uno, se realizó un análisis de las facturas de energía eléctrica presentadas por el usuario correspondiente al período del mes de marzo de 2019 a enero de 2020, complementando dicho análisis con el histórico de los consumos de energía presentado por la sociedad AES CLESA, histórico correspondiente al período del mes de julio de 2018 a junio de 2020. Con la información proporcionada por las partes, se elaboró la gráfica N. 1 que se detalla a continuación:

Del análisis realizado al histórico de los consumos registrados en el servicio eléctrico identificado con el NIC XXX, se establece que los patrones de consumo registrados han sido variados; además, se puede apreciar que a partir del mes de febrero de 2019 los consumos disminuyeron drásticamente de un promedio de 143 kWh a consumos mensuales menores de 40 kWh.

Durante el transcurso de este procedimiento, el usuario final no sustentó sus argumentos de descargo que desvirtuaran la existencia de una condición irregular en el suministro, o explicara la razón de la disminución en el consumo de energía, ya que el cambio injustificado que presentó el historial de consumos, es un punto importante del análisis que conllevó a la determinación de la existencia de la condición irregular en el suministro del señor XXX.

Sobre el punto dos, en el cual el usuario presenta CD con un video, en el cual manifiesta que se observa “que el alambre está enrollado en un árbol de almendro y sus ramas están dentro de la residencia, y que para ello tuvieron que entrar a la residencia, estirar el cable y hacer llegar dicho cable hasta el contador que está afuera de la residencia en un poste de alumbrado eléctrico.

Con base en el contenido del CD presentado por el señor XXX, con el cual pretende establecer que en el servicio eléctrico identificado con el NIC XXX no existe condición irregular, se determinó que éste contiene un video de 9 segundos de duración; además, que dicho video no tiene explicación de lo que se está evidenciando. Con la información proporcionada por el señor XXX, se capturó del video las siguientes imágenes que se muestran a continuación:

Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta demostró que en la red de distribución eléctrica en baja tensión, mediante la cual se brinda el servicio de energía eléctrica en la zona donde se ubica el servicio bajo análisis, se encontraba conectada directamente (conexión ilegal) una línea a 120 voltios que alimentaba la carga instalada en el inmueble del señor XXX, sin ser registrada por el equipo de medición N.º XXX siendo éstas las siguientes:

Con base en las pruebas analizadas, la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia necesaria para determinar que en el suministro en referencia existió una conexión ilegal efectuada en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad AES CLESA; en ésta, se puede observar el punto de conexión. Dicha prueba se presenta en las fotografías N.° 1, 2 y 3.

A partir del archivo de fotografías presentado por la sociedad AES CLESA, del cual se ha clasificado como fotografía N.° 2, vinculado con el registro de una lectura de corriente instantánea presentada como evidencia, y que fue efectuada en la línea que estaba conectada directamente a la red de distribución en baja tensión, se ha observado que ha existido un valor de lectura de corriente eléctrica que estaba circulando en dicha línea que se encontraba sin medición, valor de corriente tomado por AES CLESA.

Dentro de ese contexto, el registro del valor de corriente instantánea medida por la sociedad AES CLESA en la línea directa, nos indica la existencia de una conexión ilegal en el inmueble, cuya carga instalada no estaba siendo registrada por el equipo de medición de energía eléctrica; en consecuencia, lo anterior conlleva a establecer que en el suministro en referencia existió una condición irregular.

Por lo anteriormente expuesto, en lo que respecta a los argumentos presentados por el señor XXX con fecha 14 de enero de 2020, el CAU es de la opinión que el señor XXX no presentó pruebas para que esta Superintendencia modifique lo determinado en el informe técnico IT-291-XXX-CAU. Ya que la empresa distribuidora en su investigación inicial demostró fehacientemente la existencia de la condición irregular.

4. CONCLUSIONES

En consideración a los argumentos presentados por AES CLESA, se concluye en lo siguiente:

- El CAU ha fundamentado su análisis sobre la base de la información que fue presentada por la empresa distribuidora a lo largo del proceso investigativo que le fue encomendado, como son las pruebas aportadas, fotografías, los registros del historial del consumo demandado, entre otros; es decir, su investigación y su dictamen parte de los hechos o pruebas, que durante el proceso de investigación han sido recabadas con base a lo estipulado en el Procedimiento para Investigar Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final contenido en el acuerdo N.° 283-E-2011 y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario aplicable al año 2020.

- Con base en lo expuesto y tomando como base la información que fue presentada por la sociedad AES CLESA a lo largo del proceso de investigación, con respecto a la denuncia interpuesta por el señor XXX contra la empresa distribuidora, se establece que esta última ha presentado pruebas o argumentos fehacientemente que permite lo que el CAU dictaminó en el informe técnico que rindió a la Superintendencia. […]”

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET, establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA, S. en C. de C.V., aplicable para el año 2019

En dicho cuerpo normativo se detalla las situaciones en las cuales se presume que el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras de electricidad y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el titulo VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.F. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N. ° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

2.1. Análisis técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente realizar un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXX

El CAU en sus informes técnicos N.° IT-291-XXX-CAU e IT-0067-CAU-21 estableció lo siguiente:

“[…] Con base en las pruebas analizadas, la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que en el suministro en referencia, existió la instalación no autorizada por la empresa distribuidora de una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición N.° XXX; en ésta, se puede observar el punto de conexión en la acometida del suministro. Dichas pruebas, se presentan en la fotografía N.° 1; por lo que, con dicha evidencia se comprueba que efectivamente existió una condición irregular en el suministro […]”.

“[…] Por lo anteriormente expuesto, en lo que respecta a los argumentos presentados por el señor XXX con fecha 14 de enero de 2020, el CAU es de la opinión que el señor XXX no presentó pruebas para que esta Superintendencia modifique lo determinado en el informe técnico IT-291-XXX-CAU. Ya que la empresa distribuidora en su investigación inicial demostró fehacientemente la existencia de la condición irregular […]”.

En ese sentido, el CAU comprobó la existencia de una condición irregular consistente en una línea directa conectada en la acometida eléctrica del equipo de medición N.° XXX.

Con fundamento en lo expuesto, se estableció que la sociedad EEO, S.A. de C.V. está habilitada para realizar al usuario un cobro por energía no registrada, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2019.

2.1.2 Determinación del cálculo de energía a recuperar

El CAU determinó que no era válido el método utilizado por la empresa distribuidora para estimar la energía a recuperar, en razón a que, con base en el procedimiento contenido en el acuerdo 248-E-2011, el método principal a utilizar para el cálculo de la energía eléctrica no registrada, durante el periodo que existió la condición irregular, es el basado en el historial reciente de registros mensuales correctos del consumo registrado en el suministro del usuario final.

En razón de lo anterior, el CAU utilizó los factores siguientes:

- El período de recuperación es el comprendido del siete de junio al siete de diciembre del año dos mil dieciocho

- El consumo promedio considerado para el cálculo de la energía consumida y no registrada corresponde del once de abril al ocho de octubre del año dos mil diecinueve.

Con base a dichos factores, se estableció que el monto correcto que puede recuperar la empresa distribuidora es la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE  99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 129.99) IVA incluido, en concepto de Energía Consumida y No Registrada, más la cantidad de CUATRO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4.75) en concepto de intereses de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, correspondiente al año 2019.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular en el suministro y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes, el cobro efectuado por la empresa distribuidora en concepto de energía no registrada  es procedente.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC XXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento. Asimismo, las partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente la condición irregular, el usuario final del suministro eléctrico es el responsable de dicha situación; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2019 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

2.3. Argumentos del usuario

El señor XXX presentó la prueba documental siguiente:

- Fotocopias de recibos de energía eléctrica del periodo comprendido entre marzo de dos mil diecinueve hasta enero de dos mil veinte, con los cuales pretende demostrar una disminución en el consumo de energía eléctrica.

- Un video en respaldo magnético.

- Fotografía de alambre enrollado en rama de árbol de almendro.

En razón de lo anterior y a fin de garantizar un análisis integral del caso, por medio del acuerdo N.° E-1212-2020-CAU esta Superintendencia considero necesario que el CAU ampliara su investigación y se manifestara de forma expresa sobre lo alegado por el usuario.

En el informe técnico N°. IT-0067-CAU-21, el CAU indicó que, de las pruebas y argumentos presentados por el usuario, concluía lo siguiente:

- Las fotografías presentadas por la distribuidora demostraron que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, por medio de la cual se comprobó que se consumía energía eléctrica sin ser registrada por el equipo de medición.

- En cuanto al cálculo de energía no registrada, se estableció que el método utilizado por la distribuidora para dicho cálculo no era el establecido en el procedimiento aplicable para este caso, por lo que se realizó el cálculo con base en el historial de consumo del año anterior.

- Del video de duración 9 segundos de duración no tiene explicación de lo que se está tratando de evidenciar.

Con base a lo establecido por el CAU, esta institución considera que las pruebas remitidas por el usuario han sido valoradas y que éstas no aportan ninguna evidencia por medio de la cual se hayan presentado nuevos elementos que modifiquen la conclusión del informe técnico N.° IT-291-XXX-CAU en el cual se tuvo por comprobada la condición irregular atribuida al usuario.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en los informes técnicos N.° IT-291-XXX-CAU y N° IT-0067-CAU-21, ambos rendidos por el CAU de la SIGET, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado, siendo procedente establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX existió una condición irregular que consistió en la conexión de una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición N.° XXX, por lo que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 129.99) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada, más la cantidad de CUATRO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4.75) en concepto de los intereses correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, correspondiente al año 2019.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, en uso de sus facultades legales y los informes técnicos N.° IT-291-XXX-CAU y N° IT-0067-CAU-21 rendidos por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que en el suministro identificado con el NIC XXX existió una condición irregular que consistió en la conexión de una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición N.° XXX.

- Establecer que la sociedad AES CLESA, S. en C. de C.V. tiene derecho a cobrar la cantidad de CIENTO VEINTINUEVE 99/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 129.99) IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada, más la cantidad de CUATRO 75/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 4.75) en concepto de los intereses correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, correspondiente al año 2019; y,

- Notificar este acuerdo al señor XXX y a la sociedad AES CLESA, S. en C. de C.V., debiendo adjuntar el informe técnico N° IT-0067-CAU-21 rendido por el CAU.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente