ACUERDO N.° E-0681-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintiuno de julio del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día tres de febrero de dos mil veinte, la señora XXXXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V., debido al cobro de las cantidades de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 35/100 (USD 942.35) y DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 55/100 (USD 283.55) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ambas con IVA incluido, en concepto de Energía No Registrada (ENR) por la presunta existencia de condiciones irregulares que afectaron el correcto registro del consumo de energía eléctrica en los suministros identificados con los NIC XXXXX, respectivamente.

La señora XXXXX adjuntó a su reclamo copia simple de contrato de compraventa del inmueble donde se encuentran instalado el suministro identificado con el NIC XXXXX, con lo que demostró ser la usuaria afectada con dicho cobro en concepto de ENR.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-211-2020-CAU, de fecha diez de febrero de dos mil veinte, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo concedido a la citada empresa distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento o, en caso que no fuera necesario, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y a la usuaria el día doce de febrero de dos mil veinte, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día veintiséis del mismo mes y año.

El veintiséis de febrero de dos mil veinte, el ingeniero XXXXX, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó que el cobro en concepto de energía no registrada era procedente por existir una condición irregular en cada uno de los suministros identificados con los NIC XXXXX.

Asimismo, indicó que anexaba de forma digital los siguientes elementos:

- Copia de históricos de lecturas y consumos de los últimos dos años a la fecha.

- Copia de registro de incidencias.

- Copia de registro de sellos instalados en medidor XXXXXXX.

- Copia de órdenes de servicio número XXXXXX.

- Copia de acta de inspección de condiciones irregulares bajo la orden XXXXXX.

- Copia de memorias de cálculo del cobro de energía no registrada.

- Copia de acuse de notificación de expedientes a la usuaria.

- Fotografías de forma magnética vinculadas a la condición irregular encontrada.

Mediante memorando N.° HA/CAU-180/2020, de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

- Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-405-2020-CAU, de fecha seis de marzo de dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento para que la señora XXXXX y la sociedad EEO, S.A. de C.V. presentaran las pruebas que estimaran pertinentes.

El mencionado acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la señora XXXXX los días once y trece de marzo de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días quince y diecisiete de abril del citado año.

El día treinta y uno de marzo del año dos mil veinte, el ingeniero XXXXX, actuando en la calidad antes mencionada, presentó un escrito reiterando los argumentos y pruebas documentales presentadas el día veintiséis de febrero del mismo año. Por su parte, la señora XXXXX no hizo uso del derecho defensa otorgado.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-588-2020-CAU, de fecha cuatro de mayo de dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera la existencia o no de las supuestas condiciones irregulares que facilitaron la obtención de energía eléctrica en forma indebida en los suministros identificados con los NIC  XXXXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la usuaria los días veinticinco y veintinueve de mayo de dos mil veinte, respectivamente.

El día veintitrés de abril del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0086-CAU-21, en el que realizó un análisis, entre otros, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR.

De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Históricos de consumo del suministro con NIC XXXXX:

Históricos de consumo del suministro con NIC XXXXX:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

[…] Suministro identificado con NIC XXXXX

A continuación se muestran fotografías en las cuales se observa la condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXXXX, detallando el supuesto incumplimiento a las condiciones contractuales, debido a la alteración de la acometida del equipo de medición n° XXXX, debido a la suspensión del conductor neutro de la acometida de alimentación del medidor y simulando estar conectada correctamente a través de cinta aislante, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía eléctrica en el inmueble de la señora XXXXX.

[…] Al respecto, y tomando como base las fotografías presentadas por la sociedad EEO, se presentan los siguientes comentarios:

- Al momento de la inspección técnica realizada por el personal técnico de la distribuidora EEO de fecha 6 de enero de 2020, se realizó medición de corriente puntual, la cual resulto de 6.83 amperios; dicha corriente no estaba siendo registrada por el equipo de medición.

- El conductor de referencia (neutro) estaba siendo suministrado desde el interior de la vivienda a través del conductor neutro del lado de la carga.; esto con el propósito de impedir el registro de consumo correcto del equipo de medición.

Suministro identificado con NIC XXXXX

(…) se han incorporado las fotografías tomadas por personal de la distribuidora, mediante las cuales se observa la condición encontrada del supuesto incumplimiento a las condiciones contractuales, debido a la alteración de la acometida del equipo de medición n° XXXX , debido a la suspensión de fase A de la acometida de alimentación del medidor y simulando estar conectada correctamente a, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía eléctrica en el inmueble de la señora XXXXX.

[…] Con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la sociedad EEO cuenta con la evidencia fehaciente con la cual demuestra que en los suministros identificados con los NIC XXXXX existió una condición irregular que afectó el registro correcto de consumo de energía eléctrica en los equipos de medición de los suministros antes citados, y por tanto, no se reflejó el consumo real demandado por los equipos eléctricos utilizados en el inmueble del denunciante. Siendo esto un incumplimiento, por parte de la usuaria, de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor correspondiente al año 2020. […]””

Determinación de la Energía Consumida y no Registrada:

Determinación de ENR del suministro identificado con NIC XXXXX

(…) Asimismo, en el artículo 5.2 contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integra del resultado final de la investigación, por lo que se plantean las siguientes valoraciones:

- El método a utilizar será el establecido en el artículo 5.2 literal a) del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares, de tal manera que se utilizará el valor promedio del registro de los meses de agosto a noviembre del año 2020, que resultó por 868 kWh, como base de la energía a recuperar.

- El cálculo del período retroactivo de recuperación de una energía no registrada corresponde a 180 días (como fue establecido por la distribuidora EEO) comprendidos entre el 10 de julio del año 2019 al 6 de enero de 2020, fecha en que se normalizó el suministro, tomando como base que el periodo retroactivo debe ser considerado desde la fecha de normalización del suministro.

El valor y período señalados fueron utilizados para la elaboración del respectivo recálculo de la energía no registrada en el período de recuperación comprendido entre el 10 de julio del año 2019 hasta el 6 enero de 2020, equivalentes a 180 días, que corresponden a la energía consumida y no registrada máxima que puede recuperarse, que en este caso corresponden a un total de 900 kWh, equivalente a la cantidad de doscientos diecisiete 78/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 217.78) IVA incluido. (…)

Determinación de ENR del suministro identificado con NIC XXXXX

(…) Asimismo, en el artículo 5.2 contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integra del resultado final de la investigación, por lo que se plantean las siguientes valoraciones:

- El método por utilizar será el establecido en el artículo 5.2 literal a) del Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares, de tal manera que se utilizará como promedio mensual, el consumo registrado en los meses de abril a septiembre del año 2019, equivalente a 928 kWh, como base de la energía a recuperar.

- El cálculo del período retroactivo de recuperación de una energía no registrada corresponde a 96 días (como fue establecido por la distribuidora EEO) comprendidos entre el 2 de octubre del año 2019 al 6 de enero de 2020, fecha en que se normalizó el suministro, tomando como base que el periodo retroactivo debe ser considerado desde la fecha de normalización del suministro.

Con base a los parámetros antes mencionados, se ha procedido a efectuar una revisión y análisis de las pruebas proporcionadas por la EEO y obtenidas por el personal técnico del CAU de la SIGET, determinándose que el monto que fue calculado y facturado por la EEO, correspondiente a la cantidad de doscientos ochenta y tres 55/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 283.55) IVA incluido, equivalente a una energía no registrada de 1,075 kWh, es procedente.

DICTAMEN

(…)

- Para el suministro con NIC XXXXX

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas se demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro con NIC XXXXX, consistente en una manipulación del neutro y simulando estar correctamente conectado, con el fin de evitar el correcto registro de la energía consumida en el inmueble.

- De conformidad con el análisis efectuado por el CAU, la cantidad de novecientos cuarenta y dos 35/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 942.35) IVA incluido, cobrados por la distribuidora EEO al suministro identificado con el NIC XXXXX, en concepto de energía no registrada, debe rectificarse.

- De acuerdo con el recálculo que el CAU ha efectuado, la sociedad EEO deberá recuperar en el suministro identificado con el NIC XXXXX la cantidad de doscientos diecisiete 78/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 217.78) IVA incluido, en concepto de Energía Consumida y No Registrada. Además, la distribuidora podrá efectuar el cobro de los intereses generados. (…)

- Para el suministro con NIC XXXXX

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora son aceptables, ya que con estas se demostró fehacientemente que existió una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXXXX, consistente en la interrupción de la fase A de entrada de acometida antes del equipo de medición y simulando estar correctamente conectada. Esta acción tenía como objeto afectar el correcto registro de la energía que fue consumida en el inmueble.

- De conformidad con el análisis efectuado por el CAU, la cantidad de doscientos ochenta y tres 55/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 283.55) IVA incluido, cobrados por la distribuidora EEO al suministro identificado con el NIC XXXXX, en concepto de energía no registrada, es procedente. […]”.

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0537-2021-CAU, de fecha catorce de junio del presente año, se remitió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y a la señora XXXXX copia del informe técnico N.° IT-0086-CAU-21 rendido por el CAU, para que manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la señora XXXXX los días dieciocho y veintidós de junio del presente año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días dos y seis de julio de este año.

El día treinta de junio de este año, el ingeniero XXXXX, en la calidad antes mencionada, presentó un escrito en el cual manifestó que acepta el contenido del informe técnico N.° IT-0086-CAU-21. Por su parte, la señora XXXXX no presentó documentación para ser analizada.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicables para el año 2020.

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.F. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil vente, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

2.1 Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en los suministros

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N. IT-0086-CAU-21, el CAU expone lo siguiente:

Suministro identificado con el NIC  XXXXX

“[…] Al respecto, y tomando como base las fotografías presentadas por la sociedad EEO, se presentan los siguientes comentarios:

- Al momento de la inspección técnica realizada por el personal técnico de la distribuidora EEO de fecha 6 de enero de 2020, se realizó medición de corriente puntual, la cual resulto de 6.83 amperios; dicha corriente no estaba siendo registrada por el equipo de medición.

- El conductor de referencia (neutro) estaba siendo suministrado desde el interior de la vivienda a través del conductor neutro del lado de la carga.; esto con el propósito de impedir el registro de consumo correcto del equipo de medición.

Suministro identificado con el NIC  XXXXX

(…) se han incorporado las fotografías tomadas por personal de la distribuidora, mediante las cuales se observa la condición encontrada del supuesto incumplimiento a las condiciones contractuales, debido a la alteración de la acometida del equipo de medición n° XXXX, debido a la suspensión de fase A de la acometida de alimentación del medidor y simulando estar conectada correctamente a, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía eléctrica en el inmueble de la señora XXXXX. (…)

Con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la sociedad EEO cuenta con la evidencia fehaciente con la cual demuestra que en los suministros identificados con los NIC XXXXX existió una condición irregular que afectó el registro correcto de consumo de energía eléctrica en los equipos de medición de los suministros antes citados, y por tanto, no se reflejó el consumo real demandado por los equipos eléctricos utilizados en el inmueble del denunciante. Siendo esto un incumplimiento, por parte de la usuaria, de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor correspondiente al año 2020. […]”.

En cuanto a la usuaria, cabe aclarar que no presentó elementos probatorios para ser analizados.

Conforme lo anterior, el CAU estableció en el informe técnico N.° IT-0086-CAU-21 que en ambos suministros se comprobaron condiciones irregulares consistente en lo siguiente:

- En el suministro identificado con el NIC XXXXX se corroboró la manipulación del neutro simulando estar correctamente conectado.

- En el suministro identificado con el NIC XXXXX se advirtió la interrupción de la fase A de entrada de la acometida simulando estar correctamente conectada.

En ese sentido, el CAU estableció que existieron incumplimientos a las condiciones contractuales en ambos suministros, que habilitan a la sociedad EEO, S.A. de C.V. a cobrar la de energía no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2020 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

Suministro identificado con el NIC  XXXXX

El CAU de la SIGET consideró que el cálculo de recuperación realizado por la distribuidora no es aceptable por haberse efectuado con valores de consumo registrados durante siete días, incumpliendo el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

En ese sentido, el CAU realizó el cálculo con base en los factores siguientes:

- El historial de lectura mensuales correctas correspondiente a los meses de agosto a noviembre de dos mil veinte.

- El período de recuperación correspondiente al período del diez de julio de dos mil diecinueve al seis de enero de dos mil veinte.

En virtud de lo anterior, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 217.78) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020.

Suministro identificado con el NIC XXXXX

Luego del análisis correspondiente, el CAU ratificó en su informe técnico que el monto correcto que puede recuperar la empresa distribuidora es la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 283.55) IVA incluido, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020.

2.2. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto la usuaria como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

- En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

- El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular en cada uno de los suministros identificados con los NIC XXXXX y NIC XXXXX y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, la usuaria debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada.

- Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por la usuaria y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

- Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en los suministros de energía con los NIC XXXXX y NIC XXXXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular encontrada en los suministros con los NIC XXXXX y NIC XXXXX pudo  o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente la condición irregular, la usuaria final del suministro eléctrico es la responsable de dicha situación; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2020 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0086-CAU-21 rendido por el CAU, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por dicha instancia técnica, siendo pertinente establecer que en los suministros identificados con los NIC XXXXX y NIC XXXXX, se comprobaron condiciones irregulares, por lo que la distribuidora tiene el derecho a recuperar:

- En el suministro con el NIC XXXXX la cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 217.78) con IVA incluido, en concepto de energía no registrada, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020; y,

- En el suministro con el NIC XXXXX la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 283.55) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0086-CAU-21, esta Superintendencia ACUERDA:

- Establecer que en los suministros identificados con los NIC XXXXX y NIC XXXXX existieron condiciones irregulares que impidieron el correcto registro de la energía consumida en el inmueble, por lo que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar las cantidades siguientes:

- En el suministro con el NIC XXXXX, la cantidad de DOSCIENTOS DIECISIETE 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 217.78) con IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020.

- En el suministro con el NIC XXXXX la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 283.55) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0086-CAU-21 rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo a la señora XXXXX y a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente