ACUERDO N.° E-0783-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con treinta minutos del día veinticinco de agosto del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día diecisiete de marzo de dos mil veinte, la señora +++ interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., por considerar que debido a una falla en el servicio de energía eléctrica ocurrida el día cinco de febrero de dicho año, se dañaron los equipos eléctricos conectados al suministro identificado con el NIC +++, siendo los siguientes:

| Equipo | Marca | Modelo | Serie |
| --- | --- | --- | --- |
| Televisor | Sharp | 506941710 | 506941710 |
| Televisor | Sony | KDL46BX450 | 6100153 |
| Computadora | Gateway | MS2274 | LXWDL0X001924B6DAA2200 |

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

    - Audiencia

Por medio del acuerdo N.° E-477-2020-CAU, de fecha veinte de marzo del año dos mil veinte, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo acuerdo, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo otorgado a dicha distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento; caso contrario, indicara que dicho centro realizaría la investigación correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la señora +++ los días trece de abril y veinticuatro de junio del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día veintisiete de abril del mismo año.

El día veintiocho de abril de este año, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito por medio cual remitió las pruebas documentales relacionadas al reclamo interpuesto por la señora +++ para evidenciar que las instalaciones internas de la usuaria incumplían las normas técnicas correspondientes.

Asimismo, adjuntó de forma digital la documentación siguiente:

- Orden de inspección por aparatos dañados.

- Fotografías.

- Bitácora de control de operaciones.

- Listado de suministros asociados al TX al cual se encuentra conectado el NIC +++.

Mediante memorando con referencia N.° FA/CAU-291/2020, de fecha veintinueve de abril del año dos mil veinte, el CAU informó que la investigación y el dictamen correspondiente serían realizados por el área técnica de dicho Centro.

    - Apertura a prueba

Por medio del acuerdo N.° E-595-2020-CAU, de fecha cinco de mayo del año dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del mencionado acuerdo, para que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y la señora +++ presentaran las que estimaran pertinentes.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la señora +++ los días veintiocho de mayo y uno de julio del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo otorgado finalizó, en el mismo orden, los días veinticinco junio y treinta de julio del mismo año.

El día veinticinco de junio del año dos mil veinte, el ingeniero +++, en la calidad antes citada, presentó un escrito por medio cual manifestó que no existían pruebas adicionales a las presentadas con anterioridad. Por su parte, la señora +++ no hizo uso del derecho otorgado.

    - Informe técnico

Por medio del acuerdo N.° E-886-2020-CAU, de fecha veinticuatro de agosto del año dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera el origen de los daños reclamados y, de ser procedente, analizara la compensación económica correspondiente.

Dicho acuerdo fue notificado a la distribuidora y a la señora +++ los días veintiocho de agosto y dos de septiembre del año mil veinte, respectivamente.

Por medio de memorando de fecha catorce de mayo del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0105-CAU-21, por medio del cual estableció lo siguiente:

[…] Con respecto a la falta del sistema de puesta a tierra de la unidad de transformación propiedad de la sociedad AES CLESA, con capacidad de suministro de 50 kVA, identificada con el código +++, se establece que dicha condición incumple con lo establecido en las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, específicamente lo dictaminado en los artículos 40.3 (neutro, pararrayos), 54 (subestaciones), 58.4 (transformadores) y 59; debido a que la citada unidad no cuenta con una puesta a tierra según lo informa AES CLESA en la inspección técnica de fecha 11 de febrero de 2020, condición que también se evidencia en las fotografías presentadas por ésta (…).

[…] Asimismo, se establece que la condición encontrada en el transformador propiedad de la sociedad AES CLESA, con capacidad de suministro de 50 kVA, relacionada con la falta del sistema de puesta a tierra, incumple con los valores máximos permitidos de resistencia de red de tierra de una subestación en función de su capacidad, establecidos en la tabla. 22 de las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000, que para el caso en comento, dicho valor tiene que ser de 12 Ohmios (…).

[..,] Con base en el señalamiento normativo realizado en el inciso anterior, relacionado con la condición sub estándar que presenta la red eléctrica propiedad de la sociedad AES CLESA, se establece que ésta incumple lo indicado en el Art. 73.3. Mantenimiento. El distribuidor deberá esmerarse en conservar en buen estado su sistema, no solo por seguridad, sino también, para el buen funcionamiento del sistema. Esto deberá incluir un programa regular de revisión de la totalidad de sus instalaciones en períodos no mayores de cinco años y deberá contemplar como mínimo las siguientes revisiones” (…).

5.3.2 Bitácora de operaciones

Con base en la información presentada por la empresa distribuidora, se procedió a efectuar un examen de los eventos registrados en la bitácora de control de operaciones de la sociedad AES CLESA, correspondientes entre las fechas del 27 de enero al 5 de febrero de 2020, con el objetivo de identificar algún evento que esté asociado con el incidente ocurrido el 27 de febrero de 2020 reportado por la señora +++.

Del examen realizado al contenido de la bitácora de control de operaciones, correspondiente al período mencionado en el inciso anterior, se estableció que la empresa distribuidora no reportó eventos que afectaran el circuito al cual está conectado el suministro bajo análisis.

5.3.3 Interrupciones ocurridas en el suministro y estudio de los indicadores de calidad del servicio técnico.

El personal técnico del CAU efectuó un estudio de la información que fue presentada por la empresa distribuidora, realizando además una búsqueda de la información correspondiente a los registros mensuales que son entregados por parte de las empresas distribuidoras a la SIGET de conformidad a lo establecido en el apartado N.° 5 del Anexo B de la Metodología para el Control de la Calidad del Servicio Técnico contenida en el acuerdo N.° 192-E-2004, específicamente lo relacionado con interrupciones y reposiciones del suministro eléctrico y reclamos presentados por los usuarios finales conectados al mismo circuito al cual se encuentra conectado el servicio identificado con el NIC +++ .

Del examen realizado, se encontraron 7 registros de interrupciones que afectaron el suministro objeto del análisis, ocurridos en el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2019 y marzo 2020, determinándose que dicho suministro ha sido sometido a constantes interrupciones. (…)

Dentro de los 3 registros de interrupciones reportados para el mes de febrero de 2020, se observa que existe una interrupción sostenida correspondiente al 5 de febrero de 2020 a las 12:10 horas, identificada por la sociedad AES CLESA con el código +++, con una duración de 50 minutos, coincidiendo con la fecha expuesta en la resolución al reclamo +++ presentada por la sociedad AES CLESA a la usuaria final, a raíz de la cual reportó el daño en sus equipos eléctricos; además, dicha interrupción estuvo relacionada a fallas en el transformador identificado por la empresa distribuidora con el código +++, el cual suministra de energía al servicio eléctrico identificado con el NIC +++.

Con base en el reclamo mencionado anteriormente y envista que la sociedad AES CLESA en la bitácora de control de operaciones no reportó eventos que afectaran el circuito al cual está conectado el suministro bajo análisis, se realizó el siguiente estudio de los reclamos interpuestos por la señora +++ ante la empresa distribuidora, cuyo resultado es el siguiente:

Se determinó que con fecha 28 de enero y 4 de febrero de 2020, la señora +++ interpuso ante la sociedad AES CLESA reclamos relacionados con bajo voltaje, estableciendo que ésta para ambos reclamos determinó lo siguiente: “” El problema de voltaje ocurrido en sus instalaciones, se debió a daños en la línea conectada al medidor “”. Además, se estableció que dichos reclamos se encuentran dentro del período del 27 de enero al 5 de febrero de 2020, en el cual la usuaria final comenta que se le dañaron los aparatos eléctricos (…).

5.3.5 Estudio de la información registrada por el equipo analizador de redes eléctricas instalado por AES CLESA en el trasformador identificado con el código +++.

Con respecto a este punto, la sociedad AES CLESA no presentó la información registrada por el equipo analizador de redes eléctricas que le fue solicitada por el CAU de la SIGET mediante el documento identificado como SIGET/CAUE-1357-20-FA-+++; sin embargo, la empresa distribuidora por su parte analizó la información registrada por el referido equipo analizador, notificando al CAU mediante documento de fecha 17 de septiembre de 2020 lo siguiente: “”(….) se constató mediante descarga del equipo analizador que el voltaje suministrado se encuentra fuera de los límites permitidos por SIGET (….).“”

Con respecto a la respuesta de la sociedad AES CLESA expuesta en el apartado anterior, se establece que ésta no estuvo entregando con calidad el producto técnico en el servicio eléctrico identificado con el NIC +++, determinando que los equipos eléctricos reportados como dañados por parte de la señora +++, estuvieron funcionando con niveles de tensión no adecuados para su operación.

Asimismo, traemos a cuenta que el servicio eléctrico identificado con el NIC +++, en el período comprendido de marzo de 2019 a marzo de 2020, fue sometido a 34 interrupciones, y tomando en consideración que el transformador identificado con el +++, con capacidad de suministro de 50 kVA carece del sistema de puesta a tierra, muy probablemente parte de los efectos relacionados con las perturbaciones y/o transitorios que fueron provocados durante las interrupciones, se transfirieron a las instalaciones eléctricas propiedad de la usuaria; lo anterior, en vista que el elevado valor de resistencia no fue capaz de drenar en su totalidad tales efectos, que para el caso en comento y tomando en consideración la capacidad de suministro del transformador, el valor de la resistencia del sistema, tiene que ser menor o igual a 12 Ohmios.

Con base en el análisis realizado a la información a la que el CAU de la SIGET tuvo acceso durante el proceso de investigación, se determinó que la cantidad de interrupciones que afectaron el servicio eléctrico, y los niveles de tensión fuera de los límites permitidos a los que estuvieron sometidos los equipos eléctricos reportados como dañados, influyeron de forma negativa en los equipos eléctricos propiedad de la señora +++, provocando la disminución de la vida útil de dichos equipos eléctricos. Aunado con lo anterior, la empresa distribuidora con fecha 28 de enero y 5 de febrero de 2020, sometió al servicio eléctrico identificado con el NIC +++ a reparaciones en la línea conectada al medidor.

7. DICTAMEN

“[…]

- El CAU considera que las pruebas presentadas por la empresa distribuidora para no compensar por los daños de los equipos eléctricos no son aceptables, ya que se encontraron evidencias que conducen a determinar que debido a las fallas ocurridas en la red de distribución eléctrica propiedad de la sociedad AES CLESA, es la causante del daño que presentan los equipos eléctricos reportados en el servicio identificado con el NIC +++.

- El evento de interrupción de energía eléctrica registrado por la sociedad AES CLESA el 5 de febrero de 2020 con una duración de 50 minutos, en el cual ésta reparó la línea conectada al medidor instalado en el servicio identificado con el NIC +++, corresponde al día anterior a la fecha en la que la señora +++ interpuso ante la empresa distribuidora el reclamo por daños en equipos eléctricos.

- La empresa distribuidora mediante documento de fecha 17 de septiembre de 2020, notificó al CAU con base en la información registrada por el equipo analizador de redes eléctricas instalado por ésta en la unidad de transformación identificada con el +++, que el voltaje suministrado al servicio eléctrico identificado con el NIC +++, se encontraba fuera de los límites permitidos por esta superintendencia.

- Con base en la investigación efectuada por el CAU de la SIGET, se encontraron 34 registros de interrupciones que afectaron el suministro bajo análisis desde el mes de diciembre de 2019 a marzo de 2020; asimismo, se encontró un registro de evento de interrupción sostenida con una duración de 50 minutos con fecha 5 de febrero de 2020, que afectó directamente al suministro bajo análisis, coincidiendo con el período del 27 de enero al 5 de febrero de 2020, en el cual la señora +++, reportó el daño en sus equipos eléctricos; por tanto, se considera que dicha interrupción generó perturbaciones en la red de distribución eléctrica provocando los daños en los equipos reportados en el suministro identificado con el NIC +++.

- Con respecto a las interrupciones que afectaron al suministro objeto de análisis, y al voltaje fuera de los límites permisibles suministrado al referido servicio eléctrico, se establece que estas condiciones a través del tiempo influyeron de forma negativa en los equipos eléctricos, provocando la disminución de la vida útil hasta el punto de dañarse

- La falta o deficiencia de un sistema de puesta a tierra es un incumplimiento a lo establecido en las NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO, SEGURIDAD Y OPERACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, contenidas en el acuerdo N.° 29-E-2000; sin embargo, para el presente caso se han encontrado evidencias de eventos o fallas en la red de distribución eléctrica de la empresa distribuidora, que difícilmente las protecciones de las instalaciones eléctricas internas del suministro bajo análisis, pudieron haber resistido o contrarrestado; por lo tanto, el CAU determina que la empresa distribuidora es la responsable de los daños en los equipos eléctricos reclamados por la señora +++.

- Consecuencia de lo anterior y con base en lo expuesto a lo largo del informe técnico precedente, el CAU determina que la sociedad AES CLESA es la responsable por los daños acontecidos en los equipos eléctricos reportados por la señora +++, correspondiente al suministro identificado con el NIC +++; por tanto, de conformidad al estudio efectuado por el CAU, se considera que el monto que la empresa distribuidora debe retribuir en concepto de compensación por daños en equipos eléctricos es por la cantidad de mil doscientos setenta y siete 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,277.00), IVA incluido […]”.

    - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0544-2021-CAU, de fecha catorce de junio de este año, se remitió a la señora +++ y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. copia del informe técnico N.° IT-0105-CAU-21, para que manifestaran por escrito sus alegatos finales.

Dicho acuerdo fue notificado a la usuaria y a la distribuidora los días veintidós y veintinueve de junio del presente año, respectivamente, por lo que el plazo para presentar sus alegatos finales venció, en el mismo orden, el seis y trece de julio del mismo año.

El día dos de julio de este año, el ingeniero +++, en la calidad antes citada, presentó un escrito por medio cual solicitó prórroga de cinco días hábiles para presentar sus alegatos finales, debido a que en la notificación realizada por esta institución de fecha veintiuno de junio de este año no se anexó el informe técnico N.° IT-0105-CAU-21, sino hasta fecha veintinueve del mismo mes y año.

El día seis de julio de este año, la señora +++ presentó un escrito por medio del cual manifestó, entre otros argumentos, estar de acuerdo con el monto aprobado por esta Superintendencia en compensación por los daños ocurridos en el suministro identificado con el NIC +++. La empresa distribuidora no hizo uso del derecho de defensa otorgado en el acuerdo N.° E-0544-2021-CAU.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO REGULATORIO

1.A. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

El artículo 31 de dicha Ley determina que todo operador será responsable de los daños que sus instalaciones causen a los equipos con los que esté interconectado o los de terceros.

1.B. Reglamento de la Ley General de Electricidad

El artículo 63 del Reglamento de la Ley General de Electricidad establece la forma y condiciones en que cada operador responderá por los daños que causen sus instalaciones o equipos a los de tercero podrán pactarse directamente en cada caso concreto, o se podrá acudir a la SIGET para que resuelva al respecto.

1.C. Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

La Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones define el procedimiento que deberán seguir las distribuidoras de electricidad, los usuarios finales y esta Superintendencia para la investigación y resolución de casos vinculados a daños económicos sufridos por los usuarios finales, que son atribuibles al suministro de energía eléctrica por causas imputables a un operador de dicho servicio.

El artículo 17 señala que el objetivo principal de la investigación será determinar el origen de los daños económicos, en instalaciones eléctricas, aparatos, equipos eléctricos, artefactos, bienes muebles o inmuebles, materiales tales como productos en procesos, terminados o materias primas que no pueden ser resguardados en un corto tiempo o que por la naturaleza del proceso no puedan ser reutilizados, estableciendo la responsabilidad de si los mismos fueron afectados directamente por una situación atribuible al operador.

Los artículos 18, 20 y 21 indican que se deberá investigar que las instalaciones y aparatos eléctricos de las partes involucradas, cumplan con los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad de conformidad con lo establecido en las normas técnicas nacionales e internacionales de la industria eléctrica aceptadas por la SIGET. Investigándose además de la información proporcionada por las partes, en caso de ser necesario, cualquier otra información relacionada con el origen de los daños, pudiéndose requerir a las partes que dentro de un plazo determinado presenten documentos adicionales y otras pruebas que se consideren pertinentes para la solución del caso.

De tal forma que la investigación incluya los extremos planteados por las partes y aquellos aspectos técnicos que se estimen pertinentes para establecer responsabilidades, debiendo consignarse sus hallazgos y conclusiones en el informe técnico correspondiente.

Asimismo, con base en el artículo 19 se establece que de ser procedente, se deberá realizar el valúo de los daños en cuestión según corresponda. A efecto de realizar dicho valúo se contemplarán los valores de reparación o en su defecto si los bienes dañados quedaren inservibles, se considerará el valor de reposición de los bienes sujetos al valúo.

En ese orden, el artículo 23 dispone que la resolución final deberá definir si es o no procedente la compensación por los daños reclamados, delimitando y detallando los bienes que serán sujetos de compensación o el monto a compensar según corresponda.

Dicha resolución será fundamentada en el dictamen del perito o en el informe rendido por la Gerencia de Electricidad o el Centro de Atención al Usuario, según sea el caso, producto de la investigación previa realizada.

1.D. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.E. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N. ° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N. ° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

2.A. Análisis Técnico

La figura procesal del dictamen técnico se erige como la prueba fundamental de responsabilidad para establecer la causa de los hechos y los efectos del mismo, y determinar si le corresponde a la distribuidora resarcir económicamente a la usuaria por los daños reclamados.

En dicha investigación, el CAU debe recopilar y valorar en conjunto los elementos materiales probatorios, así como la evidencia física, a efecto de establecer responsabilidades, que deben ser consecuencia lógica de los hechos y fundamentos técnicos comprobados y acreditados en su investigación.

Lo anterior implica que, un daño debe ser indemnizado cuando, entre la acción u omisión y el resultado, se establezca terminante, clara e indubitadamente una relación de causalidad, de tal forma que se logre concluir que el origen de los daños eléctricos se originó directamente de la deficiencia en el suministro de energía eléctrica que provee el distribuidor-comercializador a quien se le imputa.

De conformidad con lo expuesto, el CAU realizó la investigación correspondiente, teniendo como finalidad establecer si el origen del reclamo planteado está relacionado con deficiencias en la calidad del servicio de energía eléctrica proporcionada por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

2.A.1. Determinación de la responsabilidad del daño de los equipos eléctricos

Luego del análisis de los elementos probatorios y los argumentos de las partes, el CAU en el informe técnico N.° IT-0105-CAU-21 concluyó lo siguiente:

- La unidad de transformación identificada con el código +++ por medio de la cual se suministra energía eléctrica al suministro identificado con el NIC +++ no tenía sistema de puesta a tierra, por lo que incumple con los artículos 40.3, 54, 58.4, 59 y la tabla N.° 22 de las Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de Distribución Eléctrica.

- Del examen realizado, se encontraron 7 registros de interrupciones que afectaron el suministro objeto del análisis, ocurridos en el periodo comprendido entre el mes de diciembre de 2019 y marzo 2020, determinándose que dicho suministro ha sido sometido a constantes interrupciones.

- El cinco de febrero del 2020 se identificó una interrupción sostenida (en el transformador con el código +++) de una duración de 50 minutos que coincide con la fecha expuesta en la resolución del reclamo +++.

- Existe dos reclamos de la usuaria presentados los días 28 de enero y 4 de febrero del 2020 relacionados con bajo voltaje.

- En el año previo a la interposición del reclamo existieron 34 interrupciones, 9 de ellas sostenidas que afectaron el suministro.

- No existen reclamos adicionales relacionados a daños a equipos, pero sí un registro de 15 reclamos relacionados a la calidad del producto técnico entre enero 2019 a diciembre 2020.

Bajo el contexto anterior, el CAU estableció que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no cumplió con los índices de control relacionados a la calidad del producto técnico en el servicio eléctrico identificado con el suministro NIC +++.

2.A.2.  Sobre el monto reclamado

El CAU hizo una valoración del daño en los equipos eléctricos reportados por la señora +++, concluyendo que la sociedad AES CLESA Y CÍA., S. EN C. DE C.V. debe reconocer en concepto de compensación por daños en equipos eléctricos la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,277.00) IVA incluido, de conformidad con los artículos 24 y 25 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

2.B. Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuaria, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, que tiene como finalidad revisar técnicamente el origen de los daños que la usuaria ha reportado, estableciendo si los daños están relacionado a deficiencias en la calidad del servicio proporcionado por el distribuidor-comercializador; o si está relacionado con deficiencias en las redes internas del inmuebles de la reclamante.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

- El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto la usuaria como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET respecto del origen de los daños reportados que generaron el presente caso.

- En la tramitación del procedimiento, consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición.

- El informe técnico realizado por el CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que la falla ocurrida en fecha cinco de febrero de dos mil veinte, afectó directamente el suministro bajo análisis, y coincide con la fecha en que la señora +++ reportó los daños en los equipos eléctricos, por tanto, se considera que dicha falla generó perturbaciones en la red de distribución provocando el daño reclamado en el suministro identificado con el NIC +++.

- El monto a compensar, además de estar amparado legalmente en la normativa vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobar las deficiencias con las que la empresa distribuidora prestaba el servicio de energía eléctrica, los daños están sujetos al valúo para la compensación económica donde se reconoce la obligación que tiene la distribuidora de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica bajo los parámetros de eficiencia y calidad.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando a la usuaria que la SIGET ha revisado el origen de los daños con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

- CONCLUSIONES

De conformidad con el artículo 20 de la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones, la resolución final deberá definir si es procedente una compensación económica, para lo cual dicha resolución será fundamentada en el dictamen técnico del perito designado.

En atención a los fundamentos expuestos en el informe técnico N.° IT-0105-CAU-21, esta Superintendencia se adhiere al dictamen, siendo procedente determinar que la sociedad  AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. es responsable del daño ocurrido en los equipos eléctricos propiedad de la señora +++, por haberse comprobado una relación de causalidad directa entre el servicio de energía eléctrica suministrado y los daños reclamados, de conformidad con la Normativa para la Compensación por Daños Económicos o a Equipos, Artefactos o Instalaciones.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debe compensar la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,277.00) IVA incluido en concepto de compensación por el equipo eléctrico dañado.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en lo expuesto y el informe técnico N.° IT-0105-CAU-21 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que se encontraron evidencias suficientes por medio de las cuales se determina que debido a fallas ocurridas en la red de distribución se ocasionaron los daños en los equipos propiedad de la señora +++.

- Establecer que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debe compensar a la usuaria la cantidad de UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,277.00) IVA incluido, en concepto de daños en los equipos eléctricos siguientes:

| Equipo | Marca | Modelo | Serie |
| --- | --- | --- | --- |
| Televisor | Sharp | 506941710 | 506941710 |
| Televisor | Sony | KDL46BX450 | 6100153 |
| Computadora | Gateway | MS2274 | LXWDL0X001924B6DAA2200 |

- Notificar a la señora +++ y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente