ACUERDO N.° E-0786-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas del día veinticinco de agosto de dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día veinticuatro de febrero del año dos mil veinte, el señor +++, presidente de +++, interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. por el cobro de la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5,295.46) IVA incluido, en concepto de consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC +++, durante el mes de septiembre de dos mil diecinueve.

El señor +++ adjuntó a su solicitud fotocopia simple de la credencial de +++, inscrita en el Registro de Asociaciones Comunales y Locales de la alcaldía municipal de +++, mediante la cual resultó electo el solicitante, como presidente de dicha Asociación, por lo que demostró tener un interés legítimo para solicitar la intervención de esta institución.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

- Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-352-2020-CAU, de fecha veintiocho de febrero del año dos mil veinte, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que en el plazo de diez días hábiles se manifestara por escrito respecto del reclamo.

En dicho acuerdo se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de la SIGET para que, una vez vencido el plazo otorgado a la distribuidora, en un plazo de tres días hábiles determinara la necesidad o no de intervención de un perito externo.

El acuerdo mencionado fue notificado a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y al señor +++ los días cuatro y cinco de marzo de dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día dieciocho del mismo mes y año.

El día veintidós de abril del año dos mil veinte, el ingeniero +++, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó un escrito por medio del manifestó los argumentos y pruebas respecto al cobro en concepto de consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC +++.

Mediante memorando N.° FA/CAU-272/2020, de fecha veintitrés de abril del año dos mil veinte, el CAU informó que no era necesaria la intervención de un perito externo para la resolución del reclamo.

- Apertura a pruebas

Mediante el acuerdo N.° E-578-2020-CAU, de fecha veintinueve de abril del año dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del mencionado acuerdo, para que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y el señor +++ presentaran las que estimaran convenientes.

El referido acuerdo fue notificado a la empresa distribuidora y al señor +++ los días quince y veintiséis de mayo del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo otorgado finalizó, en el mismo orden, los días doce y veinticuatro de junio del mismo año.

El día veintinueve de mayo del año dos mil veinte, el ingeniero +++, en la calidad antes mencionada, presentó un escrito por medio del cual manifestó que no existían pruebas adicionales a las presentadas con anterioridad.

- Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-756-2020-CAU, de fecha tres de julio del año dos mil veinte, se comisionó al CAU, para que rindiera un informe técnico en el cual debía establecer la procedencia o no del cobro realizado al señor +++.

El citado acuerdo fue notificado al señor +++ y a la distribuidora los días nueve y dieciséis de julio del año dos mil veinte, respectivamente.

El día veinticuatro de julio del año dos mil veinte, el ingeniero +++, en la calidad antes descrita, presentó un escrito por medio del cual manifestó que no existían pruebas adicionales a las presentadas con anterioridad.

El día siete de junio de este año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0120-CAU-21, en el que realizó un análisis, entre otros aspectos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; y c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

+++

Análisis de las pruebas presentadas:

“[…] Con base en la información proporcionada por las partes y la recopilada durante el transcurso de esta investigación, se establece lo siguiente:

Conforme con la información del Sistema de Gestión Comercial (Open S.G.C.) que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes imágenes mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que el equipo de medición del suministro bajo estudio se encontraba inaccesible, condición que impidió obtener la lectura correcta de la energía eléctrica que fue demandada en dicho suministro, justificándose posteriormente la recuperación de la energía que fue estimada durante el período que duró la condición, siendo éstas las siguientes:

+++

En la imagen anterior se observa que en fecha 15 de enero de 2019, personal de la empresa distribuidora reporta que no pudo tomar la lectura de ese mes debido a que el local se encontraba cerrado, ante lo cual se menciona que se anexa declaración testimonial; posteriormente en fecha 26 de febrero de 2020, se presentó el mismo inconveniente, situación que se repite a lo largo de los próximos meses en los que no le fue posible comunicarse con el usuario para tomar las lecturas correctas y poder reubicar el equipo de medición n.° +++ y facilitar la lectura de éste; lo anterior, consta en las órdenes de servicio n.° +++.

Para solventar la situación antes mencionada, la sociedad AES CLESA procedió a reubicar el equipo de medición en fecha 14 de agosto de 2019, facilitando así su acceso, lectura y reseteo de la demanda, ante la acción realizada por la empresa distribuidora, con fecha 9 de septiembre de 2020 ésta realizó las lecturas correctas del equipo de medición (…).

(…) Durante inspección realizada al lugar, el usuario final comentó que el equipo de medición n.° +++ se encontraba instalado en el poste de concreto frente a la estación de bombeo, estableciendo que este equipo se encontraba orientado hacia el interior de dicha estación y arrida de la malla ciclón utilizada para delimitar el lindero del inmueble en el cual se encuentra el suministro de energía identificado con el NIC +++ (…).

(…) Además, se constató que el equipo de medición n.° +++ actualmente se encuentra instalado afuera del inmueble y con una orientación hacia el sur, condición que facilita en este caso la toma de lecturas y reseteo de la demanda de dicho equipo sin necesidad que el usuario se encuentre en el lugar o que el personal de la empresa distribuidora ingrese al inmueble (…).

(…) En ese sentido, cabe señalar que el problema que señala la empresa distribuidora como el motivo por el cual no pudo realizar la toma de lecturas en el suministro bajo estudio no era una situación reciente, ya que durante el año 2018 también estimó el consumo del usuario en el mes de noviembre de ese año a raíz de la misma causa (…).

(…) cabe señalar que esa condición no le exime de haber instalado el medidor en un lugar accesible en primer lugar, ya que el artículo n.° 100 de la Norma Técnica de Conexiones y Reconexiones Eléctricas en Redes de Distribución de Baja y Media Tensión, establece que el equipo de medición deberá ser instalado en lugares accesibles, que faciliten su lectura, inspección, reparación o reemplazo.

Además, según la información a la que el CAU tuvo acceso, la sociedad AES CLESA realizó una inspección al suministro en fecha 4 de mayo de 2019, mediante la cual determina nuevamente que es necesario reubicar el medidor pero que solamente es necesario girarlo hacia el lado de afuera para poder tomar las lecturas para cuya realización no se necesitaban más materiales adicionales que el necesario para sujetar el gabinete (…).

(…) Respecto al cobro efectuado por parte de la empresa distribuidora en el servicio eléctrico identificado con el NIC +++ en el mes de septiembre de 2019, traemos a consideración el artículo 11 de los Términos y Condiciones Finales al Consumidor Final del Pliego Tarifario vigente para el año 2019, el cual establece que para todos aquellos servicios que cuenten con medición de potencia, el distribuidor deberá reiniciar el registro de la demanda de potencia cada vez que realice el correspondiente ciclo mensual de lectura de los medidores de energía eléctrica, ya que el cargo de distribución será facturado de acuerdo a la potencia realmente demandada y registrada por el medidor en el mes correspondiente.

Además el artículo n.° 29 de los Términos y Condiciones antes mencionados, establece que el distribuidor deberá efectuar la lectura del medidor de forma remota o presencial a más tardar a los treinta y un días después de haber efectuado la última lectura y no podrá cobrar los cargos que se facturen en función de la lectura del medidor cuando no haya realizado la lectura correspondiente, asimismo tampoco se podrá facturar en base a consumo estimado un número de veces por año mayor a lo estipulado en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, contenidas en el acuerdo N.° 192-E-2004.

En ese sentido, el artículo n.° 73 de la Normativa antes mencionada establece como límite admisible para estimaciones de consumo de 3 facturas (densidad demográfica baja) en un año calendario (…).

(…) En virtud de los Niveles de Calidad Comercial que deben ser garantizados, en el artículo 80.c se establece que en caso de producirse un incumplimiento en el número de facturas estimadas (CFFE), la empresa distribuidora deberá aplicar al usuario final afectado una reducción tarifaria, determinada como el veinte por ciento (20%) del promedio de las últimas tres (3) facturas.

Además, según la tabla FACTURACION_ESTIMADA de la base de datos para el control de la calidad del servicio que la sociedad AES CLESA entrega mensualmente a la SIGET en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo N.° 38-E-2015, y tomando en cuenta que la empresa distribuidora ha estimado el consumo de energía eléctrica del usuario durante el período que comprende desde el 10 de diciembre de 2018 al 9 de septiembre de 2019, para un total de nueve (9) ciclos de facturación, lo cual transgrede el límite admisible establecido en la tabla n.° 1 antes mencionada, sin embargo de las nueve estimaciones mencionadas en el año 2019, la empresa distribuidora únicamente reportó a SIGET cuatro (4) de las nueve (9) estimaciones efectuadas, según se aprecia en la siguiente tabla n.°2:

+++

(…) Además, en el tiempo que duró la condición, al usuario se le siguió facturando quien continúo pagando las facturas de consumo que le fueron entregadas, sin habérsele notificado el hecho que se le estaban facturando consumos mensuales que no eran reales, ya que si bien el equipo de medición pudo haber estado inaccesible, esto no exime a la empresa distribuidora de su obligación de cumplir lo establecido en las normas de calidad comercial y los términos y condiciones del contrato, además de la necesidad de notificar a los usuarios de cualquier anomalía en la toma de lecturas con el fin de no afectar la capacidad de pago de su contraparte.

Es por ello por lo que, conforme a las pruebas examinadas en las imágenes n.°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, se determina que el monto que la empresa distribuidora pretende cobrar a la Asociación +++ – +++ –por la cantidad de cinco mil doscientos noventa y cinco 46/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 5,295.46), IVA incluido, en concepto de una energía acumulada de 28,331 kWh, equivalente a 5,302.73 kWh en Punta, 12,884.67 kWh en Valle, 10,143.70 kWh en Resto y una demanda máxima de 18.27 kW asociada a la estimación de facturación por no lectura para el período comprendido del 10 de diciembre de 2018 al 9 de septiembre de 2019, no es aceptable.

Con base en lo expuesto anteriormente, el CAU determina que los argumentos que según la empresa distribuidora motivaron la estimación de lecturas, no son aceptables, ya que el medidor no estaba instalado en propiedad privada, sino en el poste que contiene la estructura identificada con el +++ y que es propiedad de la sociedad AES CLESA, el cual siempre estuvo accesible por otros medios (escaleras, binoculares, etc.), además se comprobó que el equipo de medición solamente se encontraba orientado de forma inadecuada y no inaccesible, según lo comentado por el usuario y lo que reafirma la empresa distribuidora en la orden de servicio n.° +++.

En ese sentido, la sociedad AES CLESA deberá anular el documento de cobro y aplicar una reducción tarifaria con base en una compensación por CFFE por la cantidad de cuatrocientos veintisiete 23/100 (USD 417.23), según lo establecido en el artículo 80.c de la Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, contenidas en el acuerdo N.° 192-E-2004, en la siguiente tabla se muestra el detalle del cálculo de la compensación por CFFE:

+++

Argumetos presentados por el usuario.

(…) Con relación al monto de siete mil setecientos setenta y ocho/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 7,778.54) sobre el cual el usuario se manifiesta inconforme, cabe señalar que la cantidad de dos mil cuatrocientos ochenta y tres 38/100 (USD 2,483.38), IVA incluido, está asociada a una energía horaria de 12,874.57 kWh y una demanda máxima de 17.66 kW, correspondiente al ciclo de facturación comprendido entre el 9 de septiembre al 10 de octubre de 2019, es decir, el siguiente ciclo de lecturas reales luego de la reorientación del equipo de medición.

Respecto a la cantidad de cinco mil doscientos noventa y cinco 46/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 5,295.46), IVA incluido, en concepto de una energía acumulada de 28,331 kWh, equivalente a 5,302.73 kWh en Punta, 12,884.67 kWh en Valle, 10,143.70 kWh en Resto y una demanda máxima de 18.27 kW está asociada a una energía acumulada debido a la estimación de facturación por no lectura para el período comprendido del 10 de diciembre de 2018 al 9 de septiembre de 2019.

En virtud de lo anterior, se procedió a verificar los datos de facturación de los suministros asociados a la unidad de transformación +++ de la cual se abastece el servicio NIC +++, y de los servicios conectados al +++, unidad de transformación que se encuentra a unos 20 metros del suministro bajo análisis y que suministra de energía a 72 usuarios residenciales de la zona, obteniendo de la tabla FACTURACION_ESTIMADA de la base de datos para el control de la calidad del servicio que las empresas distribuidoras entregan mensualmente a la SIGET, en cumplimiento de lo establecido en el acuerdo N.°38-E-2015, que para los años 2018 y 2019 la sociedad AES CLESA reportó 10 estimaciones entre todos los usuarios, 8 por no lectura y 2 por lectura no real. En la tabla n.° 4 se detalla la información mencionada.

+++

6 DICTAMEN

(…)

- La empresa distribuidora no presentó a SIGET las pruebas que justifiquen la estimación y acumulación de consumos en el término previsto para tal efecto y que son necesarias para someterse a evaluación mediante el Procedimiento para la Determinación de Causales de Casos Fortuitos y de Fuerza Mayor contenido en el acuerdo N.°223-E-2003.

- Con base en el análisis realizado a la información que el CAU tuvo acceso, se determina que los argumentos que según la empresa distribuidora motivaron la estimación de lecturas, no son aceptables, ya que el medidor no estaba instalado dentro de propiedad privada, sino en un poste ubicado en vía pública propiedad de la empresa distribuidora, el cual siempre estuvo accesible por otros medios (escaleras, binoculares, etc.), comprobando que el equipo de medición solamente se encontraba orientado de forma inadecuada y no inaccesible.

- De conformidad al análisis efectuado por el CAU, se determinó que el monto que la empresa distribuidora pretende cobrar a la sociedad Asociación Desarrollo +++ – +++ – por la cantidad de cinco mil doscientos noventa y cinco 46/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 5,295.46), IVA incluido, en concepto de una energía acumulada de 28,331 kWh, equivalente a 5,302.73 kWh en Punta, 12,884.67 kWh en Valle, 10,143.70 kWh en Resto y una demanda máxima de 18.27 kW asociada al ciclo de facturación del mes de septiembre de 2019, no es aceptable.

- La empresa distribuidora deberá aplicar una reducción tarifaria con base en una compensación por CFFE equivalente a la cantidad de cuatrocientos veintisiete 23/100 (USD 417.23), según lo establecido en el artículo 80.c de la Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución, contenidas en el acuerdo N.° 192-E-2004, por haber superado el límite admisible para estimaciones de consumo de 3 facturas (densidad demográfica baja) en un año calendario […]”.

- Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0647-2021-CAU, de fecha doce de julio del año dos mil veintiuno, se remitió a las partes copia del informe técnico N.° IT-0120-CAU-21 rendido por el CAU, para que en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo manifestaran sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor +++, los días diecinueve y vente de julio de este año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días nueve y diez de agosto del mismo año.

El nueve de agosto de este año, el ingeniero +++, actuando en calidad antes apuntada, presentó un escrito por medio del cual manifestó entre otros aspectos lo siguiente:

“[…] Que con el fin de dar cumplimiento a la parte resolutiva del referido acuerdo, mi representada manifiesta debido a que según la orden de servicio identificada con el No. +++ ejecutada en fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciocho la cual indica que “FP. 0.960, cliente no permitió que se reubique medidor y entregó llave de bombeo para que lector entre al lugar ya que lector es el que no quiere entrar, presidenta +++” se establezca conforme al valor justicia indicado en el acuerdo No. 055-E-2017 que aunque esta distribuidora no podido demostrar las causales de fuerza mayor invocadas, tiene el derecho del pago según lo correspondiente a la energía eléctrica que consumió el usuario bajo el suministro identificado con el NIC +++, por lo que el cobro por la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5,295.46) IVA incluido, es procedente tomando en cuenta que lo cobrado se ha realizado bajo una lecturas real tomada en fecha nueve de septiembre del año dos mil diecinueve, ´por lo cual de nuestra parte absorbemos la responsabilidad de brindar al usuario final las cuotas de pago que estime conveniente […]”.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET, Ley General de Electricidad y Reglamento de la Ley General de Electricidad.

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET, establece que esta Institución es la entidad competente para aplicar las normas contenidas en tratados internacionales sobre electricidad y telecomunicaciones vigentes en El Salvador, en las leyes que rigen los sectores de Electricidad y de Telecomunicaciones y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

El artículo 95 del Reglamento de la Ley General de Electricidad, estipula lo siguiente:

“[…] Cuando por inadecuada medición o falta de ésta, o por errores en el proceso de facturación, se facturen importes distintos a los reales, los distribuidores lo notificarán a quien corresponda, a efecto de recuperar el faltante o de reintegrar el excedente, según el caso. Lo anterior, sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones contractuales pertinentes.

Estas compensaciones podrán efectuarse entregando en efectivo la cantidad correspondiente, o con energía por un valor equivalente, en los documentos de cobro subsiguientes, cuyo número no podrá ser superior a tres. […]”

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicable a la distribuidora para el año dos mil diecinueve.

En el artículo 29 se establece que el distribuidor deberá efectuar la lectura del medidor a más tardar a los treinta y un días después de haber efectuado la última lectura, y deberá emitir el respectivo documento de cobro mensualmente y no podrá cobrar los cargos que se facturan en función de la lectura del medidor cuando no haya realizado la lectura correspondiente.

Únicamente se podrá estimar el consumo por razones de fuerza mayor o caso fortuito, tomando en cuenta el equivalente al promedio de los últimos seis meses. Al tomarse la lectura real, se harán los ajustes respectivos. No se podrá facturar en base a consumo estimado un número de veces por año mayor a lo estipulado en las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución.

El distribuidor no podrá acumular registros de consumos mensuales de energía eléctrica en un usuario final por no haber efectuado las lecturas correspondientes, a excepción de casos fortuitos o de fuerza mayor.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para la Determinación de Causales de Casos Fortuitos y Fuerza Mayor.

Dicho procedimiento contiene los criterios de evaluación que deben seguirse para determinar si es procedente aprobar las solicitudes de excepción por presunta ocurrencia de casos fortuitos o de fuerza mayor, indicando lo siguiente:

“[…] 2.1 Criterios Generales

1. La ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor no interrumpen la obligación de la empresa Distribuidora de compensar la energía no entregada a sus usuarios, es decir, tales hechos no determinan la extinción de la obligación, a menos que la distribuidora compruebe fehacientemente la causal de extinción de la obligación invocada según el procedimiento establecido.

2. La empresa distribuidora pagará al usuario final el equivalente al doscientos por ciento del valor de la energía no entregada, aunque la contingencia no sea motivada por fallas ocurridas en la red de distribución de la empresa Distribuidora, ya que el Reglamento de la Ley General de Electricidad en su Artículo 93 establece dicha obligación del suministrante de pagar, sin distinción del lugar o ubicación de la falla. […]”

El numeral 2.2 Interrupciones por Causales de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, detalla los casos que serán considerados eventos, ya sea de caso fortuito o fuerza mayor, y las autoridades competentes para determinarlo y comprobarlo.

Asimismo, el numeral 2.3 Justificaciones por Causales de Caso Fortuito o de Fuerza Mayor en la Gestión Comercial, estipula: “Serán consideradas justificaciones originadas por causa de casos fortuito o de fuerza mayor, las establecidas en la sección 2.2.”

En el numeral 2.5., denominado Solicitud de Excepción de Casos Fortuitos o Fuerza Mayor, se especificó que en caso de presentarse una interrupción del servicio de energía eléctrica o un incumplimiento a la gestión comercial originada por un evento constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, la distribuidora deberá presentar a la SIGET la solicitud de excepción por lo mismo.

1.E. Anexo A de la Metodología para el Control de la Calidad del Servicio Comercial de las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución.

En el apartado 3.2 se establece que se considera como índices de Calidad del Servicio Comercial Garantizados a Cada Cliente, a los tiempos de respuesta asociados, entre otros, a estimaciones de facturación.

Por su parte, el apartado 3.3 indica que, en el cómputo de los indicadores de Calidad del Servicio Comercial, se considerarán todos los casos informados por la Distribuidora para cada uno de los indicadores, salvo los incumplimientos que sean aceptados por la SIGET como originados en causales de Fuerza Mayor, Caso Fortuito o causas ajenas a su responsabilidad. La definición, alcances y efectos del Caso Fortuito o de Fuerza Mayor han sido definidos según lo establecido en la Metodología emitida por la SIGET.

1.F. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que, a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para la Resolución de Reclamos de los Usuarios Finales del Servicio de Energía Eléctrica ante SIGET que no requieren Intervención de Perito Externo.

1.G. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N.° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N.° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante, lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

2.A. Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.A.1. Documentación presentada por la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. para justificar la estimación del cobro acumulado

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N°. IT-0120-CAU-21,  el CAU expone lo siguiente:

“[…] Con base en lo expuesto anteriormente, el CAU determina que los argumentos que según la empresa distribuidora motivaron la estimación de lecturas, no son aceptables, ya que el medidor no estaba instalado en propiedad privada, sino en el poste que contiene la estructura identificada con el +++ y que es propiedad de la sociedad AES CLESA, el cual siempre estuvo accesible por otros medios (escaleras, binoculares, etc.), además se comprobó que el equipo de medición solamente se encontraba orientado de forma inadecuada y no inaccesible, según lo comentado por el usuario y lo que reafirma la empresa distribuidora en la orden de servicio n.° +++ […]”.

Por otra parte, en cuanto al usuario, cabe aclarar que no presentó documentación adicional para ser analizada.

De conformidad al análisis efectuado por el CAU, se determinó que el monto que la empresa distribuidora pretende cobrar a la sociedad Asociación –+++– por la cantidad de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5,295.46), IVA incluido, en concepto de una energía acumulada y estimada, asociada al ciclo de facturación del mes de septiembre de dos mil diecinueve no es aceptablede.

2.B. Análisis Legal sobre acumulación de consumos

La sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. manifestó que no realizó las actividades de toma de lectura de medición en el suministro identificado con el NIC +++ instalado en +++, debido a la falta de acceso al equipo de medición, por encontrase dentro de la propiedad.

Para respaldar su argumento, la distribuidora presentó órdenes se servicio, en las cuales personal de campo contratado por la distribuidora describen las razones por las cuales no se realizaron las lecturas del equipo de medición.

Respecto de lo anterior, debe iniciarse exponiendo que la SIGET tiene las funciones de regulación y control sobre la distribución y comercialización de energía eléctrica, debiendo supervisar que el servicio público de energía eléctrica se preste en las condiciones que se establece en las distintas normativas aplicables; debido que existe un marco técnico y jurídico de principios y reglas que guían el actuar de las empresas distribuidoras y su relación con los usuarios finales.

En ese sentido y respaldado por el marco regulatorio, el usuario tiene el derecho a exigir que la prestación del servicio de energía eléctrica sea brindada por la distribuidora dentro de los parámetros establecidos por las normas que rigen el sector de electricidad, y pedir a la SIGET la defensa de sus derechos e intereses; lo que se logra a través de una supervisión y fiscalización adecuada de las condiciones en las que la distribuidora brinda el servicio de energía eléctrica.

De conformidad con el marco normativo expuesto, debe destacarse lo siguiente:

- Existe una obligación normativa para las distribuidoras de tomar lecturas del equipo de medición mensualmente y emitir cobros con la misma periodicidad; y a la vez, se prohíbe acumular registros de consumo por no haber realizado las lecturas correspondientes.

- Del Procedimiento para la Determinación de Causales de Casos Fortuitos y Fuerza Mayor, se desprende que cuando un usuario sufra interrupciones del servicio de energía eléctrica o incumplimientos en la gestión comercial, le corresponde a la distribuidora la responsabilidad de acreditar el hecho extintivo -fuerza mayor o caso fortuito-, que elimina la relación de causalidad entre el hecho y la interrupción de servicio y/o el incumplimiento de la gestión comercial.

- De la aceptación o no de la determinada causal invocada como fuerza mayor o caso fortuito por parte de esta Superintendencia, dependerá lo siguiente:

    - La obligación o no de la distribuidora de compensar por Energía No Servida.

    - Compensar o no al usuario por transgresión a los indicadores comerciales definidas en los artículos 80.c. y 80.e. de las Normas de Calidad de los Sistemas de Distribución, y

    - Cobrar o no los cargos que se facturen en función de la lectura del equipo de medición cuando no haya realizado la lectura correspondiente, según lo establecido en el artículo 29 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable a la distribuidora.

Bajo las premisas expuestas, corresponde traer a colación que el CAU de la SIGET, en el informe técnico N.° IT-0120-CAU-21, concluyó que las pruebas eran deficientes y no fundamentaron las razones para que la distribuidora realizara acumulaciones de consumo de energía eléctrica en el inmueble donde se encuentra ubicado el suministro identificado con el NIC +++ y ser exonerados de responsabilidad atribuible a la distribuidora.

Al respecto, corresponde hacer énfasis en los siguientes aspectos:

  - La distribuidora ha argumentado que no pudo tomar las lecturas de consumo en el suministro debido a razones de mera gestión, pues las órdenes de servicio que se estudiaron denotan que se sabía de las alternativas que se contaban para poder tomar las lecturas, entre éstas: coordinar con el usuario, girar el equipo de medición o reubicarlo a un sitio más accesible. Incluso, consta en diferentes órdenes de servicio intentos por solucionar la problemática, pero que por diferentes aspectos subsanables la reubicación del equipo se dio hasta el 14 de agosto de 2019.

  - Si bien se constata en las órdenes de servicio examinadas que hubo ocasiones en que la distribuidora tuvo inconvenientes para tomar lecturas en el lugar donde estaba el medidor, el artículo 100 de la Norma Técnica de Conexiones y Reconexiones Eléctricas en Redes de Distribución de Baja y Media Tensión establece que el equipo de medición deberá ser instalado en lugares accesibles que faciliten su lectura, inspección, reparación o reemplazo. Por ello, la imposibilidad de poder tomar lecturas en un sitio específico genera una obligación a la distribuidora de encontrar alternativas de solución, no de acumular consumos.

  - Los inconvenientes alegados por la distribuidora para tomar lecturas fueron resueltos con la reubicación del medidor. Con ello, se comprueba que desde un inicio la acción que solventaba la presunta imposibilidad de toma de lecturas pudo ser solventada con mayor diligencia por parte de la distribuidora, y no permitir un cobro acumulado.

En este punto corresponde manifestar que, debido a las particularidades y naturaleza del servicio de energía eléctrica, existen concretas obligaciones que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debe cumplir, so pena de incurrir en una determinada transgresión a la normativa aplicable.

Para el presente caso, la distribuidora no presentó las pruebas idóneas que demostraran los hechos que le impidieron efectuar lecturas de medición, por lo que debe entenderse que en el presente caso existió por parte de la empresa distribuidora un incumplimiento a las disposiciones legales, atribuciones y deberes que le competen en razón de sus funciones específicas.

Como consecuencia, el cobro acumulado y estimado que se aplicó en la factura correspondiente al mes de septiembre de 2019 es improcedente y, por tanto, la distribuidora debe emitir un nuevo documento de cobro proveniente de lecturas efectivamente realizadas para el consumo de dicho mes.

Con respecto al incumplimiento a la gestión comercial, las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución establecen los índices de calidad del servicio comercial garantizados a cada usuario, con el fin de velar por mantener un servicio acorde a ciertos estándares desarrollados en las mismas Normas.

Dentro de los estándares desarrollados en dichas normas, se establecieron la cantidad máxima de estimaciones y/o acumulaciones de facturación que puede realizar la distribuidora en un año calendario, ya sea por errores en la facturación o hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, determinándose que, si llegase a sobrepasar esos límites, la consecuencia directa por incumplimiento en los Niveles de la Calidad de Servicio Comercial consiste en una compensación al usuario afectado.

En el caso concreto, se estableció que la distribuidora no realizó la toma de lecturas en el equipo de medición y estimó los consumos de energía eléctrica en el suministro instalado en la zona mencionada, por varios meses, por lo que existe un evidente incumplimiento a la calidad del servicio comercial.

Como consecuencia de lo anterior, tiene la obligación de compensar al usuario con base en lo establecido en el artículo 80.c. de las Normas de Calidad del Servicio de los Sistemas de Distribución.

Por lo tanto, el CAU en su informe técnico N.° IT-0120-CAU-21 determinó que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debe compensar al usuario por incumplimiento a la gestión comercial en el suministro instalado en +++, donde se encuentra el inmueble propiedad de ADESCOEZA, por la cantidad de CUATROCIENTOS DIECISIETE 23/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 417.23).

2.C. Respecto del valor justicia alegado por la distribuidora

En el escrito presentado el nueve de agosto de este año, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. argumentó que “aunque esta distribuidora no ha podido demostrar las causales de fuerza mayor invocadas, tiene el derecho del pago según lo correspondiente a la energía eléctrica que consumió el usuario bajo el suministro identificado con el NIC +++”.

Respecto del valor justicia que invoca la distribuidora, es pertinente, en primer lugar, traer a cuenta que dicho criterio fue establecido por la Junta de Directores de la SIGET para casos particulares en los cuales se constata situaciones de peligro o riesgo al que se expone el personal de las empresas distribuidoras de energía eléctrica en ciertas zonas. Lo anterior, se advierte en el párrafo citado del acuerdo N.° 0555-E-2017 siguiente:

“[…] Atendiendo a lo expuesto, la Junta de Directores de la SIGET, para ejercer sus potestades y emitir un pronunciamiento final, debe aplicar las normas que rigen el sector eléctrico teniendo en cuenta la Constitución, y en especial, a los derechos y libertades reconocidos en ella. Para tal efecto resulta imperioso ponderar si la circunstancia técnica –estimación y/o acumulación de consumos; y, la consecuencia durante el período en cuestión– reintegro total de lo cobrado en concepto de consumo de energía eléctrica de conformidad con los Términos y Condiciones-, guardan proporción con los fines perseguidos por la Ley aplicable, y está razonablemente fundada y justificada conforme a la ideología constitucional, máxime cuando la situación que ocasionó las estimaciones y/o acumulaciones están relacionadas a una causal en la cual si bien es cierto no se cumplieron los requisitos formales que exige la normativa para dotarla de excepcionalidad, existe evidencia de situaciones que pudieron atentar la integridad física de los trabajadores contratados por la distribuidora […]”. Subrayado suplido.

No obstante, como se ha analizado en el presente caso, la falta de toma de lecturas no se debió a un peligro para el personal de la distribuidora, sino más bien, a la falta de efectividad en la logística que conllevó finalmente a la reubicación del medidor en un lugar más accesible. Es decir que, la razón de falta de lectura se pudo solventar con las soluciones que ya están preestablecidas en la normativa y que las empresas distribuidoras saben de antemano que pueden realizar y que realizan en otros casos similares al presente. Es por ello que aplicar el valor justicia no es procedente.

- CONCLUSIÓN DE LA SIGET

Como consecuencia de todo lo expuesto, es pertinente determinar que la distribuidora no demostró mediante pruebas que hayan existido causales constitutivas para no realizar las tomas de lecturas en el suministro identificado con el NIC +++, instalado en +++, donde se encuentra el inmueble propiedad de la Asociación +++, por lo que el cobro acumulado de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5,295.46) es improcedente.

En virtud de lo anterior, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debe emitir un nuevo documento de cobro para el mes de septiembre de 2019 acorde a lo establecido en el artículo 29 de los términos y condiciones aplicables para ese año, es decir, que incluya lo consumido en un máximo de treinta y un días desde la última toma de lectura, y que no refleje cobros acumulados y/o estimados de meses previos en los que no se hayan tomado lecturas.

Asimismo, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debe realizar la compensación al servicio eléctrico identificado con el NIC +++, por incumplimiento de los indicadores de calidad referidos a las estimaciones de la facturación (CFFE), de la forma establecida por en el informe técnico N.° IT-0120-CAU-21.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo; y, el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, de conformidad con el marco regulatorio expuesto y el informe técnico N.° IT-0120-CAU-21 rendido por el CAU, esta Superintendencia ACUERDA:

- Determinar que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no demostró mediante pruebas que hayan existido causales constitutivas para no realizar las tomas de lecturas en el suministro identificado con el NIC +++, instalado en +++, donde se encuentra el inmueble propiedad de la Asociación +++, por lo que el cobro acumulado de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 46/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 5,295.46) es improcedente.

En virtud de lo anterior, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. debe emitir un nuevo documento de cobro para el mes de septiembre de dos mil diecinueve acorde a lo establecido en el artículo 29 de los términos y condiciones aplicables para ese año, es decir, que incluya lo consumido en un máximo de treinta y un días desde la última toma de lectura, y que no refleje cobros acumulados y/o estimados de meses previos en los que no se hayan tomado lecturas.

- Requerir a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que realice la compensación al servicio eléctrico identificado con el NIC +++, por incumplimiento de los indicadores de calidad referidos a las estimaciones de la facturación (CFFE), de la forma establecida por en el informe técnico N.° IT-0120-CAU-21.

- Notificar este acuerdo al señor +++, presidente de +++ y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente