ACUERDO N.° E-0887-2021-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las diez horas con diez minutos del día diecisiete de septiembre del año dos mil veintiuno.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día dos de abril del año dos mil veinte, el señor XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. por el cobro de las cantidades de UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,692.22) y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,947.58) IVA incluido, debido a la presunta existencia de condiciones irregulares que afectaron el correcto registro del consumo de energía eléctrica en los suministros identificados con los NICs XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0542-2020-CAU, de fecha veinte de abril del año dos mil veinte, se requirió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, confirmara que realizaría la investigación correspondiente.

El citado acuerdo fue notificado a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y al señor XXX los días treinta de abril y veintiséis de mayo del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el catorce de mayo del mismo año.

El catorce de mayo del año dos mil veinte, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V., presentó sus argumentos y pruebas para evidenciar la existencia de condiciones irregulares en los suministros identificados con los NICs XXX, por lo que era procedente el cobro de energía no registrada. Asimismo, anexó de forma digital los siguientes elementos:

- Copia de históricos de lecturas y consumos de los últimos dos años.

- Copia de órdenes de servicio.

- Registro de incidencias.

- Fotocopias.

- Video.

- Memoria de cálculo.

- Copia de informe técnico final proporcionado al usuario.

Mediante memorando N.° FA/CAU-315/2020, de fecha dieciocho de mayo de este año, el CAU informó que no era necesaria la contratación de un perito externo para la solución del presente reclamo, debido que se contaba con los recursos técnicos necesarios para realizar la investigación correspondiente.

  - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-0648-2020-CAU, de fecha veintiséis de mayo del año dos mil veinte, se abrió a pruebas el presente procedimiento, por el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación del referido acuerdo, para que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y el señor XXX presentaran las que estimaran pertinentes.

El mencionado acuerdo fue notificado al señor XXX y a la distribuidora los días veintinueve de mayo y veintidós de junio del año dos mil veinte, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días veinticuatro de junio y veinte de julio del mismo año.

El día veintinueve de junio de este año, el ingeniero XXX, en la calidad antes mencionada, presentó un escrito en el cual expresó que no existen pruebas adicionales a las presentadas con anterioridad.  Por su parte, el señor XXX en fecha ocho de julio del año dos mil veinte, reiteró su solicitud para que esta Superintendencia verificara el monto cobrado por la distribuidora.

  - Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-0818-2020-CAU, de fecha veintiocho de julio del año dos mil veinte, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existieron o no las condiciones irregulares atribuibles al usuario que afectaron los suministros identificados con los NICs XXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

El acuerdo en referencia fue notificado a la distribuidora y al señor XXX los días diez y once de agosto del año dos mil veinte, respectivamente.

Por medio de memorando de fecha catorce de junio del presente año, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0121-CAU-21, en el que realizó un análisis, entre otros aspectos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Históricos de consumo

Determinación de la existencia de una condición irregular

Con base en la información proporcionada por las partes y la recopilada durante el transcurso de esta investigación, se establece lo siguiente:

Conforme con la información que fue provista por la sociedad AES CLESA, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales ésta ha pretendido demostrar que en los suministros bajo estudio se presentaron incumplimientos a las condiciones contractuales y, que como consecuencia, se llegó a la conclusión que existieron alteraciones en las acometidas de los medidores que, según su criterio, consistió en “líneas directas fuera de medición”; condición que impidió el verdadero registro de la energía eléctrica que fue demandada en los suministros identificados con los NIC XXX y NIC XXX.

Fotográficas presentadas por la sociedad AES CLESA con las cuales ésta pretende demostrar la condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX:

Con base en las pruebas estudiadas, la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que en el suministro identificado con el NIC XXX, existió la instalación no autorizada por la empresa distribuidora de una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición n.° XXX el cual registra la energía consumida del suministro identificado con el NIC XXX; en ésta, se puede observar la corriente eléctrica instantánea en la acometida del suministro la cual no era registrada por los medidores en los suministro. Dichas pruebas, se presentan en la fotografía n.° 2 y n.° 3; por lo que, con dicha evidencia se comprueba que efectivamente existió una condición irregular en este suministro identificado con el NIC XXX.

Con base en las pruebas estudiadas, el CAU determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que en el suministro identificado con el NIC XXX, existiera la instalación no autorizada por la empresa distribuidora de una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición n.° XXX; en ésta, no se puede observar el punto de conexión en la acometida del suministro. Dichas pruebas, se presentan en la fotografía n.° 5; por lo que, con dicha evidencia no se comprueba que efectivamente existió una condición irregular en este suministro, abonado a lo anterior se puede observar en el histórico de consumos en el suministro identificado con el NIC XXX, que el consumo promedio es similar antes, durante y después de la supuesta condición irregular.

Del estudio realizado anteriormente, se estableció que en el suministro identificado con el NIC XXX para un nivel de tensión de 120 voltios, existió la instalación no autorizada por la empresa distribuidora de una línea fuera de medición, la cual fue conectada en la acometida eléctrica del suministro identificado con el NIC XXX para un nivel de tensión de 240 voltios, el cual no presentaba condición irregular (…).

Determinación de la Energía Consumida y No Registrada:

Conforme con lo analizado en el presente informe, y en consideración con lo estipulado en los artículos 7, 20 y 21 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario vigente para el año 2019 y 2020, se han incorporado directrices relativas a la procedencia de un incumplimiento a las condiciones contractuales por parte de un usuario final y, producto de ello, al respectivo cobro de la energía consumida y no facturada por parte de las empresas distribuidoras al usuario final.

Asimismo, en el artículo 5.2 contenido en el procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integrante del resultado final de la investigación.

En vista de las consideraciones expuestas para el suministro identificado con el NIC XXX, se hacen las siguientes valoraciones:

- El cálculo de la ENR se realizará mediante el método del historial de registro de lecturas correctas de consumo reportado por el equipo de medición n.° 96657007.

- Los otros métodos establecidos en el artículo 5.2 del procedimiento contenido en el acuerdo N.° 283-E2011 no son viables para este caso en específico, ya que no se cuenta con información pertinente para la utilización de dichos métodos; además, el referido procedimiento define que el principal método a utilizar para calcular la energía no registrada es el historial reciente de registros mensuales correctos del consumo de energía eléctrica en el suministro del usuario final.

- El criterio a utilizar por el CAU determinará la Energía No Registrada del suministro, considerando lo establecido en el procedimiento mencionado en el punto anterior.

Con base en lo anterior, para el cálculo de la ENR se ha utilizado el dato del consumo histórico del suministro identificado con el NIC XXX, correspondiente al período del 20 de marzo al 22 de abril de 2020, el cual da como promedio un consumo mensual de 1,011 kWh (…).

Dictamen:

[…]

- Las pruebas presentadas por la empresa distribuidora para el suministro identificado con el NIC XXX son aceptables, ya que con estas se demostró fehacientemente que existió una condición irregular en dicho suministro, que consistía en la alteración de la acometida de servicio, que afectó el correcto registro de la energía que fue consumida en el citado suministro. Respecto al suministro identificado con el NIC XXX, la empresa distribuidora no demostró la condición irregular que le atribuía al usuario.

- No obstante, de conformidad al análisis efectuado por el CAU es excesiva la cantidad de mil seiscientos noventa y dos 22/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,692.22), IVA incluido, que la empresa distribuidora pretende recuperar en el suministro identificado con el NIC XXX, en concepto de energía consumida y no facturada correspondiente a 6,423 kWh, para el período que comprende del 7 de septiembre de 2019 al 5 de marzo de 2020.

- De acuerdo con el recálculo efectuado por el CAU, la sociedad AES CLESA deberá recuperar en el suministro identificado con el NIC XXX, la cantidad de mil cuatrocientos setenta y uno 25/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1,471.25),IVA incluido, en concepto de energía consumida y no facturada de 5,736 kWh, para el período mencionado anteriormente.

- Del monto por USD 1,471.25, IVA incluido, calculado por el CAU, se tomó en cuenta que la sociedad AES CLESA puede cobrar en concepto de intereses por ENR la cantidad de USD 50.22, los cuales fueron calculados a la fecha 5 de marzo de 2020, utilizando el 6.58% que corresponde a la tasa de interés promedio ponderada mensual para préstamos de hasta un año plazo, publicada por el Banco Central de Reserva de El Salvador más 5 puntos.

- La sociedad AES CLESA deberá anular el documento de cobro del suministro identificado con el NIC XXX. Asimismo, deberá anular el documento de cobro del suministro identificado con el NIC XXX y emitir un nuevo documento por la cantidad determinada por el CAU […]”.

  - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-0742-2021-CAU de fecha trece de agosto de este año, se remitió a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. y al señor XXX copia del informe técnico N.° IT-0121-CAU-21 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El referido acuerdo fue notificado a la distribuidora y al señor XXX los días dieciocho y diecinueve de agosto del presente año, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días uno y dos de septiembre del mismo año.

El día uno de septiembre de este año, el ingeniero XXX, en la calidad antes descrita, presentó un escrito en el cual manifestó que anularía el cobro realizado en el suministro identificado con NIC 1142772 por la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,947.58) IVA incluido, en concepto de energía no registrada y el ajuste en el suministro identificado con NIC XXX, por la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE 97/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 220.97) IVA incluido.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. aplicables para el año 2020.

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

1.F. Respecto de los plazos administrativos

Mediante Decreto Legislativo N. ° 593, de fecha catorce de marzo de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial N. ° 52, Tomo 426 de la misma fecha, se decretó “Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19”, el cual fue prorrogado por la Asamblea Legislativa, en tres ocasiones; cuyos efectos concluyeron el dieciséis de mayo del dos mil veinte.

No obstante lo anterior, por medio de la resolución de las dieciséis horas con treinta y seis minutos del día veintidós de mayo de dos mil veinte, emitida en el Proceso de Inconstitucionalidad con Ref. 63-2020, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resolvió lo siguiente:

“”5. Revívese el Decreto Legislativo n° 593 aprobado el 14 de marzo de 2020 y publicado en el Diario Oficial n° 52, tomo n° 426, de 14 de marzo de 2020, por medio del cual la Asamblea Legislativa decretó el Estado de Emergencia Nacional de la Pandemia por COVID-19. La reviviscencia del Decreto Legislativo n° 593, salvo que antes se cuente con una nueva ley, estará vigente hasta el día 29 de mayo de 2020 (…).””

Si bien, los efectos del Decreto Legislativo N.° 593 finalizaron; sin embargo, la emergencia por la Pandemia de la COVID-19 aún subsiste, y así lo reconoce la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en su Considerando XIV de la sentencia de inconstitucionalidad 21-2020/23-2020/24-2020/25-2020 de fecha ocho de junio de dos mil veinte, en la cual señala:

“1. La pandemia provocada por la COVID-19 que afecta al mundo y a El Salvador, a la fecha, es un acontecimiento determinado científicamente cuya notoriedad no requiere de otro tipo de prueba (art. 314 ord. 2º del Código Procesal Civil y Mercantil; y Giulio Ubertis, Elementos de epistemología del proceso judicial, 1ª ed., 2017, p.79). (…)”

En concordancia con lo expresado, el artículo 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos preceptúa que los hechos notorios no necesitan ser probados. En ese sentido, puede advertirse que constituye un hecho notorio, evidente y de conocimiento público que las condiciones de la pandemia por COVID-19 continúan.

En razón de lo expuesto, se vieron afectados por condiciones externas los plazos de determinados actos en el transcurso del presente procedimiento; sin embargo, la SIGET garantizó los derechos fundamentales de las partes.

- ANÁLISIS

  - . Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no de los cobros realizados por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en los suministros identificados con NIC XXX

Respecto de las pruebas presentadas por la distribuidora, en el informe técnico N.° IT-0121-CAU-21, el CAU expone lo siguiente:

“[…] Con base en las pruebas estudiadas, la sociedad AES CLESA cuenta con la evidencia fehaciente que en el suministro identificado con el NIC XXX, existió la instalación no autorizada por la empresa distribuidora de una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición n.° XXX el cual registra la energía consumida del suministro identificado con el NIC XXX; en ésta, se puede observar la corriente eléctrica instantánea en la acometida del suministro la cual no era registrada por los medidores en los suministro.  Dichas pruebas, se presentan en la fotografía n.° 2 y n.° 3; por lo que, con dicha evidencia se comprueba que efectivamente existió una condición irregular en este suministro identificado con el NIC XXX (…).

(…) Con base en las pruebas estudiadas, el CAU determinó que la sociedad AES CLESA no cuenta con la evidencia fehaciente que en el suministro identificado con el NIC XXX, existiera la instalación no autorizada por la empresa distribuidora de una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición n.° XXX; en ésta, no se puede observar el punto de conexión en la acometida del suministro. Dichas pruebas, se presentan en la fotografía n.° 5; por lo que, con dicha evidencia no se comprueba que efectivamente existió una condición irregular en este suministro, abonado a lo anterior se puede observar en el histórico de consumos en el suministro identificado con el NIC XXX, que el consumo promedio es similar antes, durante y después de la supuesta condición irregular […]”.

Por su parte, el señor XXX en la tramitación del procedimiento se limitó a solicitar el análisis del cobro en concepto de energía no registrada.

Con fundamento en lo expuesto, el CAU comprobó la existencia de una condición irregular consistente una línea directa conectada en la acometida eléctrica antes del equipo de medición N.° XXX el cual registra la energía consumida del suministro identificado con el NIC XXX.

Con relación al suministro identificado con el NIC XXX, el CAU determinó que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no comprobó la existencia de una condición irregular que le habilitara a realizar el cobro en concepto de energía no registrada, por lo que debe ser anulado.

Por lo tanto, la distribuidora está habilitada a realizar el cobro de energía no registrada únicamente en el suministro identificado con NIC XXX, de conformidad con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final y los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario aplicables para el año 2020.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

De acuerdo con el análisis realizado en el suministro identificado con el NIC XXX, el CAU realizó un nuevo cálculo basado en los criterios siguientes:

- El período de recuperación de la energía no registrada equivale a 180 días, comprendido entre el siete de septiembre de dos mil diecinueve hasta el cinco de marzo de dos mil veinte.

- El historial de registro de lecturas correctas correspondientes al periodo del veinte de marzo al veintidós de julio de dos mil veinte.

En virtud de lo anterior, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,471.25) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más la cantidad de CINCUENTA 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.22) en concepto de intereses en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020.

2.2 Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros. En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye a la usuaria, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario y la distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular en el suministro identificado con NIC XXX y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC XXX y que en el suministro identificado con el NIC XXX, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no comprobó la existencia de una condición irregular que le habilitara a realizar el cobro de energía no registrada.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular encontrada en el suministro identificado con NIC XXX, pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente la condición irregular, el usuario final del suministro eléctrico es el responsable de dicha situación; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2020 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0121-CAU-21, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU y, por consecuencia, establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX se comprobó la condición irregular que impidió el correcto registro de la energía eléctrica que fue demandada, de conformidad con lo expuesto en el presente acuerdo.

Por lo tanto, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,471.25) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más la cantidad de CINCUENTA 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.22) en concepto de intereses, en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020.

Con respecto al suministro identificado con el NIC XXX, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no comprobó la condición atribuible al usuario, por lo que debe ser anulado el cobro por la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,947.58) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0121-CAU-21, esta Superintendencia ACUERDA:

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX existió una condición irregular que consistió en la alteración de la acometida de servicio, que afectó el correcto registro del consumo de la energía eléctrica suministrada.

En cuanto al suministro identificado con el NIC XXX, la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. no demostró la existencia de una condición irregular, por lo que debe ser anulado el cobro de la cantidad de UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE 58/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,947.58) IVA incluido, en concepto de energía no registrada.

- Determinar que la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN 25/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 1,471.25) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más la cantidad de CINCUENTA 22/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 50.22) en concepto de intereses en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2020.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe rectificar el cobro realizado, y emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0121-CAU-21 rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo al señor XXX y a la sociedad AES CLESA y Cía., S. en C. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente