ACUERDO N.° E-0142-2022-CAU. SUPERINTENDENCIA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES. San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del día uno de febrero del año dos mil veintidós.

Esta Superintendencia CONSIDERANDO QUE:

- El día treinta y uno de mayo del año dos mil veintiuno, el señor XXX interpuso un reclamo en contra de la sociedad EEO, S.A. de C.V. debido al cobro de la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO 89/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 838.89) IVA incluido, por la presunta existencia de una condición irregular que afectó el correcto registro del consumo de energía eléctrica en el suministro identificado con el NIC XXX.

En el expediente administrativo se encuentra agregada una copia de certificación extractada de constancia de inscripción del Centro Nacional de Registros, donde consta que el señor XXX es copropietario del inmueble donde se encuentra instalado el suministro identificado con el NIC XXX.

Dicho reclamo se tramitó conforme a las etapas procedimentales que se detallan a continuación:

- TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

  - Audiencia

Mediante el acuerdo N.° E-0521-2021-CAU, de fecha nueve de junio del año dos mil veintiuno, se requirió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. que, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho acuerdo, presentara por escrito los argumentos y posiciones relacionados al reclamo.

En el mismo proveído, se comisionó al Centro de Atención al Usuario (CAU) de esta Superintendencia para que, una vez vencido el plazo de la distribuidora, determinara si era necesario contratar un perito externo para resolver el presente procedimiento y, de no serlo, indicara que realizaría la investigación correspondiente.

El citado acuerdo fue notificado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor XXX los días quince y dieciséis de junio del año dos mil veintiuno, respectivamente, por lo que el plazo otorgado a la distribuidora finalizó el día veintinueve del mismo mes y año.

El día treinta de junio del año dos mil veintiuno, el ingeniero XXX, apoderado especial de la sociedad EEO, S.A. de C.V., presentó un escrito por medio del cual manifestó que contaba con evidencia suficiente para comprobar la existencia de una condición irregular en el suministro identificado con el NIC XXX, por lo que era procedente el cobro en concepto de energía no registrada.

Asimismo, anexó en forma digital la siguiente información:

- Copia de históricos de lecturas de consumos de los últimos dos años a la fecha.

- Facturación del período comprendido entre el mes de noviembre de 2020 hasta mayo de 2021.

- Registro de incidencias del mismo período.

- Copia de registro de sellos instalados en medidor XXX.

- Copia de las ordenes de servicio con número XXX y XXX.

- Copia de acta de inspección de condiciones irregulares bajo orden XXX.

- Copia de memoria de cálculo del cobro de energía no registrada.

- Copia de acuse de notificación de expediente a usuario.

- Fotocopias de forma magnética que muestran la condición irregular encontrada.

Mediante memorando con referencia N.° M-0289-CAU-2021, de fecha uno de julio del año recién pasado, el CAU informó que elaboraría el informe técnico correspondiente.

  - Apertura a pruebas

Por medio del acuerdo N.° E-0657-2021-CAU, de fecha catorce de julio del año dos mil veintiuno, esta Superintendencia abrió a pruebas el presente procedimiento, por un plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación de dicho proveído, para que la sociedad EEO, S.A. de C.V. y el señor XXX presentaran las que estimaran pertinentes.

El mencionado acuerdo fue notificado a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor XXX, los días diecinueve y veinte de julio del año dos mil veintiuno, respectivamente, por lo que el plazo finalizó, en el mismo orden, los días veintitrés y veinticuatro de agosto de dicho año.

El día veintiocho de julio del año pasado, el señor XXX presentó un escrito en el cual concluyó, entre otros argumentos, los siguientes:

“[…] Los meses de noviembre de 2020 a abril de 2021 estuvo deshabitada la vivienda en el mes de abril de 2021 se alquiló la vivienda y comenzó a subir el consumo y no ha habido ninguna irregularidad en el suministro que se hubiese estado hurtando energía.

Por tanto, ha habido un uso correcto de la energía el medidor estaba funcionando bien por lo cual pido que la empresa distribuidora de energía eléctrica EEO me exoneren el cobro de $838.89, por la razón que no procede […].”

El veintinueve de julio del citado año, la empresa distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que mantenía los argumentos y pruebas remitidos con anterioridad.

  - Informe técnico

Mediante el acuerdo N.° E-0844-2021-CAU, de fecha ocho de septiembre del año dos mil veintiuno, se comisionó al CAU para que rindiera un informe técnico en el cual estableciera si existió o no la condición irregular atribuida al usuario que afectó el suministro identificado con el NIC XXX y, de ser procedente, verificara la exactitud del cálculo de recuperación de energía no facturada.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día trece del mismo mes y año.

El día doce de octubre del presente año, el CAU remitió el memorando N.° M-0503-CAU-21-HZ, en el cual solicitó que se le concediera prórroga para rendir el informe técnico requerido en el acuerdo N.° E-0844-2021-CAU, por la razón siguiente:

“[…] No se cuenta con la información suficiente para poder dictaminar si en el suministro de referencia la condición que describe la empresa distribuidora afectó o no el correcto registro del consumo de energía eléctrica […]”.

Por medio de memorando de fecha veintitrés de octubre del año recién pasado, el CAU rindió el informe técnico N.° IT-0221-CAU-21, en el que realizó un análisis, entre otros puntos, de: a) argumentos de las partes; b) pruebas aportadas; c) histórico de consumo; d) fotografías del suministro y e) método de cálculo de ENR. De dichos elementos, es pertinente citar los siguientes:

Histórico de consumo:

Determinación de la existencia de una condición irregular:

“[…] De la información que fue provista por la sociedad EEO, se han extraído las siguientes fotografías mediante las cuales se observa la condición encontrada en el suministro objeto del presente informe, detallando una conexión de una línea directa para un nivel de tensión de 120 VAC, en el bloque de terminales del equipo de medición en el lado de la acometida, con la finalidad de impedir el correcto registro de la energía consumida en la vivienda del usuario.

Se muestra la existencia de una línea directa, intercalada o en derivación; tal y como se indica en la fotografía n.° 3, en la que se observa que estaba conectada desde la bornera en la sección de entrada o “LINE” del equipo de medición e ingresaba a la vivienda por la celosía.

Según manifestó personal técnico de EEO, no lograron tomar lectura de corriente instantánea debido a que el usuario desconectó la carga conectada a la línea directa al percatarse de la inspección (…).

(…) Con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la sociedad EEO cuenta con la evidencia fehaciente con la cual demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular que afectó el registro correcto de consumo de energía eléctrica del suministro en el equipo de medición, y, por tanto, no reflejó el consumo real demandado por los equipos eléctricos utilizados en el suministro, siendo esto un incumplimiento, por parte del usuario, de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del Año 2021 (…).

5.2.4	Análisis del CAU sobre escrito presentado por el señor XXX

Como se indicó previamente, el señor XXX presentó un escrito en fecha 28 de julio de 2021, con el fin de justificar su inconformidad referente al cobro facturado por la distribuidora EEO, con base en los argumentos siguientes:

- (…) El día 21 de enero de 2021 yo XXX adquirí dicha propiedad en lo cual evidencio con copia de la escritura de la propiedad (…)

Análisis del CAU:

Al momento de interponer el reclamo el señor XXX presentó documentación que sustenta la adquisición de la propiedad en la fecha mencionada.

- (…) El día 28 de mayo de 2021 los inspectores que trabajan para la EEO llegaron a verificar el contador con # de NIC XXX que estaba ubicado en la pared de la casa era muy viejo y deteriorado encontrándolo con sus sellos de seguridad en perfecto estado.

Pidieron permiso para entrar dentro de la casa para verificar los apartados que habían y tomaron fotografías y se fueron (…)

Análisis del CAU:

Al respecto, según orden de servicio #XXX, en fecha 18 de mayo del presente año fue realizada la visita técnica por parte del personal de EEO, no en la fecha que manifiesta el señor XXX. En dicha visita al suministro en cuestión, efectivamente personal técnico de EEO, tomaron censo de carga para validar cobro de ENR, dicha acción como resultado de haber encontrado una línea directa antes de medición. De igual forma el mismo día bajo la orden de servicio # XXX se sustituyó el medidor 00188729 por presentar deterioro debido a su antigüedad, dejando instalado el equipo nuevo de medición XXX.

- (…) En el mes de abril comenzamos a hacer trabajos de remodelación en el terreno de la vivienda y comenzamos a utilizar la energía. El 22 de abril de 2021 arrende un inquilino la vivienda (anexo copia de contrato de arrendamiento) por el cual el consumo subió (…)

Análisis del CAU:

El señor XXX presentó documentación que sustenta el arrendamiento de la vivienda en fecha 22 de abril de 2021. Es de señalar que el consumo de los equipos encontrados por EEO en la propiedad del señor XXX no guardan relación alguna con lo facturado para el mes de mayo.

- (…) Los inspectores que llegaron a verificar hicieron un valuó de carga para deducir el consumo en el suministro y multiplicaron por los meses de consumo que el consumo fue cero por estar deshabitada la vivienda (…)

Análisis del CAU:

En el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, y para este caso en particular la distribuidora EEO basó su cálculo en el método que está considerado en el literal “i” del artículo 5.2 del citado procedimiento.

En ese sentido, la distribuidora EEO realizó su cálculo mediante el censo de la carga instalada en el suministro. De igual manera la distribuidora puede recuperar hasta 180 días la energía consumida y no registrada en un suministro, por lo anterior el periodo establecido por EEO para dicha recuperación es apegado al marco normativo vigente, siempre y cuando se sustenten los hechos debidamente.

- (…) No es cierto que había línea directa con cable #17 THHn por que el contador estaba a una altura de 3 metros y la vivienda está a la orilla de la pavimentada lo cual tendría que haber utilizado una escalera y el vehículo se estaciono frente a la vivienda. No tuvo tiempo para subirse desconectar y guardar la escalera por lo tanto mienten los inspectores que trabajan para EEO (…)

Análisis del CAU:

En la fotografía n.° 3 del presente informe, EEO muestra evidencia en la cual se observa la existencia de la línea directa conectada a la entrada de la bornera del equipo de medición y que se dirigía hacia el interior de la vivienda.

- (…) Por tanto ha habido un uso correcto de la energía el medidor estaba funcionando bien por lo cual pido que la empresa distribuidora de energía eléctrica EEO me exoneren el cobro de $838.89, por la razón que no procede (…)

Análisis del CAU:

Respecto a lo anterior, dentro del procedimiento administrativo al que se ha sometido el señor XXX, es SIGET quien determinará, con base en el análisis del caso, si el cobro es procedente.

Por lo anteriormente expuesto, se concluye que en lo referente al escrito presentado por el señor XXX en fecha 28 de julio de 2021, que no ha presentado pruebas que fundamenten sus argumentos con las cuales pueda desvirtuar las pruebas presentadas por EEO, referente a la condición irregular encontrada en su suministro en fecha 18 de mayo de 2021.

Determinación de la energía consumida y no registrada:

(…) Conforme con lo analizado en el presente informe, y en consideración con lo estipulado en los artículos 7, 20 y 21 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario del año 2021, se han incorporado directrices relativas a la procedencia de un incumplimiento a las condiciones contractuales por parte de un usuario final y, producto de ello, al respectivo cobro de la energía consumida y no registrada, por parte de las empresas distribuidoras al usuario final.

Asimismo, en el artículo 5.2 contenido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, se establecen los elementos a considerar para efectuar el cálculo de la energía no registrada, el cual forma parte integra del resultado final de la investigación, por lo que se plantean las siguientes valoraciones:

- El método por utilizar será el establecido en el artículo 5.2 literal a) en el acuerdo antes citado, de tal manera que se utilizará el promedio de los meses entre julio y septiembre del año 2021, que son completos y correctos, el cual resultó de 423 kWh, como base para calcular la energía a recuperar.

- El periodo por recuperar de la energía no registrada se determinó que comprende partir del 22 de abril de 2021, cuando el inquilino tomó posesión la vivienda, hasta el 18 de mayo cuando fue descubierta la irregularidad por parte del personal de EEO, un total de 26 días.

Con el período de recuperación y el promedio mensual señalado anteriormente, se ha elaborado el respectivo recálculo de la energía no facturada, que en este caso corresponden a un total de 361 kWh, equivalente a la cantidad de ochenta y uno 52/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 81.52) IVA incluido (…).

Dictamen:

[…]

- El CAU determina con base al análisis efectuado a las pruebas presentadas por las partes involucradas, que existió una condición irregular en el suministro con NIC XXX, consistente en una línea directa a 120 voltios conectada en bornera del equipo de medición en el lado de la acometida de la distribuidora, con el fin de evitar el correcto registro de la totalidad de la energía utilizada en el inmueble; y, por tanto EEO tiene derecho a recuperar la energía consumida y no registrada, conforme a lo estipulado en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- Conforme con el análisis efectuado por el CAU, la cantidad de ochocientos treinta y ocho 89/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 838.89) IVA incluido, cobrados por EEO al suministro del señor XXX, en concepto de energía no registrada, debe rectificarse.

- El CAU establece que el monto a recuperar por parte de EEO, asciende a la cantidad de ochenta y uno 52/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 81.52) IVA incluido. Además, la distribuidora podrá efectuar el cobro de los intereses generados, tal y como se indica en el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, del Pliego Tarifario del Año 2021 […]”.

  - Alegatos finales

Mediante el acuerdo N.° E-1221-2021-CAU, de fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, se remitió a la sociedad EEO, S.A. de C.V. y al señor XXX copia del informe técnico N.° IT-0221-CAU-21 rendido por el CAU para que, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación de dicho proveído, manifestaran por escrito sus alegatos finales.

El citado acuerdo fue notificado a las partes el día veintinueve del citado mes y año, por lo que el plazo finalizó, el día trece de dicho mes y año.

El tres de diciembre del citado año, la empresa distribuidora presentó un escrito en el cual expresó que mantenía los argumentos y pruebas remitidos con anterioridad.

Consta en el expediente administrativo que el señor XXX no hizo uso del derecho otorgado.

- SENTENCIA

- Encontrándose el presente procedimiento en etapa de dictar sentencia, esta Superintendencia, con apoyo del CAU, realiza las valoraciones siguientes:

- MARCO LEGAL

1.A. Ley de Creación de la SIGET

El artículo 4 de la Ley de Creación de la SIGET establece que le compete a esta Institución aplicar las normas contenidas en tratados internacionales en materia de electricidad, en las leyes que rigen en el referido sector y sus reglamentos, así como para conocer del incumplimiento de estas.

1.B. Ley General de Electricidad

De acuerdo con el artículo 2 letra e) de la Ley General de Electricidad, uno de los objetivos de dicho cuerpo legal es la protección de los derechos de los usuarios y de todas las entidades que desarrollan actividades en el sector.

1.C. Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario autorizado a la distribuidora EEO, S.A. de C.V. aplicables para el año 2021.

En el artículo 7 de dicho cuerpo normativo se detallan las situaciones en las cuales el usuario final está incumpliendo las condiciones contractuales del suministro, cuando existan alteraciones en la acometida o en el equipo de medición. De igual manera determina que el distribuidor tiene la responsabilidad de recabar toda la evidencia que conlleve a comprobar que existe el incumplimiento, y establece los medios probatorios que debe aportar ante la SIGET cuando se requieran.

El artículo 36 inciso último de dichos Términos y Condiciones establece lo siguiente: “Posterior a la resolución de la SIGET, se efectuarán los ajustes necesarios que estén relacionados con el período sujeto del reclamo y los meses subsiguientes, incluyendo el pago de intereses”.

1.D. Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

Dicho procedimiento indica a las empresas distribuidoras y a los usuarios finales los lineamientos para la investigación, detección y resolución de casos de energía eléctrica no registrada a causa de una condición irregular en el suministro de los usuarios finales.

El apartado 7.1. del mismo procedimiento determina que si el usuario final no acepta la existencia de la condición irregular y/o monto de recuperación que se le imputa, este tiene el derecho de interponer el reclamo y presentar sus respectivas posiciones y la documentación de respaldo que considere conveniente ante la SIGET, quien resolverá la controversia de acuerdo con lo establecido en dicho procedimiento.

1.E. Ley de Procedimientos Administrativos

La Ley de Procedimientos Administrativos —en adelante LPA—, en el título VII “Disposiciones Finales”, capítulo único, instituye en el artículo 163 —Derogatorias— lo siguiente: Será de aplicación a todos los procedimientos administrativos, quedando derogadas expresamente todas las disposiciones contenidas en leyes generales o especiales que las contraríen.

Por su parte, el artículo 166 de la LPA dispone que todo procedimiento deberá adecuarse a la Ley en referencia. Es por ello, que, a fin de garantizar los derechos de los administrados, se aplicaron los plazos que eran de mayor beneficio en relación con lo establecido en el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

- ANÁLISIS

  - Análisis Técnico

En el presente procedimiento de reclamo, al determinarse que no era necesaria la intervención de un perito externo, el CAU realizó la investigación de los hechos, para posteriormente hacer un análisis de los elementos relevantes, a efecto de emitir el informe técnico correspondiente.

En ese sentido, debe señalarse que el informe técnico resultado de la investigación efectuada por el CAU es el elemento técnico con el que cuenta esta Superintendencia para determinar la procedencia o no del cobro realizado por la distribuidora.

2.1.1. Condición encontrada en el suministro identificado con el NIC XXX

El CAU en el informe técnico N.° IT-0221-CAU-21, expone lo siguiente:

“[…] Con base en las pruebas analizadas, el CAU determina que la sociedad EEO cuenta con la evidencia fehaciente con la cual demuestra que en el suministro en referencia existió una condición irregular que afectó el registro correcto de consumo de energía eléctrica del suministro en el equipo de medición, y, por tanto, no reflejó el consumo real demandado por los equipos eléctricos utilizados en el suministro, siendo esto un incumplimiento, por parte del usuario, de lo establecido en los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final del Pliego Tarifario del Año 2021 […]”.

Respecto a los argumentos planteados por el señor XXX, el CAU concluyó que no se presentaron las pruebas fehacientes para desvirtuar la existencia de la condición irregular atribuida por la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Conforme lo anterior, el CAU estableció en el informe técnico N.° IT-0221-CAU-21 que existió una línea directa a 120 voltios conectada en la bornera del equipo de medición en el lado de la acometida de la distribuidora que afectó el correcto registro del consumo de la energía eléctrica demandada en el inmueble.

En ese sentido, la empresa distribuidora está habilitada a cobrar la energía consumida y no registrada, de conformidad con lo establecido en los Términos y Condiciones de los Pliegos Tarifarios aplicables para el año 2021 y el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final.

2.1.2. Determinación del cálculo de energía a recuperar

De acuerdo con lo establecido en el informe técnico, el CAU no validó el cálculo de ENR realizado por la distribuidora debido a que el método del censo de carga utilizado no es representativo ya que no se presentaron fotografías de datos de placa de los equipos eléctricos encontrados para establecer un valor más cercano al consumo real del suministro, ni se especificaron los equipos que estaban conectados a la línea directa.

Por ello, el CAU realizó un nuevo cálculo utilizando el historial reciente de registros mensuales correctos del consumo, con base en los criterios siguientes:

- El consumo promedio de los meses entre julio y septiembre del año 2021, el cual es de 423 kWh.

- El periodo de recuperación con base a 26 días, comprendidos entre el 22 de abril hasta el 18 de mayo de 2021. Lo anterior, se debe a que se constató por medio del histórico de consumo que no existió consumo de energía eléctrica desde el mes de noviembre del 2020 hasta el mes de abril del 2021.

En virtud de lo anterior, el CAU determinó que la distribuidora tiene el derecho a recuperar la cantidad de OCHENTA Y UNO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 81.52) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes en aplicación al artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

  - Análisis legal

En el artículo 5 de la Ley de Creación de la SIGET se establecen las atribuciones de la institución, entre las cuales destacan la aplicación de los tratados, leyes y reglamentos que regulen las actividades de los sectores de electricidad y de telecomunicaciones (potestad de vigilancia), el dictar normas y estándares técnicos aplicables a los sectores de electricidad y de telecomunicaciones, así como dictar las normas administrativas  aplicables en la institución (potestad normativa y de auto organización), el dirimir conflictos entre operadores de los sectores de electricidad y telecomunicaciones, de conformidad con lo dispuesto en las normas aplicables (potestad arbitral) y la realización de todos los actos, contratos y operaciones que sean necesarios para cumplir los objetivos que le impongan las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter general.

De ahí que la potestad normativa otorgada a la SIGET comprende que esta debe establecer parámetros a los cuales se debe someter todo sujeto que intervenga en el sector regulado, tanto distribuidor como usuario, debiendo verificar y controlar la aplicación de tales parámetros.

En aplicación de sus atribuciones, la SIGET, basada en el interés general y, también, en la protección y seguridad de los usuarios, emitió el Procedimiento para Investigar la Existencia de Condiciones Irregulares en el Suministro de Energía Eléctrica del Usuario Final, que tiene como finalidad revisar técnicamente la condición irregular que la distribuidora le atribuye al usuario, así como el cobro realizado en concepto de energía no registrada, de conformidad con los términos y condiciones del pliego tarifario vigente para el caso.

En ese sentido, al hacer un análisis legal del procedimiento tramitado y del informe técnico emitido, se advierte lo siguiente:

  - El CAU tramitó el procedimiento legal que le era aplicable al reclamo que tiene como finalidad que tanto el usuario como distribuidora, en iguales condiciones, obtengan una revisión por parte de la SIGET del cobro en concepto de energía consumida y no registrada que generó la inconformidad.

  - En la tramitación del procedimiento consta que se cumplieron las etapas pertinentes para que las partes pudieran expresar sus argumentos y aportar las pruebas para sustentar su posición y para pronunciarse respecto del informe técnico emitido por el CAU.

  - El informe técnico del CAU fue emitido luego de un análisis que conlleva diversas diligencias a fin de recabar los insumos que denotan que existió una condición irregular y, por tanto, de acuerdo con los términos y condiciones de los pliegos tarifarios vigentes para el caso, el usuario debe de pagar por la energía que consumió y que no fue registrada por su medidor.

  - Este cobro, además de estar amparado legalmente en los pliegos tarifarios y la normativa técnica vigente, tiene sustento desde el principio de la verdad material regulado en el artículo 3 de la LPA, ya que al comprobarse que hay energía que fue consumida por el usuario y no fue registrada por la distribuidora, se reconoce la obligación que tienen ambas partes de cumplir con los términos y condiciones contractuales en la prestación del suministro de energía eléctrica, tanto de pagar lo efectivamente consumido como de revisar que lo cobrado sea acorde a los pliegos tarifarios autorizados.

  - Se analizaron los elementos probatorios presentados en el procedimiento y, con base en ello, se logró comprobar la condición irregular en el suministro de energía con NIC XXX.

En ese sentido, se advierte que el dictamen que resuelve el caso fue emitido con fundamento en la documentación recopilada en el transcurso del procedimiento, garantizando al usuario que la SIGET ha revisado el cobro de la distribuidora a efecto de comprobar que haya sido realizado con base en lo establecido en las normativas vigentes. Asimismo, se advierte que ambas partes, en las diferentes etapas del procedimiento, han tenido igual oportunidad de pronunciarse, asegurando los derechos de audiencia y defensa que conforme a ley corresponden.

En ese orden, si bien la condición irregular pudo o no haber sido realizada directamente por alguien que habita el inmueble; al haberse comprobado técnicamente su existencia, el usuario final del suministro eléctrico debe responder por dicha condición; primero, porque contractualmente así está establecido en el artículo 7 de los Términos y Condiciones del Pliego Tarifario aplicable para el año 2021 y, segundo, porque es quien obtuvo un beneficio derivado de la energía consumida y no registrada por el equipo de medición, la cual no fue cobrada oportunamente por la empresa distribuidora.

En este punto, corresponde exponer que el marco regulatorio del sector eléctrico fija obligaciones tanto para las distribuidoras, como para los usuarios finales. Una de las obligaciones de las distribuidoras es suministrar el servicio de energía eléctrica —servicio que no se ha alegado que haya sido interrumpido— y entre las obligaciones de los usuarios se encuentra la de pagar los montos correspondientes al consumo de energía eléctrica debidamente comprobados.

Es preciso aclarar que el monto a recuperar por la distribuidora constituye una parte del período en el que existió la condición irregular, y el cálculo no es un cobro arbitrario ni antojadizo, sino la recuperación de una fracción de lo que debió de percibir por el consumo de energía eléctrica en el período en que se consumió más energía que la registrada debido a la condición irregular.

- CONCLUSIÓN

Con fundamento en el informe técnico N.° IT-0221-CAU-21, esta Superintendencia considera pertinente adherirse a lo dictaminado por el CAU y, por consecuencia, establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX se comprobó la condición irregular consistente en una línea directa a 120 voltios conectada en la bornera del equipo de medición del lado de la acometida de la distribuidora.

Por lo tanto, la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de OCHENTA Y UNO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 81.52) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

- RECURSOS

En cumplimiento de los artículos 132 y 133 de la Ley de Procedimientos Administrativos, el recurso de reconsideración puede ser interpuesto en el plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación de este acuerdo, y el recurso de apelación, en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha de notificación, con base en los artículos 134 y 135 LPA.

POR TANTO, con base en la normativa sectorial y el informe técnico N.° IT-0221-CAU-21, esta Superintendencia ACUERDA:

- Establecer que en el suministro identificado con el NIC XXX existió una línea directa a 120 voltios conectada en la bornera del equipo de medición del lado de la acometida de la distribuidora, que ocasionó que no se registrara correctamente la energía consumida en el inmueble.

- Determinar que la sociedad EEO, S.A. de C.V. tiene el derecho a recuperar la cantidad de OCHENTA Y UNO 52/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD 81.52) IVA incluido, en concepto de energía no registrada, más los intereses correspondientes de conformidad con el artículo 36 de los Términos y Condiciones Generales al Consumidor Final, para el año 2021.

En vista de lo anterior, la distribuidora debe emitir un nuevo cobro por la cantidad determinada en el informe técnico N.° IT-0221-CAU-21 rendido por el CAU de la SIGET.

- Notificar este acuerdo al señor XXX y a la sociedad EEO, S.A. de C.V.

Manuel Ernesto Aguilar Flores

Superintendente