**MEMORANDUM**

**PARA: Licda. Karla Maritza Girón Panameño**

Oficial de Información

**CC: Lic. Ravin Sosa**

Alcalde Municipal

**Ing. Heriberto Peñate**

Gerente Operativo

**De:** Encargado de alumbrado público y energía eléctrica

**ASUNTO: Informe Semestral para UAIP**

**FECHA:** **Martes 25 de Octubre de 2022**

Por este medio me dirijo a su persona con todo el respeto que se merece, para infórmale y hacer oficial la entrega del informe de trabajo de la unidad de alumbrado público y energía eléctrica de los meses **Abril, Marzo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre** en digital e impresa para su unidad de acceso a la información pública.

Sin más que agregar.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I**  **T**  **E**  **M** | **DESCRIPCIÓN** | | | AÑO: 2022 | | | **TOTAL** |
| MESES | | |
| **MANTENIMIENTO DEL SISTEMA**  **ELÉCTRICO, LUMINARIAS ENTRE OTROS:** | | | A  B  R  I  L | M  A  Y  O | J  U  N  I  O |
| **1** | **•ALCALDIA CENTRAL** | | \*LUMINARIA | **6** | **3** | **1** | **10** |
| \*TOMACORRIENTE | **1** | **1** | **----** | **2** |
| \*EXTENSION | **….** | **2** | **----** | **2** |
| \*OTROS | **3** | **3** | **----** | **6** |
| **2** | **•ALCALDIA**  **DISTRITO ALTAVISTA** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| **3** | **•MERCADO MUNICIPAL DE**  **TONACATEPEQUE** | | \*LUMINARIA | JUNIO: MEDICION DE LUMENEX DE LA ILUMINACION EN LAS 2 PLANTAS | | | |
| **-----** | ----- | **1** | **1** |
| \*TOMACORRIENTE | **….** | **----** | **----** | **--------** |
| \*EXTENSION | **….** | **----** | **----** | **-----------** |
| \*OTROS | **3** | **----** | **1** | **4** |
| **4** | **•MERCADO DE ALTAVISTA** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| **5** | **•MERCADO DISTRITO ITALIA** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| **6** | **•POLIDEPORTIVO** | | \*LUMINARIA | **….** | **----** | **----** | **----------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **-----** | **---------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **-----** | **---------** |
| \*OTROS | **….** | **----** | **1** | **1** |
| **7** | **•COMPLEJO**  **DEPORTIVO ALTAVISTA** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| **8** | **•PARQUES** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **-----------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **1** | **----** | **----** | **1** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **------** | **------------** |
|  |  | | \*LUMINARIA | **----** | **…..** | **------** | **---------** |
| \*TOMACORRIENTE | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| **9** | **•CANCHAS** | | \*EXTENSION | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **----** | **…..** | **----** | **-------------** |
| **10** | **•ZONAS VERDES** | | \*LUMINARIA | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **…..** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| **11** | **•PLANTEL MUNICIPAL** | | \*LUMINARIA | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **----** | **----** | **1** | **1** |
| \*OTROS | **1** | **----** | **-----** | **1** |
| **12** | •REPARACIONES DE ACOMETIDAS  ELECTRICA 110-220 VOLTIOS | | \*110 VOLTIOS | **----** | **……** | **----** | **---------------** |
| \*220 VOLTIOS | **----** | **----** | **-----** | **---------------** |
| **13** | •DESCONEXION DE ACOMETIDAS  ELECTRICAS | | \*110 VOLTIOS | **-----** | **-----** | **20** | **20** |
| \*220 VOLTIOS | **-----** | **-----** | **5** | **5** |
| **14** | •CONEXIONES DE EXTENCIONES  ELECTRICAS A 110-220 VOLTIOS | | \*110 VOLTIOS | **8** | **1** | **1** | **10** |
| \*220 VOLTIOS | **…..** | **----** | **------** | **-----------------** |
| **15** | •DESCONEXION DE EXTENCIONES  ELECTRICAS DE 110-220 VOLTIOS | | \*110 VOLTIOS | **2** | **8** | **1** | **11** |
| \*220 VOLTIOS | **2** | **----** | **------** | **2** |
| **16** | •FABRICACIÓN  DE EXTENSIÓN | | \*110 VOLTIOS | **2** | **----** | **----** | **2** |
| \*220 VOLTIOS | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| **17** | **•CENSO GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL** | | | **----** | **…..** | **----** | **--------------** |
| **18** | **•INSPECCIÓN TECNICAS Y ELABRACION DE INFORME DE**  **FACTIBILIDAD ELECTRICA PARA INSTALAR LAMPARAS** | | | **----** | **----** | **-----** | **-----------** |
| **19** | **•INSPECCIÓN TÉCNICA ELÉCTRICAS Y ELABORACION DE INFORME** | | | **----** | **1** | **1** | **2** |
| **20** | **•GESTIÓN CON CAESS PARA** | \***ACTIVACIÓN DE FUSIBLES** | | **----** | **2** | **3** | **5** |
| \***REPARACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR.** | | **……** | **……** | **…..** | **---------------** |
| **21** | **•PROCESAMIENTO DE DATOS** | | | **8** | **18** | **9** | **35** |
| **22** | **•TRAMITES CON CAESS** | | | **----** | **…..** | **----** | --------------- |
| **23** | **•TRAMITES CON DELSUR** | | | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| **24** | **•RESEPCIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS** | | | **----** | **…..** | **1** | **1** |
| **25** | **•COTIZACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS** | | | **----** | **----** | **-------** | **----------------** |
| **26** | **•COMPRAS DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS** | | | **1** | **----** | **------** | **1** |
| **27** | **•SUPERVISIÓN E INSPECCION TECNICA** | | | **----** | **2** | **2** | **4** |
| **28** | **•INSTALACION Y ACTIVACION DE LAMPARAS LED SOLARES** | | | **----** | **----** | **------** | **----------------** |
| **29** | **•REUNION ENTRE GERENTES, JEFATURAS Y ENCARGADOS** | | | **----** | **----** | **------** | **----------------** |
| **30** | **•MANTENIMIENTO DE LINEAS**  **ELÉCTRICAS SECUNDARIAS** | | \*110 VOLTIOS | **----** | **----** | **1** | **1** |
| \*220 VOLTIOS | **----** | **----** | **2** | **2** |
| **31** | **•MANTENIMIENTO**  **PREVENTIVO Y CORRECTIVO**  **DE ALUMBRADO PUBLICO** | | **\*FOTOCELDA DIRECTA** | **8** | **1** | **8** | **17** |
| **\*FOTOCELDA QUEMADA** | **2** | **……** | **2** | **4** |
| **\*SIN FOTOCELDA** | **----** | **…….** | **1** | **1** |
| **\*LAMPARA QUEMADA** |  | **1** | **1** | **2** |
| **\*REPARACION DE**  **ACOMETIDA ELECTRICA** | **1** | **……** | **-----** | **1** |
| **\*OTROS** | **------** | **-------** | **4** | **4** |
| **32** | **•REPORTE MENSUAL DE TRABAJO REALIZADO**  **ENTREGADO AL GERENTE OPERATIVO** | | | **1** | **1** | **1** | **3** |
| **33** | **•ENTREGA DE INFORME TRIMESTRAL A LA UAIP** | | | **1** | **…..** | **…….** | **1** |
| **34** | **•COMPRA DE LAMPARAS**  **LED NUEVAS DE** | | **50W 110-220V** | **47** | **…….** | **……** | **47** |
| **100W 110-220V** | **41** | **158** | **……** | **199** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I**  **T**  **E**  **M** | **DESCRIPCIÓN** | | | AÑO: 2022 | | | **TOTAL** |
| MESES | | |
| **MANTENIMIENTO DEL SISTEMA**  **ELÉCTRICO, LUMINARIAS ENTRE OTROS:** | | | J  U  L  I  O | A  G  O  S  T  O | S  E  P  T  I  E  M  B  R  E |
| **1** | **•ALCALDIA CENTRAL** | | \*LUMINARIA | **4** | **----** | **……** | **4** |
| \*TOMACORRIENTE | **3** | **----** | **----** | **3** |
| \*EXTENSION | **….** | **----** | **----** | **----------------** |
| \*OTROS | **4** | **----** | **2** | **6** |
| **2** | **•ALCALDIA**  **DISTRITO ALTAVISTA** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| **3** | **•MERCADO MUNICIPAL DE**  **TONACATEPEQUE** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **….** | **----** | **----** | **--------** |
| \*EXTENSION | **….** | **----** | **----** | **-----------** |
| \*OTROS | **-----** | **----** | **4** | **4** |
| **4** | **•MERCADO DE ALTAVISTA** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| **5** | **•MERCADO DISTRITO ITALIA** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **1** | **----** | **----** | **1** |
| **6** | **•POLIDEPORTIVO** | | \*LUMINARIA | **….** | **----** | **----** | **----------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **-----** | **---------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **-----** | **---------** |
| \*OTROS | **….** | **----** | **……** | **----------------** |
| **7** | **•COMPLEJO**  **DEPORTIVO ALTAVISTA** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| **8** | **•PARQUES** | | \*LUMINARIA | **---** | **----** | **----** | **-----------** |
| \*TOMACORRIENTE | **---** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **----** | **----** | **----** | **----------------** |
| \*OTROS | **---** | **----** | **------** | **------------** |
|  |  | | \*LUMINARIA | **----** | **…..** | **------** | **---------** |
| \*TOMACORRIENTE | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| **9** | **•CANCHAS** | | \*EXTENSION | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **----** | **…..** | **----** | **-------------** |
| **10** | **•ZONAS VERDES** | | \*LUMINARIA | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| \*TOMACORRIENTE | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| \*EXTENSION | **…..** | **----** | **----** | **------------** |
| \*OTROS | **----** | **----** | **----** | **----------------** |
| **11** | **•PLANTEL MUNICIPAL** | | \*LUMINARIA | **2** | **----** | **----** | **2** |
| \*TOMACORRIENTE | **3** | **----** | **----** | **3** |
| \*EXTENSION | **----** | **----** | **……** | **----------------** |
| \*OTROS | **-----** | **----** | **-----** | **----------------** |
| **12** | **•REPARACIONES DE ACOMETIDAS**  **ELECTRICA 110-220 VOLTIOS** | | \*110 VOLTIOS | **----** | **……** | **----** | **---------------** |
| \*220 VOLTIOS | **----** | **----** | **-----** | **---------------** |
| **13** | **•DESCONEXION DE ACOMETIDAS**  **ELECTRICAS** | | \*110 VOLTIOS | **-----** | **-----** | **1** | **1** |
| \*220 VOLTIOS | **-----** | **-----** | **……** | **----------------** |
| **14** | **•CONEXIONES DE EXTENCIONES**  **ELECTRICAS A 110-220 VOLTIOS** | | \*110 VOLTIOS | **7** | **1** | **……** | **8** |
| \*220 VOLTIOS | **…..** | **----** | **------** | **-----------------** |
| **15** | **•DESCONEXION DE EXTENCIONES**  **ELECTRICAS DE 110-220 VOLTIOS** | | \*110 VOLTIOS | **7** | **----** | **……** | **7** |
| \*220 VOLTIOS | **----** | **----** | **------** | **----------------** |
| **16** | **•FABRICACIÓN**  **DE EXTENSIÓN** | | \*110 VOLTIOS | **----** | **----** | **----** | **----------------** |
| \*220 VOLTIOS | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| **17** | **•CENSO GENERAL DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL** | | | **----** | **18** | **6** | **1-GENERAL** |
| **18** | **•INSPECCIÓN TECNICAS Y ELABRACION DE INFORME DE**  **FACTIBILIDAD ELECTRICA PARA INSTALAR LAMPARAS** | | | **1** | **----** | **-----** | **1** |
| **19** | **•INSPECCIÓN TÉCNICA ELÉCTRICAS Y ELABORACION DE INFORME** | | | **1** | **2** | **2** | **5** |
| **20** | **•GESTIÓN CON CAESS PARA** | \***ACTIVACIÓN DE**  **FUSIBLES** | | **----** | **2** | **……** | **2** |
| \***REPARACION DE ACOMETIDA Y MEDIDOR.** | | **……** | **……** | **…..** | **---------------** |
| **21** | **•PROCESAMIENTO DE DATOS** | | | **10** | **13** | **6** | **29** |
| **22** | **•TRAMITES CON CAESS** | | | **----** | **…..** | **----** | --------------- |
| **23** | **•TRAMITES CON DELSUR** | | | **----** | **----** | **----** | **------------** |
| **24** | **•RESEPCIÓN DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS** | | | **----** | **…..** | **……** | **----------------** |
| **25** | **•COTIZACION DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS** | | | **----** | **----** | **-------** | **----------------** |
| **26** | **•COMPRAS DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS** | | | **------** | **----** | **------** | **----------------** |
| **27** | **•SUPERVISIÓN E INSPECCION TECNICA** | | | **----** | **----** | **3** | **3** |
| **28** | **•INSTALACION Y ACTIVACION DE LAMPARAS LED SOLARES** | | | **----** | **----** | **------** | **----------------** |
| **29** | **•REUNION ENTRE GERENTES, JEFATURAS , ENCARGADOS + ALCALDE** | | | **----** | **----** | **1** | **1** |
| **30** | **•MANTENIMIENTO DE LINEAS**  **ELÉCTRICAS SECUNDARIAS** | | \*110 VOLTIOS | **----** | **----** | **……** | **----------------** |
| \*220 VOLTIOS | **----** | **----** | **2** | **2** |
| **31** | **•MANTENIMIENTO**  **PREVENTIVO Y CORRECTIVO**  **DE ALUMBRADO PUBLICO** | | **\*FOTOCELDA DIRECTA** | **19** | **----** | **115** | **134** |
| **\*FOTOCELDA QUEMADA** | **1** | **……** | **1** | **2** |
| **\*SIN FOTOCELDA** | **3** | **…….** | **……** | **3** |
| **\*LAMPARA QUEMADA** | **1** | **1** | **……** | **2** |
| **\*INSTALACION DE**  **LAMPARAS USADA**  **BUENA** | **------** | **1** | **-----** | **1** |
| **\*OTROS** | **4** | **-------** | **6** | **10** |
| **32** | **•REPORTE MENSUAL DE TRABAJO REALIZADO**  **ENTREGADO AL GERENTE OPERATIVO** | | | **1** | **1** | **1** | **3** |
| **33** | **•ENTREGA DE INFORME SEMESTRAL A LA UAIP** | | | **-----** | **…..** | **1** | **1** |
| **34** | **•COMPRA DE LAMPARAS**  **LED NUEVAS DE** | | **50W 110-220V** | **-------** | **…….** | **……** | **----------------------** |
| **100W 110-220V** | **2** | **------** | **……** | **2** |