**DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ELECTRICO:**





|  |  |
| --- | --- |
| **MES** | **ACTIVIDADES** |
| **Abril** | * Cambio de 100 fotocelda * Conteo de luminarias con empresas DEUSEM (8 días) * Reparación de luminarias LED * Modificación de luminarias 220x110v |
| **Mayo** | * Reparación de líneas reventadas * Instalación de 7 luminarias nuevas * Cambios de focos ahorrativos * Reparación de luminarias de oficinas * Cambio de balastro y tubos de 40w * Instalación de festone en velaciones |
| **Junio** | * Revisión y reparación de sistema eléctricos de campos de feria municipal * Reparación de circuito en estadio Topiltzin * Mantenimiento y reparación de faroles en Complejo Municipal * Chequeo de sistema eléctrico en tomacorriente por posible circuito en el mercado municipal * Desmontaje de luminarias de prueba solar. |

**Actividades de reparación de alumbrado público de Abril – Mayo – Junio**

Sr. Juan Carlos Polanco Marroquín

Encargado de Mantenimiento